
№ 10-316
ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, АНАЛОГИЧНЫХ 
СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЙ ИМПОРТНОГО

 ПРОИЗВОДСТВА
МОСКВА

2019 г.

В последнее время США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели санкции против ряда российских предприятий оборонного комплекса и приоритетных отраслей промышленности, включая отечественных разработчиков и изготовителей средств измерений. 

Складывающаяся внешнеполитическая ситуация вынудила наше государство принять действенные меры по удовлетворению спроса крупных целевых потребителей за счёт предложений отечественных производителей на внутреннем рынке. В первую очередь данное обстоятельство обусловлено тем, что на текущем этапе развития экономики в Российской Федерации государство является самым крупным собственником производственных мощностей в профилирующих отраслях промышленности, в таких как ОПК, а также связанных с добычей и переработкой нефти и газа. Безусловно данная конъюнктурная тенденция для развитого и устойчивого общества является не временным явлением, а постоянной составляющей внутренней государственной политики, снижающей риски в сфере экономической безопасности страны. В сложившейся ситуации импортозамещение измерительной техники необходимо для обеспечения национальной безопасности страны.   Реализация импортозамещения измерительной техники окажет существенное влияние на   снижение стоимости продукции основных производств.

Анализ информации о потребности в измерительной технике показывает, что наибольшая  потребность в средствах измерений радиотехнических и радиоэлектронных  величин (23% от общего объёма потребностей), средствах измерений геометрических величин (20 % от общего объёма потребностей) и электрических и магнитных величин (12% от общего объёма потребностей). Эти виды измерений составляют более половины всех потребностей.

Перечень средств измерений отечественного производства, аналогичных средствам измерений импортного производства предназначен для информирования потребителей о возможностях соответствующей замены импортных средств измерений на аналогичные средства измерений отечественного производства.

В перечень включены предложения 189 изготовителей средств измерений, а также ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева», ФГУП «ВНИИФТРИ», ФГУП «ВНИИОФИ» и ФГУП «ВНИИМС».
Количество средств измерений отечественного производства, 

аналогичных средствам измерений импортного производства по видам измерений
	Вид измерений
	Количество отечественных СИ
	Количество импортных аналогов

	Измерения геометрических величин
	9
	12

	Измерения механических величин
	85
	288

	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объёма веществ
	70
	168

	Измерения давления, вакуумные измерения
	16
	39

	Измерения физико-химического состава и свойств веществ
	131
	249

	Теплофизические и температурные измерения
	69
	111

	Измерения времени и частоты
	50
	62

	Измерения электрических и магнитных величин
	62
	98

	Радиотехнические и радиоэлектронные измерения
	32
	225

	Виброакустические измерения
	33
	91

	Оптические и оптико-физические измерения
	55
	39

	Измерения характеристик ионизирующих излучений и ядерных констант
	7
	7

	Биологические и медицинские измерения
	2
	4

	Итого
	621
	1393 


Измерения геометрических величин
	Отечественный аналог импортного средства измерений
	Импортное средство измерений
	Приме-
чание

	№

п/п
	Наименование и тип СИ
	№ в ФИФ ОЕИ
	Изготовитель
	Адрес изготовителя
	Наименование и тип СИ
	№ в ФИФ ОЕИ
	Изготовитель, страна
	

	1
	Толщиномер ультразвуковой «ВЗЛЕТ УТ»
	18810-05
	АО "Взлет"
	198097, г. Санкт-Петербург, ул.Трефолева, дом 2, лит. БМ
	Толщиномеры ультразвуковые PosiTector UTG


	57898-14
	Компания "DeFelsko Corporation", США
	

	2
	Имитаторы сигналов СН-3803М
	54309-13
	АО «КБ НАВИС»
	127411, г. Москва, Дмитровское шоссе дом 157,строение 5,8
	Имитаторы сигналов NavX-NCS Professional, NavX-NCS Essential
	55231-13
	Фирма "WORK Microwave GmbH", Германия
	

	3
	Имитаторы сигналов СН-3805М
	54308-13
	АО «КБ НАВИС»
	127411, г. Москва, Дмитровское шоссе дом 157,строение 5,8
	Имитаторы сигналов спутниковых навигационных систем GSS6300, GSS6300М
	64234-16
	Фирма "Spirent Communications PLC", Великобритания
	

	
	
	
	
	
	Имитаторы сигналов спутниковых навигационных систем GSS6700
	64107-16
	Фирма "Spirent Communications PLC", Великобритания
	

	
	
	
	
	
	Имитаторы сигналов спутниковых навигационных систем GSS8000
	64106-16
	Фирма "Spirent Communications PLC", Великобритания
	

	
	
	
	
	
	Имитаторы сигналов спутниковых навигационных систем GSS9000
	64105-16
	Фирма "Spirent Communications PLC", Великобритания
	

	4
	Машины координатные измерительные КИМ-500, КИМ-750, КИМ-1000, КИМ-1200, КИМ-1400, КИМ-1800
	68342-17
	ООО "Лапик"

	г. Саратов, ул. 

Рахова, д.171/179
	Машины координатные измерительные MMZ G 30/100/25
	68183-17
	Фирма "Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH", Германия
	

	5
	Меры длины концевые плоскопараллельные
	62321-15
	АО Кировский завод "Красный инструментальщик" (Крин)
	610020, г. Киров, ул. К. Маркса, 18
	Меры длины концевые плоскопараллельные 516, 611, 613 и ZERO CERA BLOCK
	32668-14
	Фирма "Mitutoyo Corporation", Япония
	

	6
	Приборы для измерений параметров резьбовых калибров 481КМ, 481КМ2
	38524-08
	ЗАО «ЧелябНИИконтроль»
	454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 38
	Измерители параметров гладких и резьбовых калибров MasterScanner
	59949-15
	Фирма "IAC Geometrical Engineers B.V.", Нидерланды
	

	7
	Кольца установочные к приборам для измерений диаметров отверстий 

928 и 930
	31497-06
	ОАО "Калибр"
	29085, г. Москва, ул. Годовикова, 9
	Кольца эталонные 355Е
	43597-10
	Фирма "Mahr GmbH", Германия
	

	8
	Гриндометры 

Константа-Клин
	52153-12
	ООО "К-М" 


	198097, Санкт-Петербург, ул. 

Маршала Говорова, д.29, лит. О
	Гриндометры Хегмана
	30142-05
	Фирма "Neurtek Instruments S.A.", Испания
	

	9
	Толщиномеры покрытий 

Константа МК4
	65519-16
	ООО «КОНСТАНТА»
	198097, Санкт-Петербург, ул. 

Маршала Говорова, д.29, лит. О
	Толщиномеры покрытий электрические цифровые ELCOMETER 415, ELCOMETER 456, ELCOMETER 355
	57137-14
	Фирма "Elcometer Limited", Великобритания
	


Измерения механических величин
	Отечественный аналог импортного средства измерений
	Импортное средство измерений
	Приме-

чание

	№

п/п
	Наименование и тип СИ
	№ в ФИФ ОЕИ
	Изготовитель
	Адрес изготовителя
	Наименование и тип СИ
	№ в ФИФ ОЕИ
	Изготовитель, страна
	

	1
	Весы конвейерные автоматические непрерывного действия 

КЛИМ 
	25183-08


	ООО «ВЕСКОМ»,

ООО ТД «ВЕСКОМ»


	г. Челябинск
	Весы конвейерные Multibelt
	54215-13
	Фирма "Schenck Process GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Весы конвейерные BEP
	52831-13


	Фирма "Schenck Process GmbH", Германия 
	

	
	
	
	
	
	Весы конвейерные MUS, MSI
	50091-12
	Фирма "Siemens Canada Limited", Канада
	

	
	
	
	
	
	Весы конвейерные ленточные взвешивающие КЛВ
	61309-15

	Компания "LAS-1", SIA, Латвия
	

	
	
	
	
	
	Весы конвейерные GRAVIT 800.01/1

	38072-08
	Фирма "HASLER Deutschland GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Весы конвейерные непрерывного действия AK, CK, DK
	37500-08
	Фирма "SEG INSTRUMENT AB", Швеция
	

	
	
	
	
	
	Весы конвейерные DynaTex
	37499-08
	Фирма "PROMTEX Ltd.", Великобритания
	

	2
	Дозаторы весовые непрерывного действия 

КЛИМ-ВД


	67957-17


	ООО «ВЕСКОМ»,

ООО ТД «ВЕСКОМ»


	г. Челябинск
	Дозаторы весовые непрерывного действия K-SFM
	63718-16

	Фирма "Coperion K-Tron (Switzerland) LLC", Швейцария
	

	
	
	
	
	
	Дозаторы автоматические весовые непрерывного действия MULTICOR
	54160-13

	Фирма "Schenck Process GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Дозаторы автоматические весовые непрерывного действия ленточные 

СВЕДА ДВЛ
	56794-14

	ООО НПФ "СВЕДА, ЛТД", Украина, г. Запорожье


	

	
	
	
	
	
	Дозаторы весовые непрерывного действия

E-DBW-A, E-DBW-H


	54020-13
	Фирма "KUKLA Waagenfabrik GmbH & Co. KG", Австрия
	

	3
	Весы платформенные 

ВПС

	58872-14


	ООО «ВЕСКОМ»,

ООО ТД «ВЕСКОМ»


	г. Челябинск
	Весы платформенные
DRF

2158 Vertex
	68004-17
70222-18
	Фирма "Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Весы вагонные 
RW

	62994-16


	 Фирма "Esit Elektronik Sistemler Imalat ve Ticaret Ltd. STI.", Турция
	

	
	
	
	
	
	Весы вагонные 
DGW-1
	60710-15
	Фирма "Schenck Process GmbH", Германия
	

	4
	Весы вагонные 
ВВД


	65447-16


	ООО «ВЕСКОМ»,

ООО ТД «ВЕСКОМ»


	г. Челябинск
	Весы вагонные 7260P
	71074-18
	Фирма "Mettler-Toledo Inc. (LLC)", США; Фирма "Mettler-Toledo (Changzhou) Measurement Technology Ltd.", Китай; Фирма "Mettler-Toledo (Chengdu) Scale & System Ltd.", Китай
	

	5
	Весы автомобильные 

ВАС
	58208-14


	ООО «ВЕСКОМ»,

ООО ТД «ВЕСКОМ»
	г. Челябинск
	Весы автомобильные 7560
	59095-14
	Фирма "Mettler-Toledo Inc. (LLC)", США
	

	6
	Преобразователь весоизмерительный вторичный 
«Ньютон» 
	56674-14


	ООО «ВЕСКОМ»,

ООО ТД «ВЕСКОМ»


	г. Челябинск
	Преобразователи весоизмерительные PR 1710, PR 5210, PR 5220, PR 5230, MP 26
	49843-12
	Фирма "Sartorius Mechatronics T&H GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Приборы весоизмерительные

WE
	61808-15
	Фирма "Hottinger Baldwin (Suzhou) Electronic Measurement Technology Co., Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Приборы весоизмерительные
FT
	58487-14
	Фирма "Flintec GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Приборы весоизмерительные 

CI, BI, NT и PDI
	50968-12
	Фирма "CAS Corporation", Корея
	

	
	
	
	
	
	Приборы весоизмерительные DISOMAT Tersus, DISOMAT Opus, DISOBOX Plus, INTECONT Opus, INTECONT Tersus, DISOCONT Tersus, DISOCONT
	53571-13
	Фирма "Schenck Process GmbH", Германия
	

	7
	Датчики  весоизмерительные цифровые

DLC-4D
	66493-17


	АО «МАССА-К»


	г. Санкт- Петербург,

Пироговская наб., 15-А


	Датчики весоизмерительные тензорезисторные

ZS, NHS, YBS, GZLB
	57674-14


	Фирма "Keli Sensing Technology (Ningbo) Co., Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные

QS, S, LS, D, PST, USB
	57673-14


	Фирма "Keli Sensing Technology (Ningbo) Co., Ltd.", Китай
	

	8
	Весы электронные настольные 

МК
	55369-13


	АО «МАССА-К»


	г. Санкт- Петербург,

Пироговская наб., 15-А


	Весы электронные SW, PW, AD и PDS-II
	50315-12


	Фирма "CAS Corporation", Корея
	

	
	
	
	
	
	Весы электронные

 настольные, SWN
	65054-16


	Фирма "CAS Corporation", Корея
	

	
	
	
	
	
	Весы электронные

LP, CL, AP, PR
	50313-12


	Фирма "CAS Corporation", Корея
	

	9
	Модули  взвешивающие 

ТВ
	54474-13


	АО «МАССА-К»


	г. Санкт- Петербург,

Пироговская наб., 15-А


	Весы электронные напольные 

DL, DB-H, ND, BW, EB, PB
	59810-15


	Фирма "CAS Corporation", Корея
	

	
	
	
	
	
	Весы электронные

 напольные НD
	65055-16


	Фирма "CAS Corporation", Корея
	

	10
	Модули взвешивающие

4D
	52767-13


	АО «МАССА-К»


	г. Санкт- Петербург,

Пироговская наб., 15-А
	Весы электронные

Hercules-HFS и Hercules-R
	53259-13


	Фирма "CAS Corporation", Корея
	

	11
	Весы промышленные 

4D
	52766-13


	АО «МАССА-К»


	г. Санкт- Петербург,

Пироговская наб., 15-А
	Весы электронные

Hercules-HFS и Hercules-R
	53259-13


	Фирма "CAS Corporation", Корея
	

	12
	Весы электронные крановые 

ЕК
	48511-11
	АО «МАССА-К»
	г. Санкт- Петербург,

Пироговская наб.,15-А
	Весы электронные крановые

Caston I (NC), Caston II, Caston III
	14807-06

Закончился в 2011 году, но весы продаются
	Фирма "CAS Corporation", Корея
	

	13
	Весы лабораторные 

ВК
	48026-11


	АО «МАССА-К»


	г. Санкт- Петербург,

Пироговская наб., 15-А
	Весы электронные лабораторные,

CBL, CBX/CBW
	59811-15


	Фирма "CAS Corporation", Корея
	

	14
	Весы электронные 

ТВ
	48166-13


	АО «МАССА-К»


	г. Санкт- Петербург,

Пироговская наб., 15-А
	Весы электронные напольные 

DL, DB-H, ND, BW, EB, PB
	59810-15


	Фирма "CAS Corporation", Корея
	

	
	
	
	
	
	Весы электронные напольные 

НD
	65055-16


	Фирма "CAS Corporation", Корея
	

	15
	Весы электронные печатающие 

ВПМ
	35450-12


	АО «МАССА-К»


	г. Санкт- Петербург,

Пироговская наб., 15-А
	Весы электронные

LP, CL, AP, PR
	50313-12
	Фирма "CAS Corporation", Корея
	

	16
	Весы автомобильные электронные 

«Рубеж»


	62569-15


	ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М»


	140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38


	Весы автоматические для взвешивания транспортных  средств в движении и измерения нагрузок на  оси SUPAWEIGH-5000c
	62223-15


	Компания "Avery Weigh-Tronix Ltd.", Великобритания


	

	
	
	
	
	
	Весы автомобильные SCS/ZCS

	67530-17

	Фирма "Mettler-Toledo (Chengdu) Scale & System Ltd.", Китай
	

	17
	Весы автомобильные электронные ВА-Д

	62570-15


	ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М»


	140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38
	Весы автомобильные DFTX

	69229-17


	Фирма "Schenck Process Europe GmbH", Германия

	

	
	
	
	
	
	Весы автомобильные для взвешивания транспортных средств в движении и измерения на-грузок на оси SUPAWEIGH 5000c
	62223-15
	Компания "Avery Weigh-Tronix Ltd.", Великобритания


	

	
	
	
	
	
	Весы автомобильные DFTX
	69229-17
	Фирма "Schenck Process Europe GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Весы автомобильные для взвешивания транспортных средств в движении и измерения на-грузок на оси SUPAWEIGH 5000c
	62223-15
	Компания "Avery Weigh-Tronix Ltd.", Великобритания


	

	18
	Весы автомобильные электронные портативные 

ВА-П


	46357-11


	ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М»


	140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38
	Весы автомобильные электронные RW

	54021-13

	Фирма "CAS Corporation", Корея


	

	
	
	
	
	
	Беспроводные весы EVOCAR
	56682-14
	Фирма "Teknoscale" Oy, Финляндия
	

	
	
	
	
	
	Весы неавтоматического действия автомобильные JU

	54870-13

	Фирма "Esit Elektronik Sistemler Imalat ve Ticaret Ltd. STI.", Турция
	

	19
	Весы автомобильные электронные 

ВА

	45215-10


	ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М»


	140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38
	Весы автомобильные DFT

	57011-14


	Фирма "Schenck Process Europe GmbH", Германия

	

	
	
	
	
	
	Весы автомобильные 7560


	59095-14


	Фирма "Mettler-Toledo Inc. (LLC)", США
	

	20
	Системы дорожные весового и габаритного контроля 

СВК

	42677-14


	ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М»


	140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38


	Системы взвешивания и измерения параметров автомобильных транспортных средств в движении CrossWIM
	54218-13


	Фирма "CROSS Zlin, a.s.", Чехия

	

	
	
	
	
	
	Системы измерений параметров автомобильных транспортных средств в движении типа UnicamWIM
	52647-13


	Фирма "CAMEA, spol. s r.o.", Чехия

	

	
	
	
	
	
	Системы весового и габаритного контроля транспортных средств в движении типа MIM
	49308-12


	Фирма "BETAMONT s.r.o.", Словакия


	

	
	
	
	
	
	Систем весового и габаритного контроля транспортных средств в движении BETAMOUNT Measure-in-Motion ZEUS 2.0
	68162-17


	Фирма "BETAMONT s.r.o.", Словакия


	

	21
	Весы автомобильные электронные «АВИОН»

	64123-16


	ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М»


	140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38
	Весы автомобильные DFTX

	69229-17

	Фирма "Schenck Process Europe GmbH", Германия

	

	22
	Весы бункерные электронные 

«Поток»
	58428-14


	ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М» 
	140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38
	Весы бункерные WeiTec HW-100-20

	62340-15

	Фирма "IBAU Hamburg Ingenieurgesellschaft Industriebau mbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Весы бункерные АВS

	60691-15

	Фирма "PRECIA SA", Франция; Фирма "PRECIA-MOLEN", Нидерланды
	

	23
	Весы непрерывного действия конвейерные автоматические ВНК

	23518-07


	ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М»


	140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38


	Весы непрерывного действия  конвейерные SBS, LBS, SAS

	57193-14

	Фирма "HASLER International S.A.", Франция; Филиал завода-изготовителя "HASLER Deutschland GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Весы конвейерные ленточные взвешивающие КЛВ
	61309-15


	Компания "LAS-1", SIA, Латвия
	

	
	
	
	
	
	Весы конвейерные

 Multibelt

	54215-13

	Фирма "Schenck Process Europe GmbH", Германия
	

	24
	Весы вагонные электронные 

РД-Д


	63376-16


	ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М»


	140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38
	Весы вагонные DGW

	57010-14


	Фирма "Schenck Process Europe GmbH", Германия

	

	
	
	
	
	
	Весы вагонные MULTIRAIL
	54609-13

	Фирма "Schenck Process Europe GmbH", Германия
	

	25
	Весы вагонные электронные 

РД

	16914-12


	ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М»


	140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38
	Весы вагонные RW

	62994-16

	Фирма "Esit Elektronik Sistemler Imalat ve Ticaret Ltd. STI.", Турция
	

	26
	Весы монорельсовые электронные ВМ

	21465-11

	ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М»


	140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38
	Весы монорельсовые МО


	58459-14


	Фирма "Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Весы неавтоматического действия монорельсовые iS10, iS20, iS30
	65450-16

	Фирма "Bizerba SE & Co. KG", Германия
	

	27
	Весы крановые электронные 

ВК


	46616-11


	ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М»


	140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38


	Весы крановые цифровые серий KGW, KGY, KGW-Y

	67341-17

	Фирма "EHP Wagetechnik GmbH", Германия


	

	
	
	
	
	
	Весы электронные NC, Caston+ (THA), Caston-II (THB) и Caston-III (THD)


	50314-12

	Фирма "CAS Corporation", Корея


	

	28
	Весы платформенные электронные 

ВБ
	58066-14
	ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М»
	140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38
	Весы платформенные ALBA-NT-IT
	56416-14
	Фирма "ALBA d.o.o.", Словения
	

	
	
	
	
	
	Весы неавтоматического действия платформенные iS10, iS20, iS30
	65451-16

	Фирма "Bizerba SE & Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Весы промышленные PxA
	68705-17
	Фирма "Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH", Германия
	

	29
	Весы платформенные электронные ВП

	21440-11


	ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М»


	140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38


	Весы рольганговые 

Mossner-RGW01

	59500-14

	Фирма "August Mossner GmbH + Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Весы неавтоматического действия iS70

	59299-14


	Фирма "Bizerba SE & Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Весы неавтоматического действия iS50

	59298-14


	Фирма "Bizerba SE & Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Весы неавтоматического действия CUBIS (платформенные)
	59261-14


	Фирма "Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Весы неавтоматического действия eS10

	58869-14

	Фирма "Bizerba SE & Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Весы неавтоматического действия PS

	58868-14

	Фирма "PRECIA SA", Франция; Фирма "PRECIA-MOLEN", Нидерланды
	

	
	
	
	
	
	Весы неавтоматического действия ACS

	58866-14


	Фирма "SACO Airport Equipment", Нидерланды
	

	
	
	
	
	
	Весы неавтоматического действия PS2

	58462-14


	Фирма "SAS Engineering And Planning S.R.L.", Италия
	

	
	
	
	
	
	Весы неавтоматического действия ABS-960+

	57675-14

	Фирма "ATRAX Group NZ Limited", Новая Зеландия
	

	
	
	
	
	
	Весы платформенные S

	56150-14


	Фирма "Shanghai Teraoka Electronic Co., Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Весы электронные Р


	61048-15


	Фирма "Mettler-Toledo (ChangZhou) Measurement Technology Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Весы багажные DD7

	59864-15

	Фирма "Shanghai Eastern Aviation Equipment Manufacturing Corporation", Китай
	

	
	
	
	
	
	Весы неавтоматического действия SPROFLOW II
	64340-16

	Фирма "Enersul Limited Partnership", Канада
	

	
	
	
	
	
	Весы неавтоматического действия платформенные iS10, iS20, iS30
	65451-16

	Фирма "Bizerba SE & Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Весы платформенные электронные LODIGE


	69496-17


	Фирма "Lodige Industries GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Весы промышленные PxA


	68705-17


	Фирма "Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Весы платформенные DRF


	68004-17


	Фирма "Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Весы платформенные электронные МК007А, МК007В, МК008
	67368-17

	Фирма "UNID Technologies GmbH", Австрия
	

	
	
	
	
	
	Весы неавтоматического действия iS50


	59298-14


	Фирма "Bizerba SE & Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Весы неавтоматического действия iS70


	59299-14


	Фирма "Bizerba SE & Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Весы неавтоматического действия платформенные iS10, iS20, iS30
	65541-16


	Фирма "Bizerba SE & Co. KG", Германия
	

	30
	Весы платформенные электронные ВПА

	21439-11

	ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М»


	140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38

	Весы неавтоматического действия GP


	50583-1


	Фирма "A&D Company Ltd.", Япония

	

	
	
	
	
	
	Весы электронные DB-II, CK и HB

	50312-12


	Фирма "CAS Corporation", Корея


	

	
	
	
	
	
	Весы неавтоматического действия FG
	50148-12

	Фирма "A&D Scales Co., Ltd.", Корея
	

	
	
	
	
	
	Весы неавтоматического действия ЕМ

	50147-12

	Фирма "A&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Весы неавтоматического действия HJ


	49073-12

	Фирма "Shinko Denshi Co., Ltd.", Япония
	

	
	
	
	
	
	Весы неавтоматического действия SW/SC/SE
	48928-12

	Фирма "A&D Scales Co., Ltd.", Корея
	

	
	
	
	
	
	Весы неавтоматического действия iCS


	64122-16

	Фирма "Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH", Германия

	

	
	
	
	
	
	Весы электронные напольные DL, DB-H, ND, BW, EB, PB

	59810-15

	Фирма "CAS Corporation", Корея


	

	
	
	
	
	
	Весы неавтоматического действия HV, HW
	58662-14

	Фирма "A&D Company Ltd.", Япония
	

	
	
	
	
	
	Весы неавтоматического действия NP
	57512-14
	Фирма "A&D Company Ltd.", Япония
	

	
	
	
	
	
	Весы электронные PDSII
	56799-14
	Фирма "CAS Corporation", Корея
	

	
	
	
	
	
	Весы «Aclas»

	56670-14

	Фирма "Pinnacle Technology Corp.", Тайвань
	

	
	
	
	
	
	Весы электронные NCR


	56241-14

	Фирма "NCR Corporation", США
	

	
	
	
	
	
	Весы электронные К
	62833-15
	Фирма "Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Весы электронные NCR 7879
	62314-15
	Фирма "NCR Corporation", США
	

	
	
	
	
	
	Весы платформенные для статического взвешивания серии PS
	61689-15
	Фирма "Tscale Electronics Mfg. (Kunshan) Co., Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Весы неавтоматического действия IS взрывозащищенные
	61382-15
	Фирма "Sartorius Industrial Scales GmbH & Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Весы технические WLC, WPT
	61377-15
	Фирма "RADWAG WAGI ELEKTRONICZE Witold Lewandowski", Польша
	

	
	
	
	
	
	Весы электронные В
	61280-15
	Фирма "Mettler-Toledo (ChangZhou) Measurement Technology Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Весы электронные SM
	60900-15
	Фирма "Teraoka Weigh-System Pte., Ltd.", Сингапур
	

	
	
	
	
	
	Весы электронные напольные DL, DB-H, ND, BW, EB, PB
	59810-15
	Фирма "CAS Corporation", Корея


	

	
	
	
	
	
	Весы неавтоматического действия SW/SC/SE
	48928-12


	Фирма "A&D Scales Co., Ltd.", Корея
	

	
	
	
	
	
	Весы платформенные РВК/PFK
	63002-16
	Фирма "Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH", Германия

	

	
	
	
	
	
	Весы электронные SM, RM
	65732-16
	Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd, Китай
	

	
	
	
	
	
	Весы электронные настольные SWN
	65054-16
	Фирма "CAS Corporation", Корея
	

	
	
	
	
	
	Весы электронные CheckWay CW
	64989-16
	Фирма "Shanghai Teraoka Electronic Co., Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Весы неавтоматического действия iCS
	64122-16
	Фирма "Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Весы промышленные PBx
	68704-17
	Фирма "Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Весы электронные BW-302
	67631-17
	Фирма "Yamato Scale Co. Ltd.", Япония
	

	
	
	
	
	
	Весы неавтоматического действия HW-WP, HV-WP
	66699-17
	Фирма "A&D Scales Co., Ltd.", Корея
	

	
	
	
	
	
	Весы электронные напольные HD
	65055-16
	Фирма "CAS Corporation", Корея
	

	
	
	
	
	
	Весы неавтоматического действия GP
	50583-12
	Фирма "A&D Company Ltd.", Япония
	

	
	
	
	
	
	Весы электронные C, AC и EC-II
	50581-12
	Фирма "CAS Corporation", Корея
	

	
	
	
	
	
	Весы электронные SW, PW, AD и PDS-II
	50315-12
	Фирма "CAS Corporation", Корея


	

	
	
	
	
	
	Весы электронные DB-II, GK и HB
	50312-12
	Фирма "CAS Corporation", Корея
	

	
	
	
	
	
	Весы неавтоматического действия PS
	50149-12
	Фирма "A&D Scales Co., Ltd.", Корея
	

	
	
	
	
	
	Весы неавтоматического действия FG
	50148-12
	Фирма "A&D Scales Co., Ltd.", Корея
	

	
	
	
	
	
	Весы неавтоматического действия EM
	50147-12
	Фирма "A&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Весы неавтоматического действия HJ
	49073-12
	Фирма "Shinko Denshi Co., Ltd.", Япония
	

	31
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные 

М
	53673-13
	ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М»
	140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные Compression
	58369-14
	Компания "Vishay Advanced Technologies LTD.", Израиль; Компания "Vishay Celtron (Tianjin) Technologies Co., LTD.", Китай; Компания "Vishay Tedea-Huntleigh(Beijing) Electronics Co., LTD.", Китай; Компания "Vishay Transducers India Ltd.", Индия; Компания "Vishay Measurements Group UK Ltd.", Великобритания; Компания "Vishay Transducers LTD.", США; Компания "Vishay Celtron Technologies, Inc.", Тайвань
	

	
	
	
	
	
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные ZS, NHS, YBS, GZLE
	57674-14
	Фирма "Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные LS, LSC, MNC
	57191-14
	Фирма "CAS Corporation", Корея


	

	
	
	
	
	
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные U2A
	56975-14
	Фирма "Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные С
	60480-15
	Фирма "Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные SGS, BGM
	68746-17
	Фирма "BIGMA Messtechnik GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные С
	67871-17
	Фирма "Hottinger Baldwin (Suzhou) Electronic Measurement Technology Co., Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные RTN-SCHENCK
	34215-07
	Фирма "Schenck Process GmbH", Германия
	

	32
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные 

МВ
	53637-13
	ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М»
	140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38
	Датчики весоизмерительные SWAREX WL270 K-S-CA
	63669-16
	Фирма "Siemens AG", подразделение "Siemens Sensors and Communication Ltd.", Китай
	

	33
	Датчики весоизмерительные 

МВ150
	44780-10
	ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М»
	140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные  WBK
	56685-14
	Фирма "CAS Corporation", Корея


	


	
	
	
	
	
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные SP, AC, CS
	60719-15
	Фирма "SENSOCAR, S.A.", Испания
	

	
	
	
	
	
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные С
	60480-15
	Фирма "Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Датчики весоизмерительные SIWAREX WL280 RN-S SA, SIWAREX WL270 CP-S-SB, SIWAREX WL270 CP-S-SA
	63666-16
	Фирма "Siemens AG", подразделение "Siemens Sensors and Communication Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Датчики весоизмерительные PR 6201, PR 6212
	69603-17
	Фирма "Minebea Intec GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные SGS, BGM
	68746-17
	Фирма "BIGMA Messtechnik GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные С
	67871-17
	Фирма Hottinger Baldwin Electronic Measurement Technology Co, Ltd, Китай
	

	
	
	
	
	
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные С11
	51168-12
	Фирма Deasar Sensors Ou, Эстония
	

	
	
	
	
	
	Датчики весоизмерительные сжатия RC3
	50843-12
	Фирма FLINTEC Gmbh, Германия
	

	
	
	
	
	
	Датчики весоизмерительные сжатия 740
	50842-12
	Фирма "UTILCELL", Испания
	

	34
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные 

Н2 и Н11
	55200-13
	ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М»
	140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные SQC
	59556-14
	Фирма Ningbo Benui Electric Co, Китай
	


	35
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные 

Н
	53636-13
	ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М»
	140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные DSB2, BCL
	56675-14
	Фирма "CAS Corporation", Корея


	

	36
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные 

С
	53636-13
	ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М»
	140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные S-Type
	58368-14
	Компания "Vishay Advanced Technologies LTD.", Израиль; Компания "Vishay Celtron (Tianjin) Technologies Co., LTD.", Китай; Компания "Vishay Tedea-Huntleigh(Beijing) Electronics Co., LTD.", Китай; Компания "Vishay Transducers India Ltd.", Индия; Компания "Vishay Measurements Group UK Ltd.", Великобритания; Компания "Vishay Transducers LTD.", США; Компания "Vishay Celtron Technologies, Inc.", Тайвань

	

	
	
	
	
	
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные QS, S, LS, D, PST, USB
	57673-14
	Фирма Keli SENSING TECHNOLOGY Co, Ltd, Китай
	

	
	
	
	
	
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные RSC
	56974-14
	Фирма Hottinger Baldwin Messtechnik Gmbh, Германия
	

	
	
	
	
	
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные SBA
	56796-14
	Фирма "CAS Corporation", Корея


	

	
	
	
	
	
	Датчики весоизмерительные SIWAREX WL250 ST-S SA
	63664-16
	Фирма Siemens AG, подразделение Siemens Sensors and Communication Ltd, Китай
	

	37
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные 

Т
	53838-13
	ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М»
	140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные Single Point
	58370-14
	Компания "Vishay Advanced Technologies LTD.", Израиль; Компания "Vishay Celtron (Tianjin) Technologies Co., LTD.", Китай; Компания "Vishay Tedea-Huntleigh(Beijing) Electronics Co., LTD.", Китай; Компания "Vishay Transducers India Ltd.", Индия; Компания "Vishay Measurements Group UK Ltd.", Великобритания; Компания "Vishay Transducers LTD.", США; Компания "Vishay Celtron Technologies, Inc.", Тайвань
	

	
	
	
	
	
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные FX, CO, TA
	60720-15
	Фирма SENSOCAR S.A, Испания
	

	
	
	
	
	
	Датчики весоизмерительные SIWAREX WL220 SB-S SA, SIWAREX WL220 BB-S SA, SIWAREX WL260 SP-S SA, SIWAREX WL260 SP-S SC, SIWAREX WL260 SP-S AA, SIWAREX WL220 SP-S AB
	63665-16
	Фирма Siemens AG, подразделение Siemens Sensors and Communication Ltd, Китай
	

	
	
	
	
	
	Датчики весоизмерительные SB2, SB4, SB5, SB6, SB8, SLB, SB14, BK2, PC1, PC2H, PC6, PCB
	63476-16
	Фирма Flintec Gmbh, Германия
	

	
	
	
	
	
	Датчики весоизмерительные PC22, PC42, PC46, PC60
	63475-16
	Фирма Flintec Gmbh, Германия
	

	
	
	
	
	
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные BS, BS4, BSS, BSH, HBS, BCA и BCM
	51261-12
	Фирма "CAS Corporation", Корея


	

	
	
	
	
	
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные VBB
	33309-06
	Фирма Schenk Process Europe Gmbh, Германия
	

	
	
	
	
	
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные PWS
	33308-06
	Фирма Schenk Process Europe Gmbh, Германия
	

	38
	Дозаторы весовые непрерывного действия 

«Альфа»
	28346-06
	ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М»
	140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38
	Дозаторы автоматические весовые непрерывного действия ленточные СВЕДА-ДВП
	56794-14
	ООО НПФ "СВЕДА, ЛТД", Украина, г. Запорожье
	

	
	
	
	
	
	Дозаторы весовые непрерывного действия K-SFM
	63716-16
	Фирма Coperion K-Tron LLC, Швейцария
	

	
	
	
	
	
	Дозаторы автоматические весовые непрерывного действия MULTICOR
	54160-13
	Фирма "Schenck Process Europe GmbH", Германия

	

	
	
	
	
	
	Дозаторы автоматические весовые непрерывного действия MULTIDOS
	32736-09
	Фирма "Schenck Process Europe GmbH", Германия

	

	
	
	
	
	
	Дозаторы автоматические весовые непрерывного действия Mechatron
	33497-06
	Фирма "Schenck Process Europe GmbH", Германия

	

	
	
	
	
	
	Дозаторы автоматические весовые непрерывного действия MULTISTREAM
	33789-07
	Фирма "Schenck Process Europe GmbH", Германия

	

	39
	Дозаторы весовые дискретного действия 

«Гамма»
	20792-08
	ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М»
	140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38
	Дозаторы весовые дискретного действия ADW
	58653-14
	Фирма "Yamato Scale GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Дозаторы весовые электронные дискретного действия ADW
	57516-14
	Фирма "Shanghai Yamato Scale Co., Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Дозаторы весовые автоматические дискретного действия Hastamat LW 5.1-G
	60182-15
	Фирма "PVT Piepenbrock Verpackungstechnik GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Дозаторы весовые дискретного действия СВС/NET
	57517-14
	Фирма "C.B.C. S.r.l.", Италия
	

	
	
	
	
	
	Дозаторы весовые дискретного действия СВС/CROSS
	57515-14
	Фирма "C.B.C. S.r.l.", Италия
	

	
	
	
	
	
	Дозаторы весовые дискретного действия ADW-E
	69552-17
	Фирма "Yamato Scale Co. Ltd.", Япония
	

	
	
	
	
	
	Дозаторы весовые дискретного действия NW-MEC III, NW-MEC 4.0
	67869-17
	Фирма "Haver & Boecker Drahtweberei und Maschinenfabrik", Германия
	

	
	
	
	
	
	Дозаторы весовые дискретного действия GW-MEC III, GW-MEC 4.0
	67635-17
	Фирма "BEHN + BATES Maschinenfabrik GmbH & Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Дозаторы весовые дискретного действия ADW-A
	67541-17
	Фирма SHANGHAI YAMATO SCALE CO., LTD, Китай
	

	40
	Дозаторы весовые дискретного действия 

«Дельта»
	20791-12
	ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М»
	140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38
	Дозаторы весовые автоматические
	31352-13
	ОАО "Кировоградский завод дозирующих автоматов", Украина, г. Кировоград
	

	
	
	
	
	
	Дозаторы весовые автоматические дискретного действия Feige
	63154-16
	Фирма Feige Filling Gmbh, Германия
	

	41
	Система весоизмерительная 

«Центран»
	59881-15
	ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М»
	140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38
	Система весоизмерительная многоканальная JW-150J5
	66273-16
	Фирма Vishay Precision Group, США
	

	42
	Устройство тензометрическое весоизмерительное электронное 

ТВЭУ
	19765-15
	ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М»
	140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38
	Устройства весоизмерительные 760DS, (VKR)
	56149-14
	Фирма "Mettler-Toledo Inc. (LLC)", США; Фирма "Mettler-Toledo (Changzhou) Measurement Technology Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Устройства весоизмерительные MC/DAT
	61371-15
	Фирма Pavona Sistemi S.r.l, Италия
	

	43
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные 

ТЕМ-251
	66556-17
	ООО «ИЦ «АСИ»
	Россия, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 31
	Датчики весоизмерительные PR 6201, PR 6212 
	69603-17
	Фирма «Minebea Intec GmbH», Германия 
	

	44
	Датчики весоизмерительные сжатия LPZ-02
	58239-14
	ООО «ТОКВЕС»
	Россия, г. Екатеринбург, ул. Латвийская, 37-345
	Датчики весоизмерительные SIWAREX WL270 K-S CA
	63669-16
	Фирма «Siemens AG», подразделение «Siemens Sensor and Communication», Китай
	

	45
	Весы автомобильные для статического взвешивания «Магистраль-1»
	58999-14
	ООО «Балтийские весы и системы»
	Россия, г. Санкт-Петербург, Греческий проспект, 27/2, лит. А, пом. 9Н
	Весы автомобильные 7560
	59095-14
	Фирма «Mettler Toledo inc (LLC)», США
	

	46
	Весы конвейерные непрерывного действия 

ВК
	53430-13
	ЗАО НПО «Весы»
	Россия, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4-507
	Весы конвейерные Multibelt
	54215-13
	Фирма «Schenck Process Europe GmbH». Германия
	

	47
	Динамометры электронные 

АЦД
	67638-17
	ООО «НПО «МегаТонн Электронные Динамометры»
	Россия, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 140, лит А
	Динамометры электронные универсальные 51 
	59842-15
	Фирма «Walter+Bai AG», Швейцария. 
	

	48
	Динамометры электронные переносные ДЭП
	66698-17
	ООО «ПетВес»
	Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д.2, лит. АВ, пом. 24Н
	Динамометры электронные DYNAFOR LLZ, LLXh, LLX1, LLX2
	61728-15
	Фирма «Tractel S.A.S», Франция
	

	49
	Гири 

ГО-П классов точности Е2, F1, F2, М1
	68887-17
	ООО «Промконструкция»
	Россия, г. Челябинск, ул. Калинина, д.24
	Гири классов точности Е1, Е2, F1, F2, М1
	52196-12
	Фирма «Mettler Toledo AG», Швейцария
	

	50
	Измерители прочности покрытий при ударе

ИПУ
	21585-08
	ООО "Градиент-Техно"
	129281, г. Москва, Староватутинский пр., 12
	Измерители прочности покрытий при ударе
	45230-10
	Фирма "BYK-Gardner GmbH", Германия
	


	51
	Приборы Эриксена
	23050-02
	ООО "Градиент-Техно"
	129281, г. Москва, Староватутинский пр., 12
	Приборы Эриксена
	44543-10
	Фирма "BYK-Gardner GmbH", Германия
	

	52
	Твердомеры маятниковые лакокрасочных покрытий по методу Кенига-Персоза Константа МТ1
	45390-10
	ООО "К-М" 


	198097, Санкт-Петербург, ул. 

Маршала Говорова, д.29, лит. О
	Твердомеры маятниковые лакокрасочных покрытий по методу Кенига-Персоза
	43437-09
	Фирма "BYK-Gardner GmbH", Германия
	

	53
	Твердомеры портативные динамические 

ТКМ-359
	48898-12
	ООО "НПП "Машпроект"


	191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, 13
	Твердомеры портативные динамические Equotip Piccolo, Equotip Piccolo 2, Equotip Bambino, Equotip Bambino 2
	56665-14
	Фирма "PROCEQ SA", Швейцария
	

	54
	Плотномеры 

ПЛОТ-3
	20270-12 
	ЗАО «Авиатех»
	г. Арзамас
	Преобразователи плотности измерительные 7835/45/47
	52638-13 
	Компания "Mobrey Ltd.", Великобритания 
	

	
	
	
	
	
	Преобразователи плотности и расхода CDM
	63515-16
	Фирма "Anton Paar GmbH", Австрия 
	

	
	
	
	
	
	Плотномеры Sarasota 
	51945-12 
	Фирма "Thermo Process Instruments L.P., a Subsidiary of Thermo Fisher Scientific", США 
	

	55
	Плотномеры 

804
	47933-11 
	ООО "Пьезоэлектрик"
	 г.Ростов-на-Дону 
	Преобразователи плотности и вязкости жидкости измерительные 7825, 7826, 7827, 7828, 7829 
	15642-06 
	Компания "Mobrey Ltd.", Великобритания 
	

	56
	Измерители плотности жидкостей вибрационные 

ВИП-2М
	
	ООО "Термэкс" 
	г. Томск
	Плотномеры портативные DM-230.1A и DM-230.2A 
	51123-12 
	АО "LEMIS BALTIC", Латвия 
	

	57
	Приборы для измерения твердости металлов и сплавов по методу Роквелла, твердомеры

ТР-150Р, ТР-150М, ТР-150П
	45860-10
	ООО «Импульс»
	153012, г. Иваново, ул. Свободная 2
	Твердомеры Роквелла цифровые

Тип - BAQ 650D
	63420-16 
	"BAQ GmbH", Германия.
	

	58
	Приборы для измерения твердости по методу Бринелля

ТБ
	27514-04
	ООО "Завод испытательных приборов" (ЗИП)
	153582, г. Иваново, ул. Лежневская 183
	Твердомеры Бринелля

Тип - Easy 3000
	71222-18 
	"Easydur Italiana, Di Renato Affri", Италия
	

	59
	 Приборы универсальные для измерения твердости металлов и сплавов

ИТ5010
	11390-04
	ОАО "Точприбор"
	153582, г. Иваново, ул. Лежневская 183
	Твердомеры Виккерса

Тип – LV800
	55700-13 
	"Leco Corporation", США
	

	60
	Весы неавтоматического действия 

МП
	53638-13
	ООО “МИДЛиК”
	141730,

Московская область, г. Лобня, ул. Железнодорожная 10
	Весы электронные

Hercules-HFS и Her cules-R
	53259-13


	Фирма "CAS Corporation", Корея
	

	
	
	
	
	
	Весы напольные SOEHNLE мод. 7742
	17894-98
	Фирма "SOEHNLE Waagen GmbH", Германия
	

	61
	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания 

МТ
	52873-13
	ООО “МИДЛиК”
	141730

Московская область, г. Лобня, ул. Железнодорожная 10
	Весы электронные SW, PW, AD и PDS-II
	50315-12


	Фирма "CAS Corporation", Корея
	

	
	
	
	
	
	Весы электронные

 настольные, SWN
	65054-16


	Фирма "CAS Corporation", Корея
	

	
	
	
	
	
	Весы электронные

LP, CL, AP, PR
	50313-12


	Фирма "CAS Corporation", Корея
	

	
	
	
	
	
	Весы электронные M-ER
	55632-13
	Фирма "Mercury WP Tech Group Co., Ltd.", Корея
	

	62
	Весы лабораторные МЛ
	60183-15
	ООО “МИДЛиК”
	141730

Московская область, г. Лобня, ул. Железнодорожная 10
	Весы электронные лабораторные,

CBL, CBX/CBW
	59811-15


	Фирма "CAS Corporation", Корея
	

	
	
	
	
	
	Весы неавтоматического действия Explorer
	68363-17
	Фирма "Ohaus Corporation", США; Фирма "Ohaus Instruments (Changzhou) Co., Ltd.", Китай; Фирма "Ohaus Instruments  (Shanghai) Co., Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Весы электронные неавтоматического действия Adventurer
	57928-14
	Фирма "OHAUS Corporation", США
	

	63
	Весы крановые подвесные 

“К”
	58651-14
	ООО “МИДЛиК”
	141730

Московская область, г. Лобня, ул. Железнодорожная 10
	Весы электронные крановые

Caston I (NC), Caston II, Caston III
	14807-06


	Фирма "CAS Corporation", Корея
	

	
	
	
	
	
	Весы крановые цифровые серий KGW, KGY, KGW-Y
	67341-17


	Фирма "EHP Wagetechnik GmbH", Германия
	

	64
	Приборы весоизмерительные МИ
	61378-15
	ООО “МИДЛиК”
	141730

Московская область, г. Лобня, ул. Железнодорожная 10
	Индикаторы весоизмерительные CI-601A, CI-605А, СI-607A
	68370-17


	Фирма "CAS Corporation", Корея
	

	65
	Гири классов точности 

F1, F2, М1, М2
	58048-14
	ООО “МИДЛиК”
	141730

Московская область, г. Лобня, ул. Железнодорожная 10
	Гири классов точности Е1, Е2, F1, F2, М1
	52196-12
	Фирма «Mettler Toledo AG», Швейцария
	

	66
	Весы напольные медицинские 

МП “Здоровье”
	62995-16
	ООО “МИДЛиК”
	141730

Московская область, г. Лобня, ул. Железнодорожная 10
	Весы электронные медицинские seca 703, seca 763, seca 780, seca 719, seca 769, seca 284, seca 285, seca 813, seca 869, seca 874, seca 876
	50695-12
	Фирма "seca Medical Scales and Measuring Systems (Hangzhou) Co. Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Весы электронные медицинские seca 703, seca 763, seca 780, seca 719, seca 769, seca 284, seca 285, seca 813, seca 869, seca 874, seca 876
	50695-12
	Фирма "seca GmbH & Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Весы электронные медицинские seca 634, seca 644, seca 664, seca 684
	50694-12
	Фирма "seca GmbH & Co. KG", Германия
	

	67
	Весы неавтоматического действия автомобильные 

МА
	54477-13
	ООО “МИДЛиК”
	141730

Московская область, г. Лобня, ул. Железнодорожная 10
	Весы автомобильные DFT


	57011-14
	Фирма "Schenck Process Europe GmbH", Германия


	

	
	
	
	
	
	Весы автомобильные 7560


	59095-14


	Фирма "Mettler-Toledo Inc. (LLC)", США
	

	68
	Весы автомобильные 
АВТОПОСТ
	59096-14
	ООО «ИЦ «АСИ»
	РФ, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 
д. 31
	Весы автомобильные Pfister Mobile SBP/M 18x3/60
	54470-13
	Фирма "PFISTER Waagen Bilanciai GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Весы неавтоматического действия (автомобильные электронные весы) тип ВSA
	55765-13
	О.О.О. "Alex S & E", Молдова, г.Кишинев
	

	
	
	
	
	
	Весы электронные стационарные платформенные автомобильные ВЭСПА
	67882-17
	Частное унитарное производственно-торговое предприятие "Номинал", Беларусь, г.Брест
	

	
	
	
	
	
	Весы модульные стальные MSW
	66496-17
	Фирма "Widra GmbH", Германия
	

	69
	Весы автомобильные 
БЕЛКА
	72468-18
	ООО «ИЦ «АСИ»
	РФ, г. Кемерово, ул. Кузбасская,
 д. 31
	Весы автомобильные DFTX
	69229-17
	Фирма "Schenck Process Europe GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Весы автомобильные SCZ/ZCS
	67530-17
	Фирма "Mettler-Toledo (ChangZhou) Measurement Technology Ltd."
	

	
	
	
	
	
	Весы автомобильные 7560
	59095-14
	Фирма "Mettler-Toledo Inc. (LLC)"
	

	
	
	
	
	
	Весы автоматические для взвешивания транспортных средств в движении и измерения нагрузок на оси SUPAWEIGH 5000с
	62223-15
	Компания "Avery Weigh-Tronix Ltd.", Великобритания
	

	70
	Весы неавтоматического действия СКАТ
	57664-14
	ООО «ИЦ «АСИ»
	РФ, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 
д. 31
	Весы автомобильные DFT
	57011-14
	Фирма "Schenck Process GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Весы автомобильные Scalex 1000/Scalex 1001
	52185-12
	Фирма "Tamtron Systems Oy", Финляндия
	

	71
	Весы неавтоматического действия СТАВ
	68511-17
	ООО «ИЦ «АСИ»
	РФ, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 
д. 31
	Весы неавтоматического действия платформенные iS10, iS20, iS30
	65451-16
	Фирма "Bizerba GmbH & Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Весы неавтоматического действия iS70
	59299-14
	Фирма "Bizerba GmbH & Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Весы неавтоматического действия eS10
	58869-14
	Фирма "Bizerba GmbH & Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Весы неавтоматического действия PS
	58868-14
	Фирма "PRECIA SA", Франция; Фирма "PRECIA-MOLEN", Нидерланды
	

	
	
	
	
	
	Весы неавтоматического действия ACS
	58866-14
	Фирма "SACO Airport Equipment", Нидерланды
	

	
	
	
	
	
	Весы платформенные 2158 Vertex
	70222-18
	Фирма "Mettler-Toledo Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Весы промышленные РхА
	68705-17
	Фирма "Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Весы рольганговые тензометрические для технологического взвешивания PRESTAR 15010-21-000
	67467-17
	Фирма "PRESTAR s.r.o.", Чехия
	

	
	
	
	
	
	Весы платформенные DRF
	68004-17
	Фирма "Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Весы платформенные электронные MK007A, MK007B, MK008
	67368-17
	Фирма "UNID Technologies GmbH", Австрия
	

	
	
	
	
	
	Весы электронные К
	62833-15
	Фирма "Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Весы платформенные для статического взвешивания PS
	61689-15
	Фирма "Tscale Electronics Mfg. (Kunshan) Co., Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Весы электронные Р
	61048-15
	Фирма "Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH", Германия
	

	72
	Весы вагонные ВЕСТА
	68006-17
	ООО «ИЦ «АСИ»
	РФ, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 
д. 31
	Весы неавтоматического действия (вагонные электронные весы) тип BSB
	55764-13
	О.О.О. «Alex S & E», Молдова, г.Кишинев
	

	
	
	
	
	
	Весы вагонные 7260Р
	71074-18
	Фирма “Mettler-Toledo Inc. (LLC)”, США;
	

	
	
	
	
	
	Весы вагонные RW
	62994-16
	Фирма “Esit Elektronik Sistemler Imalat ve Ticaret Ltd. STI.”, Турция
	

	
	
	
	
	
	Весы вагонные DGW-1
	60710-15
	Фирма “Schenck Process GmbH”, Германия
	

	73
	Весы вагонные для статическогог взвешивания и взвешивания в движении вагонов и поездов 
«РТВ»
	69638-17
	ООО «ИЦ «АСИ»
	РФ, г. Кемерово, ул. Кузбасская,
д. 31
	Весы вагонные 7260
	71056-18
	Фирма “Mettler-Toledo Inc. (LLC)”, США;
	

	
	
	
	
	
	Весы вагонные DGW
	57010-14
	Фирма “Schenck Process GmbH”, Германия
	

	74
	Весы вагонные для взвешивания в движении железнодорожных вагонов и поездов «ВТВ-Д»
	67624-17
	ООО «ИЦ «АСИ»
	РФ, г. Кемерово, ул. Кузбасская,

д. 31
	Весы вагонные для взвешивания в движении TSR4000
	55921-13
	Фирма “Railweight (a part of Avery Weigh-Tronix. Avery Weigh-Tronix is a trading name of ITW Limited)”, Великобритания
	

	75
	Весы вагонные РУБИН
	68970-17
	ООО «ИЦ «АСИ»
	РФ, г. Кемерово, ул. Кузбасская,

д. 31
	Весы вагонные DGW
	57010-14
	Фирма “Schenck Process GmbH”, Германия
	

	76
	Дозаторы весовые автоматические непрерывного действия 
«ПОТОК»
	70518-18
	ООО «ИЦ «АСИ»
	РФ, г. Кемерово, ул. Кузбасская,

д. 31
	Дозаторы весовые автоматические дискретного действия ТЕ2
	70183-18
	Фирма «Technipes s.r.l.», Италия
	

	
	
	
	
	
	Дозаторы весовые дискретного действия NW-MEC III, NW-MEC 4.0
	67869-17
	Фирма “Haver & Boecker Drahtweberei und Maschinenfabrik”, Германия
	

	
	
	
	
	
	Дозаторы весовые дискретного действия NW-MEC III, NW-MEC 4.0
	67869-17-2
	Фирма "BEHN + BATES Maschinenfabrik GmbH & Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Дозаторы весовые дискретного действия GW-MEC III, GW-MEC 4.0
	67635-17
	Фирма “Haver & Boecker Drahtweberei und Maschinenfabrik”, Германия
	

	
	
	
	
	
	Дозаторы весовые непрерывного действия K-SFM
	63718-16
	Фирма “Coperion K-Tron (Switzerland) LLC”, Швейцария
	

	
	
	
	
	
	Весы бункерные ABS
	60691-15
	Фирма "PRECIA SA", Франция; Фирма "PRECIA-MOLEN", Нидерланды
	

	77
	Пункты весового и габаритного контроля автоматические 
«АПВГК»
	68839-17
	ООО «ИЦ «АСИ»
	РФ, г. Кемерово, ул. Кузбасская,
д. 31
	Системы весового и габаритного контроля транспортных средств в движении BETAMONT Measure-in-Motion® ZEUS 2.0
	68162-17
	Фирма «BETAMONT s.r.o.», Словакия
	

	
	
	
	
	
	Системы весового и габаритного контроля транспортных средств в движении MiM® (Measure-in-Motion®)
	49308-12
	Фирма "BETAMONT s.r.o.", Словакия
	

	78
	Весы крановые КРАВЕС
	61502-15
	ООО «ИЦ «АСИ»
	РФ, г. Кемерово, ул. Кузбасская,

д. 31
	Весы крановые цифровые KGW, KGY, KGWY
	67341-17
	Фирма «EHP Wagetechnik GmbH», Германия
	

	
	
	
	
	
	Весы монорельсовые МО
	58459-14
	Фирма "Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Весы крановые SCS/ECS
	52822-13
	Фирма "Tamtron Oy", Финляндия
	

	79
	Весы конвейерные КУРС
	59947-15
	ООО «ИЦ «АСИ»
	РФ, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 
д. 31
	Весы конвейерные ленточные взвешивающие КЛВ
	61309-15
	Компания "LAS-1", SIA, Латвия
	

	
	
	
	
	
	Весы непрерывного действия конвейерные  SBS, LBS, SAS
	57193-14
	Фирма "HASLER International S.A.", Франция; Филиал завода-изготовителя "HASLER Deutschland GmbH", Германия
	

	80
	Весы автомобильные 
АВТОПОСТ-Д
	64491-16
	ООО «ИЦ «АСИ»
	РФ, г. Кемерово, ул. Кузбасская,

д. 31
	Весы автомобильные DFTX
	69229-17
	Фирма "Schenck Process Europe GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Весы автомобильные SCZ/ZCS
	67530-17
	Фирма "Mettler-Toledo (ChangZhou) Measurement Technology Ltd."
	

	
	
	
	
	
	Весы автомобильные 7560
	59095-14
	Фирма "Mettler-Toledo Inc. (LLC)"
	

	
	
	
	
	
	Весы автоматические для взвешивания транспортных средств в движении и измерения нагрузок на оси SUPAWEIGH 5000с
	62223-15
	Компания "Avery Weigh-Tronix Ltd.", Великобритания
	

	81
	Гири классов точности 
F1, F2, М1, М1-2, М2, М2-3, М3
	55916-13
	ООО «ИЦ «АСИ»
	РФ, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 
д. 31
	Гири классов точности E1, E2, F1, F2, M1
	52196-12
	Фирма "Mettler-Toledo AG", Швейцария
	

	82
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные 
ТЕМ-251
	66556-17
	ООО «ИЦ «АСИ»
	РФ, г. Кемерово, ул. Кузбасская,
д. 31
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные CDL
	71534-18
	Фирма "PRECIA SA", Франция
	

	
	
	
	
	
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные "колонного типа" 0782/GD
	71488-18
	Фирма "Mettler-Toledo (ChangZhou) Measurement Technology Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Датчики весоизмерительные SLC611, SLC611D
	70202-18
	Фирма "Mettler-Toledo GmbH", Швейцария; Фирма "Mettler-Toledo (Changzhou) Precision Instrument Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные BGS, BGM
	68746-17
	Фирма "BIGMA Messtechnik GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Датчики весоизмерительные PR 6201, PR 6212
	69603-17
	Фирма "Minebea Intec GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные С
	67871-17
	Фирма "Hottinger Baldwin (Suzhou) Electronic Measurement Technology Co., Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Датчики весоизмерительные SIWAREX WL270 K-S CA
	63669-16
	Фирма "Siemens AG", подразделение "Siemens Sensors and Communication Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные С
	60480-15
	Фирма "Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные WBK
	56685-14
	Фирма "CAS Corporation", Корея
	

	
	
	
	
	
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные Digital Load Cell
	55634-13
	Фирма "Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co., LTD. (ZEMIC)", Китай
	

	
	
	
	
	
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные WBK-D
	54471-13
	Фирма "CAS Corporation", Корея
	

	
	
	
	
	
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные
	55371-13
	Фирма "Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co., LTD. (ZEMIC)", Китай
	

	
	
	
	
	
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные ZS, NHS, YBS, GZLB
	57674-14
	Фирма "Keli Sensing Technology (Ningbo) Co., Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные торговой марки "SIERRA" Bend beam, Single shear beam, Dual shear beam, S beam, Сolumn, Spoke type
	55917-13
	Фирма "Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co., LTD. (ZEMIC)", Китай
	

	83
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные 

ТЕМ-252
	66555-17
	ООО «ИЦ «АСИ»
	РФ, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 

д. 31
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные DSB2, BCL
	56675-14
	Фирма "CAS Corporation", Корея
	

	
	
	
	
	
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные
	55371-13
	Фирма "Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co., LTD. (ZEMIC)", Китай
	

	
	
	
	
	
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные Shear Beam
	58367-14
	Компания "Vishay Advanced Technologies LTD.", Израиль; Компания "Vishay Celtron (Tianjin) Technologies Co., LTD.", Китай; Компания "Vishay Tedea-Huntleigh(Beijing) Electronics Co., LTD.", Китай; Компания "Vishay Transducers India Ltd.", Индия; Компания "Vishay Measurements Group UK Ltd.", Великобритания; Компания "Vishay Transducers LTD.", США; Компания "Vishay Celtron Technologies, Inc.", Тайвань
	

	
	
	
	
	
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные QS, S, LS, D, PST, USB
	57673-14
	Фирма "Keli Sensing Technology (Ningbo) Co., Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Датчики весоизмерительные тензорезисторные торговой марки "SIERRA" Bend beam, Single shear beam, Dual shear beam, S beam, Сolumn, Spoke type
	55917-13
	Фирма "Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co., LTD. (ZEMIC)", Китай
	

	84
	Весы вагонные ВВТ
	48255-11
	ООО «НАИС»
	г. Ростов-на-Дону
	Весы вагонные 7260P
	71074-18
	Фирма "Mettler-Toledo Inc. (LLC)", США; Фирма "Mettler-Toledo (Changzhou) Measurement Technology Ltd.", Китай; Фирма "Mettler-Toledo (Chengdu) Scale & System Ltd.", Китай
	

	85
	Весы автомобильные 

ВАТ
	47527-11
	ООО «НАИС»
	г. Ростов-на-Дону
	Весы автомобильные 7560
	59095-14
	Фирма "Mettler-Toledo Inc. (LLC)", СШАв
	


Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ

	Отечественный аналог импортного средства измерений
	Импортное средство измерений
	Приме-

чание

	№

п/п
	Наименование и тип СИ
	№ в ФИФ ОЕИ
	Изготовитель
	Адрес изготовителя
	Наименование и тип СИ
	№ в ФИФ ОЕИ
	Изготовитель, страна
	

	1
	Расходомер-счетчик ультразвуковой «ВЗЛЕТ РБП»
	52517-13
	АО "Взлет"
	198097, г. Санкт-Петербург, ул.Трефолева, дом 2, лит. БМ
	Расходомеры ISCO Signature
	65402-16
	Компания "Teledyne ISCO, Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Расходомеры ADS Flowshark
	48237-11
	Компания "ADS Environmental Services", США
	

	
	
	
	
	
	Преобразователи расхода жидкости ультразвуковые Mainstream III
	27855-04
	Фирма "Hydreka", Франция
	

	2
	Расходомер-счётчик ультразвуковой «ВЗЛЕТ МР»
	28363-14
	АО "Взлет"
	198097, г. Санкт-Петербург, ул.Трефолева, дом 2, лит. БМ
	Расходомеры ультразвуковые UFM 3030 

	45410-10
	Фирма "Krohne Altometer", Нидерланды
	

	
	
	
	
	
	Расходомеры ультразвуковые универсальные многофункциональные Система 1010/1020
	18938-05
	Фирма "Siemens Energy & Automation, Inc.", США
	

	3
	Расходомер-счётчик вихревой

 «ВЗЛЕТ ВРС»
	22589-12
	АО "Взлет"
	198097, г. Санкт-Петербург, ул.Трефолева, дом 2, лит. БМ
	Расходомеры вихревые Prowirl


	15202-14

	 Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария; Предприятие-изготовитель "Endress+Hauser Flowtec AG, Division Cernay", Франция
	

	
	
	
	
	
	Расходомеры-счетчики вихревые OPTISWIRL 4070
	52514-13
	Фирма "KROHNE Messtechnik GmbH & Co. KG", Германия
	

	4
	Расходомер-счетчик ультразвуковой «ВЗЛЕТ РСЛ»
исп.РСЛ-212, РСЛ-222
	60777-15
	АО "Взлет"
	198097, г. Санкт-Петербург, ул.Трефолева, дом 2, лит. БМ
	Преобразователи расхода ультразвуковые LT-US


	61687-15
	Фирма "LACROIX Sofrel", Франция
	

	5
	Расходомер-счетчик ультразвуковой переносной

 «ВЗЛЕТ ПРЦ»
	52634-13
	АО "Взлет"
	198097, г. Санкт-Петербург, ул.Трефолева, дом 2, лит. БМ
	Расходомеры ультразвуковые OPTISONIC 6300
	56454-14
	Фирма "KROHNE Altometer B.V.", Нидерланды
	

	
	
	
	
	
	Расходомеры ультразвуковые FLUXUS серий 5ххх, 6хх, 7ххх, 8ххх
	56831-14
	Фирма "FLEXIM Flexible Industries GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Расходомеры жидкости ультразвуковые Portaflow мод. 204, 216, 220, SE, 300, 330
	15083-06
	Фирма "Micronics Ltd.", Великобритания
	

	6
	Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ППД»
 исп. ППД-113, ППД-113*, ППД-213, ППД-Ex
	60200-15
	АО "Взлет"
	198097, г. Санкт-Петербург, ул.Трефолева, дом 2, лит. БМ
	Расходомеры электромагнитные VersaFlow серии Mag-1000 и Mag-4000
	56280-14
	Фирма "Honeywell International Inc.", США
	

	7
	Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ТЭР»
	39735-14
	АО "Взлет"
	198097, г. Санкт-Петербург, ул.Трефолева, дом 2, лит. БМ
	Расходомеры электромагнитные Promag (мод. Promag 300, Promag 500)


	67922-17
	Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария; Предприятие-изготовитель "Endress+Hauser Flowtec AG, Division Cernay", Франция
	

	
	
	
	
	
	Расходомеры-счетчики электромагнитные SITRANS FM
	35024-12
	Фирма "Siemens S.A.S.", Франция
	

	8
	Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭМ»
	30333-10
	АО "Взлет"
	198097, г. Санкт-Петербург, ул.Трефолева, дом 2, лит. БМ
	Расходомеры электромагнитные Promag (мод. Promag 300, Promag 500)
	67922-17
	Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария; Предприятие-изготовитель "Endress+Hauser Flowtec AG, Division Cernay", Франция
	

	9
	Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР» модификация «Лайт М»
	52856-13
	АО "Взлет"
	198097, г. Санкт-Петербург, ул.Трефолева, дом 2, лит. БМ
	Счетчики-расходомеры электромагнитные
	59435-14
	Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Китай
	

	10
	Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР»
	20293-10
	АО "Взлет"
	198097, г. Санкт-Петербург, ул.Трефолева, дом 2, лит. БМ
	Счетчики-расходомеры электромагнитные
	59435-14
	Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония
	

	11
	Уровнемер ультразвуковой 

«ВЗЛЕТ УР»
	22590-12
	АО "Взлет"
	198097, г. Санкт-Петербург, ул.Трефолева, дом 2, лит. БМ


	Уровнемеры радарные Rosemount 5900S
	50131-12
	Фирма "Rosemount Tank Radar AB", Швеция
	

	12
	Уровнемеры поплавковые 

ДУУ10

Уровнемеры радиоволновые 

РДУ3

Уровнемеры тросиковые радиоволновые УТР1
	56503-14

52031-12

52339-12
	ЗАО «Альбатрос»
	127434, г. Москва, ул. Немчинова, 12
	Уровнемеры микроволновые Micropilot FMR20
	66883-17
	Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Уровнемеры 5300
	53779-13
	Фирма "Rosemount Inc.", США
	

	13
	Датчик температуры многоточечный 

ДТМ2
	32476-12
	ЗАО «Альбатрос»
	127434, г. Москва, ул. Немчинова, 12
	Датчики температуры Rosemount 2240
	69485-17
	Фирма "Rosemount Tank Radar AB", Швеция
	

	
	
	
	
	
	Измерители температуры многозонные Protermo
	44788-10
	Фирма "Endress+Hauser Yamanashi Co. Ltd.", Япония
	

	14
	Системы измерительные 

Альбатрос Танк-Менеджер-2 (АТМ-2)

Системы измерительные управляющие Альбатрос Танк-Супервайзер-2 (АТС-2)

Системы измерительные 
Альбатрос Танк-Резерв (АТР)
	64517-16

66332-16
66820-17
	ЗАО «Альбатрос»


	127434, г. Москва, ул. Немчинова, 12
	Система измерительно-информационная     АСКУ ПВ


	29129-05
	Фирма "Emerson Process Management AG", Швейцария
	

	
	
	
	
	
	Система измерительная для резервуаров Tank Gauging


	62157-15
	Фирма "Endress+Hauser Yamanashi Co., Ltd.", Япония
	

	
	
	
	
	
	Система учета и контроля резервуарных запасов Entis
	67622-17
	Фирма "Honeywell-Enraf", Нидерланды
	

	15
	Цилиндры исполнений 

1,3
	24176-07 
	ООО

"МиниМедПром"
	г. Дятьково

Брянская область
	Цилиндры мерные лабораторные стеклянные 2-го класса точности
	34975-07
	Фирма "Yancheng Jingwei Int’l Group Co., Ltd.", Китай (торговая марка ЭКРОС)
	


	16
	Цилиндры исполнений 

2,2а,4,4а
	55938-13 
	ООО

"МиниМедПром"
	г. Дятьково

Брянская область
	Цилиндры 2-го класса точности
	33562-06
	Фирма "Yancheng City Huaou Industry Ltd. Company", Китай 
	

	17
	Пипетки градуированные 

тип 1
	55939-13
	ООО

"МиниМедПром"
	Г. Дятьково

Брянская область
	Пипетки градуированные 2-го класса точности
	34970-07
	Фирма "Yancheng Jingwei Int’l Group Co., Ltd.", Китай (торговая марка ЭКРОС)
	

	18
	Пипетки градуированные 

тип 2,3,4
	24175-07
	ООО

"МиниМедПром"
	г. Дятьково

Брянская область
	Пипетки градуированные без установленного времени ожидания2-го класса точности
	24707-05
	ОАО "Стеклоприбор", Украина, г.Червоно-заводское
	

	19
	Бюретки 

тип 1
	26769-08.
	ООО

"МиниМедПром"
	г. Дятьково

Брянская область
	Бюретки 2-го класса точности
	34976-07
	Фирма "Yancheng Jingwei Int’l Group Co., Ltd.", Китай
	

	20
	Пипетки с одной отметкой (Мора)
	26384-08 
	ООО

"МиниМедПром"
	г. Дятьково

Брянская область
	Пипетки с одной отметкой 2-го класса точности
	24424-08
	ОАО "Стеклоприбор", Украина, г.Червоно-заводское
	

	21
	Пикнометры стеклянные типов 

ПЖ 1, ПЖ 2, ПЖ 3, ПЖ 4
	40214-08 
	ООО

"МиниМедПром"
	г. Дятьково

Брянская область
	Пикнометры
	35786-07


	Фирма АО "Скларны Кавалиер", Чехия
	

	
	
	
	
	
	Пикнометры
	37574-08
	Фирма "Micromeritics Instrument Corporation", США
	

	22
	Мензурки 50,100,250,500,1000 см3
	26770-04 
	ООО

"МиниМедПром"
	г. Дятьково

Брянская область
	Мензурки 
	35743-07


	Фирма АО "Скларны Кавалиер", Чехия
	

	
	
	
	
	
	Мензурки 
	24618-03


	Фирма "Yancheng City Huaou Industry Ltd. Company", Китай
	

	
	
	
	
	
	Мензурки 
	28398-04
	ОАО "Стеклоприбор", Украина, г.Червоно-заводское
	

	23
	Стаканы мерные 
	59453-14 
	ООО

"МиниМедПром"
	г. Дятьково

Брянская область
	Стаканы мерные
	36237-07
	ОАО "Стеклоприбор", Украина, г.Червоно-заводское
	

	24
	Пробирки исполнений 1,2
	24177-07 
	ООО

"МиниМедПром"
	г. Дятьково

Брянская область
	Пробирки мерные
	35787-07
	Фирма АО "Скларны Кавалиер", Чехия
	

	25
	Колбы исполнений 1,2,2а,3,4,4а
	25280-08 
	ООО

"МиниМедПром"
	г. Дятьково

Брянская область
	Колбы мерные с одной отметкой 2-го класса точности


	34974-07

33561-06


	Фирма "Yancheng Jingwei Int’l Group Co., Ltd.", Китай (торговая марка ЭКРОС)
	

	
	
	
	
	
	Колбы мерные с одной отметкой и шлифованной пробкой
	28772-05
	Фирма АО "Скларны Кавалиер", Чехия
	

	26
	Счетчик горячей

и холодной

воды  крыльчатые 

типа 

СВК
	13869-13
	ОА «АПЗ»
	607220 Россия
Нижегородская
обл. г. Арзамас,
ул. 50 лет ВЛКСМ,
д. 8А
	Счетчики холодной

и горячей воды 

крыльчатые 

Одноструйные, ЕТ
	48241-11
	Фирма «ZENNER

International GmbH

& Co, KG»

Германия
	

	27
	Преобразователи

расхода измерительные

ИПРЭ-7
	20483-13
	ОА «АПЗ»
	607220 Россия
Нижегородская
обл. г. Арзамас,
ул 50 лет ВЛКСМ,
д. 8А
	Расходомеры

электронные

Promag
	67922-17
	Фирма «Endress+

Hauser Flowerc AG»

Швейцария
	

	28
	Счетчик холодной 

И горячей воды 

турбинный типа 

СВТ 
	19521-14
	ОА «АПЗ»
	607220 Россия
Нижегородская
обл. г. Арзамас,
ул 50 лет ВЛКСМ,
д. 8А
	Счетчики горячей

и холодной воды

турбинные

W
	48422-11
	Фирма «ZENNER

International GmbH

& Co, KG»

Германия
	

	29
	Расходомер  ультразвуковой 

"Вымпел-500" исполнений «01» и «02»
	60367-15
	ООО «НПО «Вымпел»
	Российская Федерация, 143530,  Московская обл.,  Истринский  р-он,  г. Дедовск,  Школьный проезд,  д. 11
	Счетчики газа ультразвуковые Flowsic 600


	58785-14
	Фирма "SICK MAIHAK GmbH", Германия

	

	
	
	
	
	
	Счетчики газа ультразвуковые USZ 08


	58784-14
	Фирма "RMG Messtechnik GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Расходомеры газа ультразвуковые Q.Sonic Plus, Q.Sonic Max
	53860-13


	Компания "Elster NV/SA", Бельгия


	

	
	
	
	
	
	Расходомеры газа ультразвуковые MPU мод. MPU800, MPU800C, MPU1200, MPU1600 С
	66853-17


	Фирма "FMC Technologies Measurement Solutions, Smith Meter GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Расходомеры-счетчики ультразвуковые Prosonic Flow
	29674-12


	Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
	

	
	
	
	
	
	Счетчики газа ультразвуковые серия ALTOSONIC
	47549-11


	Фирма "KROHNE Altometer B.V.", Нидерланды
	

	
	
	
	
	
	Счетчики газа ультразвуковые серия OPTISONIC
	57762-14


	Фирма "Krohne Altometer", Нидерланды
	

	
	
	
	
	
	Преобразователи расхода газа ультразвуковые с электронными модулями SeniorSonic
	43212-09


	Фирма "Emerson Process Management / Daniel Measurement and Control Inc.", США
	

	30
	Комплекс измерительный  ультразвуковой 

"Вымпел-500" исполнений «01», «02»
	68029-17
	ООО «НПО 

«Вымпел»
	Российская Федерация, 143530,  Московская обл.,  Истринский  р-он,  г. Дедовск,  Школьный проезд,  д. 11
	Счетчики газа ультразвуковые Flowsic 600


	58785-14
	Фирма "SICK MAIHAK GmbH", Германия

	

	
	
	
	
	
	Счетчики газа ультразвуковые USZ 08


	58784-14
	Фирма "RMG Messtechnik GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Расходомеры газа ультразвуковые Q.Sonic Plus, Q.Sonic Max
	53860-13


	Компания "Elster NV/SA", Бельгия


	

	
	
	
	
	
	Расходомеры газа ультразвуковые MPU мод. MPU800, MPU800C, MPU1200, MPU1600 С
	66853-17


	Фирма "FMC Technologies Measurement Solutions, Smith Meter GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Расходомеры-счетчики ультразвуковые Prosonic Flow
	29674-12


	Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
	

	
	
	
	
	
	Счетчики газа ультразвуковые серия ALTOSONIC
	47549-11


	Фирма "KROHNE Altometer B.V.", Нидерланды
	

	
	
	
	
	
	Счетчики газа ультразвуковые серия OPTISONIC
	57762-14


	Фирма "Krohne Altometer", Нидерланды
	

	
	
	
	
	
	Преобразователи расхода газа ультразвуковые с электронными модулями SeniorSonic
	43212-09


	Emerson Process Management / Daniel Measurement and Control Inc.", США
	

	31
	Расходомер  ультразвуковой 

"Вымпел-100"
	60934-15
	ООО «НПО 

«Вымпел»
	Российская Федерация, 143530,  Московская обл.,  Истринский  р-он,  г. Дедовск,  Школьный проезд,  д. 11
	Счетчики газа ультразвуковые Flowsic 600


	58785-15
	Фирма "SICK MAIHAK GmbH", Германия

	

	32
	Комплекс измерительный ультразвуковой 

"ГиперФлоу-УС" исполнений "Р", "С", "Т"
	66394-17
	ООО «НПО 

«Вымпел»
	Российская Федерация, 143530,  Московская обл.,  Истринский  р-он,  г. Дедовск,  Школьный проезд,  д. 11
	Счетчики газа ультразвуковые серия OPTISONIC
	57762-14


	Фирма "Krohne Altometer", Нидерланды
	

	
	
	
	
	
	Расходомеры-счетчики ультразвуковые Prosonic Flow
	29674-12


	Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
	

	
	
	
	
	
	Расходомеры газа ультразвуковые FLOWSIC 100
	43980-10


	Фирма "SICK AG», Германия
	

	
	
	
	
	
	Расходомеры газа ультразвуковые Check Sonic
	15064-06


	Фирма "Elster-Instromet N.V.", Бельгия, Нидерланды
	

	
	
	
	
	
	Счетчики газа ультразвуковые USZ 08


	58784-14
	Фирма "RMG Messtechnik GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Преобразователи расхода газа ультразвуковые с электронными модулями JuniorSonic
	28192-04
	Фирма "Emerson Process Management / Daniel Measurement and Control Inc.", США, Великобритания
	

	33
	Преобразователи расхода электромагнитные 

ЭМИР-ПРАМЕР-550
	27104-08
	АО «Промсервис»
	433502, Россия, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 112
	Счетчики-расходомеры электромагнитные ADMAG (мод. AXF, AXR, CA)
	59435-14
	Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония;

Фирма "Rota Yokogawa GmbH & Co. KG", Германия;

Фирма "Yokogawa Electric China Co., Ltd.", Китай.
	

	
	
	
	
	
	Расходомеры-счетчики электромагнитные ProcessMaster/HygienicMaster
	67816-17
	Фирма "ABB Automation Products GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Расходомеры-счетчики электромагнитные SITRANS FM
	61306-15
	Фирма "Siemens AG", завод "Siemens Sensors and Communication Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Расходомеры-счетчики электромагнитные Toshiba
	60912-15
	Фирма "Toshiba Corporation", Япония
	

	
	
	
	
	
	Расходомеры-счетчики электромагнитные МераПрибор мод. МПР-100, МПР-200, МПР-300, МПР-380, МПР-400
	58527-14
	Завод "Merapribor Manufacturing Co., Ltd.", Чехия;

Завод "Merapribor Manufacturing Co., Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Расходомеры-счетчики электромагнитные Mag
	49879-12
	Фирма "Arkon Flow Systems, s.r.o.", Чехия
	

	
	
	
	
	
	Расходомеры-счетчики электромагнитные SITRANS FM
	35024-12
	Фирма "Siemens S.A.S.", Франция
	

	
	
	
	
	
	Расходомеры-счетчики электромагнитные РСМ-05
	19714-15
	СООО "АРВАС", Беларусь
	

	34
	Счетчики жидкости ультразвуковые ПРАМЕР-510
	24870-09
	АО «Промсервис»
	433502, Россия, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 112
	Счетчики жидкости ультразвуковые ALTOSONIC 5
	65641-16
	Фирма "Krohne Altometer", Нидерланды
	

	
	
	
	
	
	Расходомеры-счетчики жидкости ультразвуковые AT868, DF868, XMT868i, PT878, SEN898
	51863-12
	Фирма "GE Sensing EMEA", Ирландия
	

	
	
	
	
	
	Расходомеры-счетчики ультразвуковые SITRANS FUS (мод. SITRANS FUS380, SITRANS FUE380)


	60875-15
	Фирма "Siemens AG", завод "Siemens Sensors and Communication Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Расходомеры-счетчики ультразвуковые SITRANS F US


	35025-15
	Фирма "Siemens S.A.S.", Франция
	

	
	
	
	
	
	Расходомеры-счетчики ультразвуковые SITRANS FST020


	59472-14
	Фирма "Siemens Industry, Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Расходомеры-счетчики ультразвуковые Prosonic Flow


	29674-12
	Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
	

	35
	Счетчики газа объемные диафрагменные NPM (Gl,6; G2,5; G4)
	49360-12
	АО «Газдевайс»
	142715, Москов​ская обл. Ленин​ский р-н, п. им. Ленина. Восточ​ная промзона, владение № 3, строение 1
	Счетчики газа объем​ные диафрагменные ГЕЛИОС U (Gl,6; G2,5;G4)
	28550-09
	Фирма "Apator Metrix" S.A., Польша
	

	
	
	
	
	
	Счетчики газа объем​ные диафрагменные Gallus - 2000 G4
	13750-01
	Фирма "Actaris SAS", Франция
	

	36
	Счетчики газа объемные диафрагменные с
термокорректором ОМЕГА и ОМЕГА -Т (Gl,6; G2,5; G4)
	35868-07
	АО «Газдевайс»
	142715, Москов​ская обл. Ленин​ский р-н, п. им. Ленина. Восточ​ная промзона, владение № 3, строение 1
	Счетчики газа объем​ные диафрагменные с термокорректором ГЕЛИОС U {Gl,6 (Т); G2,5(T); G4(T)}.


	28550-09


	Фирма "Apator Metrix" S.A., Польша
	

	
	
	
	
	
	Счетчики газа объем​ные диафрагменные с термокорректором BK{G1,6 (Т); G2,5(T); G4(T)}
	36709-08
	Фирма "Elster GmbH", Германия
	

	37
	Счетчики газа объемные диафрагменные с автоматической температурной компенсацией 

ОМЕГА ЭК, ОМЕГА ЭК К (Gl,6; G2,5; G4)
	40612-09
	АО «Газдевайс»
	142715, Москов​ская обл. Ленин​ский р-н, п. им. Ленина. Восточ​ная промзона, владение № 3, строение 1
	Счетчики газа объем​ные диафрагменные с электронным индексом ВК-4ЕТе
	63671-17
	Фирма "Elster GmbH", Германия
	

	38
	Счетчики газа объемные диафрагменные с коррекцией 

ОМЕГА ЭТ с клапаном и радиоканалами 433 МГц и GSM 900/1800 (Gl,6; G2,5; G4)
	61861-15
	АО «Газдевайс»
	142715, Москов​ская обл. Ленин​ский р-н, п. им. Ленина. Восточ​ная промзона, владение № 3, строение 1
	Счетчики газа объем​ные диафрагменные с электронным индексом ВК-4ЕТе
	63671-17
	Фирма "Elster GmbH", Германия
	

	39
	Турбинный

преобразователь

расхода

«Стриж»
	
	ООО «Метрология и Автоматизация»
	РФ, 443013, г. Самара, ул. Киевская, 5А
	Преобразователи

расхода

турбинные

NuFlo/Barton
	39188-08
	Фирма

"Cameron",
Великобритания
	

	40
	Расходомер многофазного потока «РМП»
	
	ООО «Метрология и Автоматизация»
	РФ, 443013, г. Самара, ул. Киевская, 5А
	Расходомеры многофазные Vx Spectra
	60560-15
	Фирма
"Schlumberger Oilfield (S) Pte Ltd.", Сингапур
	

	41
	Расходомеры-счетчики газа ультразвуковые 

Turbo Flow UFG
	56432-14
	ООО НПО "Тур​булентность-Дон"
	346800, Ро​стовская обл., Мясниковский р-н, Чалтырь с, 1 -й км автодо​роги Ростов - Новошахтинск, строе​ние 6/8
	Счетчики газа ультразвуковые FLOWSIC600-XT
	67355-17
	Фирма "SICK AG", Гер​мания
	

	
	
	
	
	
	Счетчики газа ультразвуковые FLOWSIC300
	59296-14
	Фирма "SICK AG", Гер​мания
	

	
	
	
	
	
	Счетчики газа ультразвуковые FLOWSIC500 CIS
	57777-14
	Фирма "SICK AG", Гер​мания
	

	
	
	
	
	
	Счетчики газа ультразвуковые FLOWSIC600
	43981-11
	Фирма "SICK AG", Гер​мания
	

	
	
	
	
	
	Счетчики газа ультразвуковые FLOWSIC100
	43980-10
	Фирма "SICK AG", Гер​мания
	

	
	
	
	
	
	Преобразователи расхода газа уль​тразвуковые двух-
	67711-17
	Фирма "Daniel Measure​ment and Control, Inc.", США; Фирма "Emerson Process Management Ltd.",
	

	
	
	
	
	
	Счетчики ультра​звуковые
ALTOSONIC V12, ALTOSONIC V12- 1
	47549-11
	Фирма "Krohne Altometer", Нидерланды
	

	
	
	
	
	
	Расходомеры- счетчики ультра​звуковые OPTISONIC 8300
	68007-17
	Фирма "Krohne Altometer", Нидерланды
	

	
	
	
	
	
	Расходомеры- счетчики ультра​звуковые OPTISONIC 3400
	57762-14
	Фирма "Krohne Altometer", Нидерланды
	

	
	
	
	
	
	Расходомеры- счетчики ультра​звуковые OPTISONIC 7300
	52540-13
	Фирма "Krohne Altometer", Нидерланды
	

	42
	Расходомеры-счетчи-

ки газа термо-

анемометрические 

Turbo Flow TFG
	56188-14
	ООО НПО "Тур​булентность-Дон"
	346800, Ро​стовская обл., Мясниковский р-н, Чалтырь с, 1 -й км автодо​роги Ростов - Новошахтинск, строе​ние 6/8
	Расходомеры- счетчики тепловые t-mass
	35688-07
	Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
	

	
	
	
	
	
	Счетчики- расходомеры газа массовые MFT
	52789-13
	Компания "Kurz Instruments Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Расходомеры

Sierra
	57477-14
	Фирма "Sierra Instruments Inc.", США
	

	43
	Расходомеры жидкости 

РС-2М
	37732-08
	ООО НПО "Тур​булентность-Дон"
	346800, Ро​стовская обл., Мясниковский р-н, Чалтырь с, 1 -й км автодо​роги Ростов - Новошахтинск, строе​ние 6/8
	Расходомеры электромагнитные Rosemount 8750
	60073-15
	Фирма "Emerson Process Management Flow Technologies Co., Ltd.", Китай; Фирма "Emerson SRL", Румыния; "F-R Tecnologias de Flujo, S.A. de C.V.", Мексика
	

	
	
	
	
	
	Расходомеры

электромагнитные с конверторами сигналов 

OPTIFLUX 1000/ 2000/4000/5000/ 6000/7000 (расхо​домеры) IFC 010/ 040/ 050/ 100/300 (конвертеры)
	40075-13
	Фирма "KROHNE Altometer B.V.", Нидерланды
	

	
	
	
	
	
	Расходомеры электромагнитные Promag (мод. Promag 300, Promag 500)
	67922-17
	Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария; Предприятие- изготовитель "Endress+Hauser Flowtec AG, Division Cemay", Франция
	

	44
	Счетчики газа 

Гранд-SPI
	56433-14
	ООО НПО "Тур​булентность-Дон"
	346800, Ро​стовская обл., Мясниковский р-н, Чалтырь с, 1 -й км автодо​роги Ростов - Новошахтинск, строе​ние 6/8
	Счетчики газа диафрагменные G4-RF1 sV G, G6- RF1 sV G, GALLUS sV G
	58099-14
	Фирма "Itron GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Счетчики газа диафрагменные GALLUS, GALLUS iV PSC, GALLUS Cyble
	47657-11
	Фирма "Itron France", Франция
	

	
	
	
	
	
	Счетчики газа объемные диа​фрагменные с электронной смарт-картой ALFAGAS G6A1KY
	62289-15
	Фирма "ELEKTROMED Elektronik Sanayi ve Saglik Hizmateeri A.S.", Турция
	

	
	
	
	
	
	Счетчики газа объемные диа​фрагменные с электронной смарт-картой ALFAGAS G4A1KY
	54417-13
	Фирма "ELEKTROMED Elektronik Sanayi ve Saglik Hizmateeri A.S.", Турция
	

	45
	Счетчики газа 

Гранд ТК(М)

Счетчики газа 

Гранд


	61928-15

46503-11


	ООО НПО "Тур​булентность-Дон"
	346800, Ро​стовская обл., Мясниковский р-н, Чалтырь с, 1 -й км автодо​роги Ростов - Новошахтинск, строе​ние 6/8
	Счетчики газа диафрагменные с температурной компенсацией ВК- G1,6T; BK-G2,5T; BK-G4T; BK-G6T; BK-G10T; ВК- G16T; BK-G25T
	36709-08
	Фирма "Elster GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Счетчики газа объемные диа​фрагменные BK-G
(1,6; 2,5; 4; 6) и BK-G (1,6; 2,5; 4; 6)Т
	30894-05
	Фирма "Elster s.r.o.",
Словакия
	

	
	
	
	
	
	Счетчики газа диафрагменные BK-G1.6; ВК- G2,5; BK-G4; ВК- G6; BK-G10; ВК- G16; BK-G25
	36707-08
	Фирма "Elster GmbH", Германия
	

	46
	Счетчики воды 

Гранд СВ
	58357-14
	ООО НПО "Тур​булентность-Дон"
	346800, Ро​стовская обл., Мясниковский р-н, Чалтырь с, 1 -й км автодо​роги Ростов - Новошахтинск, строе​ние 6/8
	Счетчики воды универсальные и счетчики горячей воды ETK/ETW "Wehrle" (универ​сальные) и ЕТН "Wehrle"
	70308-18
	Фирма "Е.Wehrle GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Счетчики воды универсальные и счетчики горячей воды MTK/MTW "Wehrle" (универ​сальные) и МТН "Wehrle"
	70307-18
	Фирма "Е.Wehrle GmbH", Германия
	

	47
	Мерники металлические 

IMS
	61323-15
	ООО "Системы Нефть и Газ Балтия"
	г. Калининград,  Портовая улица, 41


	Мерники металлические технические 1-го класса Г4-ВИЦ, К7-ВМА
	69399-17
	ПО «Смелянский машиностроитель-

ный завод», г.Смела, Украина
	

	48
	Мерники металлические эталонные 1-го разряда 

М1Р
	67392-17
	ООО "Контур-М"
	г. Казань
	Мерники металлические эталонные 1-го разряда JLQ-1000
	68493-17
	"Dandong best automation engineering & meter co. ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Мерник металлический эталонный 1-го разряда SERIES "M"
	61289-15
	"Seraphin Test Measure Co.", США
	

	49
	Установки поверочные трубопоршневые двунаправленные OGSB
	62207-15
	ООО "Системы Нефть и Газ Балтия"
	г. Калининград, Портовая улица, 41
	Установки поверочные трубопоршневые двунаправленные EN-FAB
	54057-13
	Корпорация "EN-FAB, Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Установки поверочные трубопоршневые двунаправленные BiPr-MA 
	50713-12
	Фирма "METRON S.A. ENERGY APPLICATIONS", Греция
	

	50
	Установки 

поверочные 

трубопоршневые 

Сапфир
	65072-16
	ООО "Нефтегаз-интеллект"
	пгт.Уруссу
	Установки трубопоршне-

вые Syncrotrak
	28232-04
	Фирма "Calibron 

Systems, Inc.", США
	

	51
	Установки 

поверочные 

трубопоршневые 

ТПУ ИНКОМСИСТЕМ
	67156-17
	ЗАО НИЦ "Инкомсистем"
	г. Казань, Пионерская улица, 17
	Установки трубопорш-

невые ASL/P  
	22512-02
	Фирма "Alderley Systems Ltd." ("Jordan Kent Metering Systems Ltd."), Великобритания
	

	52
	Установки 

трубопоршневые 

ТПУ Сапфир-М НГИ
	67690-17
	ООО "НПП "Неф-тегазинжиниринг"
	г. Уфа, улица Индустриальное шоссе, 55
	Установки трубопоршневые с системой управления Condat Syncrotrak
	19497-00
	Фирма "A.C.P.E.", Франция
	

	53
	Установки трубопоршневые поверочные 

ТПУ Сапфир-

Вектор-150
	68998-17
	ООО "ИПФ "Вектор"
	г. Тюмень, улица Шишкова, дом 88
	Установки трубопоршневые SMITH-2000
	12888-94
	Фирма "Smith System Operation", США
	

	54
	Преобразователи расхода жидкости ультразвуковые 

DFX-MM, DFX-LV
	57471-14
	ООО "ЕНХА"
	г. Белгород, Студенческая улица, 16, офис 21
	Преобразователи расхода жидкости ультразвуковые DFX-MM, DFX-LV
	57471-14
	Фирма "Oil & Gas Measurement Ltd.", Великобритания
	

	55
	Расходомеры-счетчики ультразвуковые 

ИРВИС-РС4М-Ультра
	58620-14
	ООО НПП "Ирвис"
	г. Казань, ул. Восстания, д.98Н
	Расходомеры-счетчики ультразвуковые SITRANS FUS (мод. SITRANS FUS380, SITRANS FUE380)
	60875-15
	Фирма "Siemens AG", завод "Siemens Sensors and Communication Ltd.", Китай
	

	56
	Счетчики холодной и горячей воды турбинные 

МЕТЕР ВТ
	39017-08
	ООО "Метер" 
	г.С.-Петербург, Заставская улица, 7 лит. 3
	Счетчики холодной и горячей воды турбинные Мaddalena
	66792-17
	Фирма "Maddalena S.p.A.", Италия
	

	57
	Расходомеры 

электромагнитные 

MERA EFM/EFM Ex
	69970-17
	ООО «МЕРА»
	г.С.-Петербург, проспект Средний В.О., дом 86 лит. а, помещение 18н
	Расходомеры электромагнитные Badger Meter ModMAG мод. M1000, M2000, M3000, M4000, M5000
	69354-17
	Фирма "Badger Meter Czech Republic s.r.o.", Чехия
	

	58
	Расходомеры 

ультразвуковые 

Катфлоу
	72809-18
	ООО ПК «РУНА»
	г. Москва, 

Территория Сколково 

Инновационного Центра, 

ул. Нобеля, д.5, 
	Расходомеры ультразвуковые Katflow, мод. Katflow 100, Katflow 110, Katflow 120, Katflow 140, Katflow 150, Katflow 160, Katflow 170, Katflow 200, Katflow 220, Katflow 230
	33943-08
	Фирма "Katronic Technologies Ltd.", Великобритания
	

	59
	Расходомеры-счетчики ультразвуковые 

OPTISONIC 7300 
	67993-17
	ООО "Кроне-Автоматика" 
	пос.Стромилово, Самарская обл.
	Счетчики жидкости ультразвуковые ALTOSONIC 5 
	69169-17
	Фирма "Krohne Altometer", Нидерланды
	

	60
	Датчики ветра маг-

нитоэлектрические 

ДВМ-6410
	72654-18
	ООО НТЦ «Гидромет»
	г. Обнинск, ул. Калужская дом 1
	Датчики скорости и направления воздушного потока 8352.USH4M
	40547-09
	Фирма "Lufft Mess- und Regeltechnik GmbH", Германия
	

	61
	Счетчики воды 

«Профит»
	69115-17
	ООО «ИВК-САЯНЫ»
	г. Москва
	Счетчики воды универсальные и счетчики горячей воды

ETK/ETW и ETH «Wehrle»
	70308-18


	Фирма "E.Wehrle GmbH", Германия


	

	
	
	
	
	
	Счетчики воды универсальные торговой марки "СEM®" KT1-80, KT1-80-P, KT1-110, KT1-110-P
	62749-15


	Фирма "Yavuz Metal Sanayi ve Ticaret A. S.", Турция

	

	
	
	
	
	
	Счетчики воды универсальные крыльчатые ECO S
	55739-13
	Фирма "Ningbo Xinyuan Meter Co., Ltd.", Китай
	

	62
	Счетчики газа 

«Геликон»
	69663-17
	ООО «ИВК-САЯНЫ»
	г. Москва
	Счетчики газа JGD

 
	68775-17


	Фирма "Goldcard Smart Group Co., Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Счетчики газа 

ALFAGAS G6A1KY


	62289-15 


	Фирма "ELEKTROMED Elektronik Sanayi ve Saglik Hizmateeri A.S.", Турция
	

	
	
	
	
	
	Счетчики газа 

FLOWSIC600-XT
	67375-17
	Фирма "SICK AG", Германия
	

	63
	Расходомеры газа ультразвуковые Q.Sonicmax
	74090-19
	ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»
	607224, Нижегородская обл., г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8а 
	Счетчики газа ультразвуковые, FLOWSIC600-XT
	67355-17
	Фирма "SICK AG", Германия
	

	64
	Счетчики газа ротационные
RABO
	54267-13
	ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»
	607224, Нижегородская обл., г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8а 
	Счетчики газа ротационные, Delta
	13839-14
	Фирма "Itron GmbH", Германия
	

	65
	Счетчики газа турбинные
TRZ
	31141-13
	ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»
	607224, Нижегородская обл., г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8а 
	Счетчики газа турбинные, TZ/FLUXI
	14350-12
	Фирма "Itron GmbH", Германия
	

	66
	Корректоры объема газа
ЕК270
	41978-13
	ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»
	607224, Нижегородская обл., г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8а 
	Корректоры объема газа, CORUS
	50499-12
	Фирма "Itron GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Корректоры объема газа, miniELCOR
	47252-11
	Фирма "Elgas, s.r.o.", Чехия
	

	67
	Комплексы для измерения количества газа, СГ-ЭК мод. СГ-ЭК-Т, СГ-ЭК-Р
	55820-13
	ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»
	607224, Нижегородская обл., г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8а 
	Счетчики газа ротационные, Delta
	13839-14
	Фирма "Itron GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Счетчики газа турбинные, TZ/FLUXI
	14350-12
	Фирма "Itron GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Корректоры объема газа, CORUS
	50499-12
	Фирма "Itron GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Корректоры объема газа, miniELCOR
	47252-11
	Фирма "Elgas, s.r.o.", Чехия
	

	68
	Счетчики газа объемные диафрагменные
ВК-G
	60295-15
	ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»
	607224, Нижегородская обл., г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8а 
	Счетчики газа диафрагменные, GALLUS
	72110-18
	Фирма "Itron Metering Solutions (Suzhou) Co., Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Счетчики газа диафрагменные, UG (G6, G10, G16, G25)
	60929-15
	Фирма "Apator Metrix" S.A., Польша
	

	
	
	
	
	
	Счетчики газа объемные диафрагменные RS
	74410-19
	Фирма "Pietro Fiorentini S.p.A.", Италия
	

	
	
	
	
	
	Счетчики газа мембранные G
	72805-18
	Фирма "Gas Souzan Industrial & Manufacturing Company", Иран
	

	
	
	
	
	
	Счетчики газа диафрагменные СГД 4
	71878-18
	ОАО "Минский механический завод им.С.И.Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО", Беларусь, г.Минск
	

	
	
	
	
	
	Счетчики газа Г2,5 "Берестье"
	65888-16
	СП "БЭМКРОМГАЗ" ООО, Беларусь, г.Брест
	

	
	
	
	
	
	Счетчики газа диафрагменные UG (G6, G10, G16, G25)
	60929-15
	Фирма "Apator Metrix" S.A., Польша
	

	
	
	
	
	
	Счетчики газа объемные диафрагменные RS/2001
	59801-15
	Компания "Pietro Fiorentini S.p.A.", Италия
	

	
	
	
	
	
	Счетчики газа объемные диафрагменные RS/2,4
	59800-15
	Компания "Pietro Fiorentini S.p.A.", Италия
	

	
	
	
	
	
	Счетчики газа объемные диафрагменные KG-2, KG-3, KG-4, KG-6
	59536-14
	Компания "DAEMYOUNG I&T CO., LTD.", Корея
	

	
	
	
	
	
	Счетчики газа диафрагменные СГМН-1
	55358-13
	ОАО "Минский механический завод им.С.И.Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО", Беларусь, г.Минск
	

	
	
	
	
	
	Счетчики газа объемные диафрагменные AM (G6, G10, G16) 
	52035-12
	Фирма "Apator Metrix" S.A., Польша
	

	
	
	
	
	
	Счетчики газа объемные диафрагменные ГЕЛИОС U
	52034-12
	Фирма "Apator Metrix" S.A., Польша
	

	69
	Счетчики газа объемные диафрагменные с механической температурной компенсацией, ВК-G4T, ВК-G6T
	60294-15
	ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»
	607224, Нижегородская обл., г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8а 
	Счетчики газа диафрагменные с термокомпенсатором, СГД-3Т
	39093-19
	ОАО "ММЗ им.С.И.Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО", Беларусь, г.Минск
	

	
	
	
	
	
	Счетчики газа двухкамерные с электронным температурным компенсатором СГМН-ЭТ
	73033-18
	ОАО "Новогрудский завод газовой аппаратуры", Беларусь, г.Новогрудок
	

	
	
	
	
	
	Счетчики газа объемные диафрагменные с термокоррекцией AMТ (G6; G10; G16)
	52036-12
	Фирма "Apator Metrix" S.A., Польша
	

	70
	Счетчики газа объемные диафрагменные с электронным индексом ВК-G4 ETe, ВК-G6 ETe
	65231-16
	ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»
	607224, Нижегородская обл., г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8а 
	Счетчики газа объемные диафрагменные с электронным корректором, G2.5…G160 ETC
	73482-18
	ООО "ЗЕГА", Армения, г.Ереван
	

	
	
	
	
	
	Счетчики газа мембранные, G
	72805-18
	Фирма "Gas Souzan Industrial & Manufacturing Company", Иран
	

	
	
	
	
	
	Счетчики газа объемные диафрагменные, RSE
	71092-18
	Фирма "Pietro Fiorentini S.p.A.", Италия
	

	
	
	
	
	
	Счетчики газа диафрагменные, G4-RF1 sV G, G6-RF1 sV G, GALLUS sV G
	58099-14
	Фирма "Itron GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Счетчики газа объемные диафрагменные JGD
	68775-17
	Фирма "Goldcard Smart Group Co., Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Счетчики газа объемные диафрагменные с электронной смарт-картой ALFAGAS G6A1KY
	62289-15
	Фирма "ELEKTROMED Elektronik Sanayi ve Saglik Hizmateeri A.S.", Турция
	


Измерения давления, вакуумные измерения
	Отечественный аналог импортного средства измерений
	Импортное средство измерений
	Приме-

чание

	№

п/п
	Наименование и тип СИ
	№ в ФИФ ОЕИ
	Изготовитель
	Адрес изготовителя
	Наименование и тип СИ
	№ в ФИФ ОЕИ
	Изготовитель, страна
	

	1
	Датчики давления «ГиперФлоу»
	64631-16
	ООО «НПФ "Вымпел»
	410002, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Московская, 66
	Преобразователи давления измерительные 3051
	14061-15
	Фирма "Rosemount Inc", США; 

Фирма "Emerson Process Management

GmbH & Co. OHG", Германия; 

Фирма "Emerson Process Management

Asia Pacific Pte Ltd",

Сингапур; 

Фирма "Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Ltd",КНР;
	

	
	
	
	
	
	Преобразователи давления ATM, DTM, PTM, MTM, TM, DL
	38754-13
	Компания «STS Sensor Technik Simach AG”, Швейцария 
	

	
	
	
	
	
	Преобразователи давления

измерительные ЕСО-1, МН-1, МН-2, С-10, А-10, М-10, М-11, ОС-1, ОТ-1
	39674-08
	Фирма “WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co.KG”, Германия
	

	
	
	
	
	
	Преобразователи давления

измерительные

SITRANS P серии 7 MF (модификации DSIII, P310, P410, LH100)
	66310-16
	Фирма «Huba Control AG», Швейцария
	

	
	
	
	
	
	Преобразователи (датчики) давления

измерительные

EJ*
	59868-15
	Фирма «Yokogawa Electric Corporation», Япония
	

	2
	Преобразователи давления 

ПДТВХ-1 
	43646-10
	ООО НПП «Тепловодохран»
	390027 г. Рязань, ул. Новая 51»В» лит. Ж. Нежилое помещение Н2
	Преобразователи давления измерительные MBS 3300, MBS 3350, MBS 4003
	56237-14
	Фирма "Danfoss (Tianjin) Ltd.", Китай
	

	3
	Преобразователи давления изме​рительные КМ35
	71088-18
	ООО НПП
«ГКС»
	г. Казань, ул. Пе​тербургская, д. 50
	Преобразователи дав​ления измерительные Sitrans P
	66310-16
	Фирма “Siemens S.A.S.”, Франция
	

	
	
	
	
	
	Преобразователи дав​ления измерительные
	70426-18
	Фирма "Schnei​der Electric Sys​tems USA, Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Преобразователи дав​ления измерительные, Cerabar PMP11, Cera- bar PMP21, Cerabar PMP23, Cerabar PMC11, Cerabar PMC21
	69234-17
	Фирма "En- dress+Hauser GmbH + Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Преобразователи дав​ления измерительные, 2600Т мод. 261, 266
	69141-17
	Фирма "ABB Au​tomation Products GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Преобразователи дав​ления измерительные, IPT-10, IPT-11, UPT-20, UPT-21, DPT-10
	67911-17
	Фирма "WIKA Alexander Wie- gand SE & Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Преобразователи дав​ления
	67886-17
	Фирма "Honey​well Automation India Ltd.”, Ин​дия; Фирма "Honeywell Sys​tem Sensor de Mexico, S. de R.L.
de C.V.", Мексика; Фирма "Honeywell (Tian​jin) Limited", Китай
	

	
	
	
	
	
	Преобразователи давления измеритель​ные гидростатические, SG, РС-28Р, SP-50
	67529-17
	Фирма "APLISENS S.A.", Польша
	

	
	
	
	
	
	Преобразователи дав​ления измерительные, 2600Т мод. 266
	67279-17
	Фирма"ABB S.p.A.", Италия
	

	
	
	
	
	
	Преобразователи дав​ления измерительные, АРС, APR, PC, PR
	67276-17
	Фирма "APLISENS S.A.", Польша
	

	
	
	
	
	
	Преобразователи дав​ления измерительные, 2088
	60993-15
	Фирмы "Rose- mount Inc.", США; "Emerson Process Manage​ment GmbH & Co. OHG", Германия; "Bei​jing Rosemount Far East Instru​ment Co., Ltd., Китай; "Emerson Process Manage ment Asia Pacific Pte Ltd.”, Сингапур
	

	
	
	
	
	
	Преобразователи
давления
измерительные, 2051
	56419-14
	Фирма " Rose- mount Inc.", США; Фирма "Emerson Process Management GmbH & Co.
OHG", Германия; Фирма "Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Ltd.", Китай; Фирма "Emerson Process Manage​ment Asia Pacific Pte Ltd.", Сингапур
	

	
	
	
	
	
	Преобразователи
давления
измерительные, 3051S
	24116-13
	Фирма "Emerson Process Manage​ment GmbH & Co. OHG", Гер​мания; Фирма "Emerson Process Management Asia Pacific Pte Ltd.", Сингапур;
	

	
	
	
	
	
	Преобразователи (дат​чики) давления изме​рительные, Е J*
	59868-15
	Фирма "Yokoga- wa Electric Cor​poration", Япония; Фирма "Yokogawa Elec​tric China Co., Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Преобразователи дав​ления измерительные, APC, APR, PC, PR
	67276-17
	Фирма "APLISENS S.A.”, Польша
	

	
	
	
	
	
	Датчики давления, IDP, IGP, IAP
	58652-14
	Компания "In- vensys Systems Inc.", США
	

	4
	Вакуумметры комбинированные  

Мерадат-ВИТ, модификации ВИТ12Т, ВИТ14Т, ВИТ16Т
	41616-09 
	ООО "Мерадат" 
	Россия, г. Пермь , улица Докучаева, 31 А 
	Вакуумметры сопротивления  APG 
	44391-10 
	Фирма "Edwards Limited", Великобритания
	

	5
	Вакуумметры комбинированные  

Мерадат-ВИТ, модификации ВИТ19ИТ
	41616-09 
	ООО "Мерадат" 
	Россия, г. Пермь , улица Докучаева, 31 А 
	Вакуумметры широкодиапазонные IGM402 
	51329-12 
	Компания "InstruTech, Inc.", США
	

	6
	Вакуумметры магнитные блокировочные ВМБ-14 
	9162-83 
	Завод "Токамак" 
	Россия, г. Петушки 
	Датчик вакуумный инверсно-магнетронный AIM-X-NW25 
	63641-16 
	Фирма "Edwards Limited", Великобритания
	

	7
	Течеискатели масс-спектрометрические гелиевые 

ТИ1-50И 
	58067-14 
	ОАО "Завод "Измеритель" 
	Россия, г.С.-Петербург, ул. Даля, 10 
	Течеискатели масс-спектрометрические гелиевые UL1000, UL1000Fab, UL5000 
	50369-12 
	Компания "INFICON GmbH", Германия
	

	8
	Меры потока (течи гелиевые) 

Гелит 1, Гелит 2 
	13133-91 
	ВНИИТФА 
	Россия, г. Саранск ул. Рабочая, д. 82 
	Меры потока (течи гелиевые) 10хххх, Fх4ххх 
	48146-11 
	Компания "аdixen Vacuum Products by Pfeiffer Vacuum", Франция
	

	9
	Манометры грузопоршневые 

МП
	52189-16
	ООО "Альфапаскаль"
	Россия, г. Челябинск
	Манометры грузопоршневые серии P модификаций 30хх, 31хх, 32хх, 38хх
	56428-14
	Фирма "Fluke Corporation" (торговая марка Pressurements), США
	

	
	
	
	
	
	Манометры грузопоршневые CPB3800, CPB5800, CPB5600DP 
	58446-14


	Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Cо. KG", Германия; Фирма "DH-Budenberg", Великобритания
	

	10
	Преобразователи давления измерительные DMP 3XX, DMP 4XX, DMD 3XX, DS 2XX, DS 4XX, DMK 3XX, DMK 4XX, XACT i, DM 10, DPS 2XX, DPS 3XX, DPS+, HMP 331, HU 300 
	56795-14
	ООО "БД Сенсорс РУС"
	117105, Россия, Москва, Варшавское шоссе, дом 37
	Датчики давления P3MB, P3MBP, P3TCP, P3TCP BlueLine, P3IC, P3ICP, P8AP 
	41944-09 
	Фирма "Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH", Германия
	

	11
	Датчики динамического давления 

PS2001-ХХ 

PS2001-ХХ-01 
	70641-18 


	ООО «Глобал- Тест» 


	607185, г. Саров, Нижегородская обл., ул.Павлика Морозова, д.6 


	Датчики давления пьезоэлектрические с преобразователями 113B28, 113B27, 

113B21, 113B26, 

113B24, 113B22 
	58168-14 


	Фирма "PCB Piezotronics, Inc.", США
	

	12
	Датчики давления ТЖИУ406, ТЖИУ406-М100
Датчики давления  ТЖИУ406-М100-АС
	56247-14

47462-16
	ФГУП «ВНИИА»


	ул. Сущевская, д. 22, Москва, 127055


	Преобразователи давления измерительные 3051,

преобразователи давления измерительные 3051S
	14061-15
66525-17
	Фирма "Rosemount Inc", США; 

Фирма "Emerson Process Management

GmbH & Co. OHG", Германия; 

Фирма "Emerson Process Management

Asia Pacific Pte Ltd",

Сингапур; 

Фирма "Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Ltd",КНР;
	

	
	
	
	
	
	Преобразователи давления 

dTRANS p20; dTRANS p20 DELTA;

Преобразователи давления 

dTRANS p02; dTRANS p02 DELTA;
	65038-16
	JUMO GmbH & Co. KG, Германия
	

	13
	Датчики давлениия ТЖИУ406-М100-АС-Вн
	58398-14
	ФГУП «ВНИИА»


	ул. Сущевская, д. 22, Москва, 127055


	Преобразователи (датчики) давления

измерительные

EJ*
	59868-15
	Фирма «Huba Control AG», Швейцария
	

	14
	Датчики давлениия ТЖИУ406-М100-Вн
	53675-18
	ФГУП «ВНИИА»


	ул. Сущевская, д. 22, Москва, 127055


	Преобразователи давления
	67886-17
	Фирма "Honey​well Automation India Ltd.”, Ин​дия; Фирма "Honeywell Sys​tem Sensor de Mexico, S. de R.L.
de C.V.", Мексика; Фирма "Honeywell (Tian​jin) Limited", Китай
	

	
	
	
	
	
	Преобразователи давления 
dTRANS p20 Ex d;

 dTRANS p20 DELTA Ex d

	65038-16
	JUMO GmbH & Co. KG, Германия
	

	15
	Комплекты (калибраторы) переносные поверочные ТЖИУ.422956.001
	72597-18
	ФГУП «ВНИИА»


	ул. Сущевская, д. 22, Москва, 127055
	Fluke-750P


	59867-15

	Fluke Corporation 


	

	
	
	
	
	
	IDOS UPM


	60402-15


	General Electric (DRUCK)
	

	
	
	
	
	
	CPH6400
	72192-18
	АО «Вика мера» 
	


Измерения физико-химического состава и свойств веществ

	Отечественный аналог импортного средства измерений
	Импортное средство измерений
	Приме-

чание

	№

п/п
	Наименование и тип СИ
	№ в ФИФ ОЕИ
	Изготовитель
	Адрес изготовителя
	Наименование и тип СИ
	№ в ФИФ ОЕИ
	Изготовитель, страна
	

	1
	Измерители плотности жидкостей вибрационные 

ВИП-2М и ВИП-2МР
	27163-09
	ООО "Термэкс"
	634055, г. Томск, пр. Академический, д. 4, стр. 3
	Плотномеры автоматические VIDA
	67594-17
	Фирма "Instrumentation Scientifique de Laboratoire" (ISL), Франция
	

	
	
	
	
	
	Плотномеры DA мод. DA-100, DA-130N
	54135-13
	Фирма "Kyoto Electronics Manufacturing Co., Ltd.", Япония
	

	
	
	
	
	
	Плотномеры автоматические DDM мод. DDM2909, DDM 2910, DDM 2911, DDM 2911 Plus
	40144-14
	Фирма "Rudolph Research Analytical", США
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы плотности жидкостей DMA
	39787-08
	Фирма "Anton Paar GmbH", Австрия
	

	2
	Октанометры 

ОКТАН-ИМ
	20807-07
	ООО "Термэкс"
	634055, г. Томск, пр. Академический, д. 4, стр. 3
	Анализаторы октанового/цетанового числа ZX-101C, ZX-101XL, ZX-440XL
	46587-11
	Фирма "Zeltex, Inc.", США
	

	3
	Комплексы атомно-эмиссионного спектрального анализа с анализатором 

МАЭС
	33011-11
	ООО "ВМК-Оптоэлектроника"
	630090, Россия, Новосибирск, пр-к Академика Коптюга, д.1


	Спектрометры атомно-эмиссионные с дугой постоянного тока Prodigy DC Arc

	57244-14
	Фирма "Teledyne Leeman Labs", США
	

	
	
	
	
	
	Спектрометры оптико-эмиссионные

SPECTROLAB
	13358-17


	Фирма "Spectro Analytical Instruments GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	 Спектрометры эмиссионные

MetalLab 75/80
	24185-08
	Фирма "G.N.R. s.r.l.", Италия
	

	
	
	
	
	
	Спектрометры эмиссионные 

ARL iSpark (модели 8820, 8860 и 8880)


	66948-17
	Фирма "Thermo Fisher Scientific (Ecublens) SARL", Швейцария
	

	
	
	
	
	
	Спектрометры эмиссионные 

ARL 3460, ARL 4460


	 54698-13


	Фирма "Thermo Fisher Scientific (Ecublens) SARL", Швейцария
	

	
	
	
	
	
	 Анализаторы автоматические OBLF мод. GS 1000, GS 1000-II, QSN 750, QSN 750-II, QSG 750, QSG 750-II, VeOS
	47577-11


	Фирма "OBLF Gesellschaft fur Elektronik und Feinwerktechnik GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Спектрометры оптико-эмиссионные

SPECTROMAXx
	13358-17


	Фирма "Spectro Analytical Instruments GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Спектрометры оптико – эмиссионные

Bruker мод. Q2 ION, Q8 MAGELLAN

	62817-15
	Фирма "Bruker Elemental GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Спектрометры оптические эмиссионные Q4 TASMAN
	41185-09
	Фирма "Bruker Elemental GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Спектрометры эмиссионные ARL easySpark
	
 66823-17


	Фирма "Thermo Fisher Scientific (Ecublens) SARL", Швейцария
	

	
	
	
	
	
	Спектрометры оптико-эмиссионные
FOUNDRY-MASTER Smart UVR, FOUNDRY-MASTER Optimum UVR
	69173-17
	
 Фирма "Oxford Instruments Analytical GmbH", Германия

	

	
	
	
	
	
	Спектрометры эмиссионные SOLARIS, SOLARIS CCD Plus, 
	24185-08
	Фирма "G.N.R. s.r.l.", Италия
	

	
	
	
	
	
	Спектрометры оптические эмиссионные

R3 ROTROIL
	66037-16
	Фирма "G.N.R. s.r.l.", Италия
	

	
	
	
	
	
	Спектрометры атомно-эмиссионные SPECTROIL
	50285-12
	Фирма "Spectro Scientific", США
	

	4
	Анализатор точки росы «HYGROVISION-BL»
	60683-15
	ООО «НПО 

«Вымпел»
	Российская Федерация, 143530,  Московская обл.,  Истринский  р-он,  г. Дедовск,  Школьный проезд,  д. 11
	Анализаторы влажности

Ametek 5100P TDLAS Portable
	58094-14
	Фирма "AMETEK Process & Analytical Instruments Division", США
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы температуры точки росы влаги и углеводородов Condumax II Transportable
	25918-13


	Фирма "Michell Instruments Ltd.", Великобритания


	

	
	
	
	
	
	Гигрометры точки росы MDM300


	50304-12


	Фирма "Michell Instruments Ltd.", Великобритания
	

	5
	Преобразователь точки росы 

«КОНГ-Прима-2M»
	66783-17
	ООО «НПО 

«Вымпел»
	Российская Федерация, 143530,  Московская обл.,  Истринский  р-он,  г. Дедовск,  Школьный проезд,  д. 11
	Анализаторы температуры точки росы влаги и углеводородов Condumax II Transportable
	25918-13


	Фирма "Michell Instruments Ltd.", Великобритания


	

	
	
	
	
	
	Гигрометры точки росы OptiPEAK TDL600
	50304-12


	Фирма "Michell Instruments Ltd.", Великобритания


	

	
	
	
	
	
	Анализаторы температуры точки росы углеводородов Ametek 241
	20443-06


	Фирма "AMETEK Process & Analytical Instruments Division", США
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы влажности

Ametek 5100P TDLAS Portable
	58094-14
	Фирма "AMETEK Process & Analytical Instruments Division", США
	

	6
	Анализаторы точек росы интерференционные

«КОНГ-Прима-10»
	28228-15
	ООО «НПФ "Вымпел»
	410002, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Московская, 66
	Анализаторы температуры точки росы влаги и углеводородов 

CONDUMAX II
	25918-13
	Фирма «Michell Instruments Ltd.», Великобритания
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы температуры точки росы по углеводородам модель 241CE II
	20443-11
	Фирма «AMETEK Process Instruments», (США)
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы влажности «3050»
	35147-07
	Фирма «AMETEK Process Instruments 

Division», (США)
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы влажности 5100, 5100 HD
	58094-14
	Фирма "AMETEK Process & Analytical Instruments Division", США
	

	7
	Спектрометры атомно-абсорбционные 

МГА-1000
	58356-14
	ООО «Атомприбор»
	199178, Санкт-Петербург, Курская ул., д. 27
	Спектрометры атомно-абсорбционные contrAA 800
	69708-17
	Фирма "Analytik Jena AG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Спектрометры атомно-абсорбционные novAA 400 P
	68053-17
	Фирма "Analytik Jena AG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Спектрометры атомно-абсорбционные AA (мод. 55 AA, 240 AA, 240FS AA, 240Z AA, 280FS AA, 280Z AA, DUO AA)
	51458-12
	Фирма “Agilent Technologies Bayan Lepas Free», Малайзия
	

	
	
	
	
	
	Спектрометры атомно-абсорбционные моделей ZEEnit 650P и ZEEnit 700P
	57482-14
	Фирма Analytik Jena AG, Германия
	

	
	
	
	
	
	Спектрометры атомно-абсорбционные PinAAcle 500
	64075-16
	Фирма "PerkinElmer Inc.", США
	

	8
	Системы капиллярного электрофореза

«Капель»
	17727-11
	ООО «Люмэкс-маркетинг»
	199178, Санкт-Петербург, Малый проспект Васильевского острова, д.58, литер А
	Системы капиллярного электрофореза 7100 Capillary Electrophoresis
	69392-17
	Фирма Agilent Technologies, Германия
	

	
	
	
	
	
	Системы капиллярного электрофореза PrinCE модели 250, 260, С760, С770
	52438-13
	Фирма PrinCE Technologies, Нидерланды
	

	
	
	
	
	
	Системы капиллярного электрофореза модели P/ACE MDQ, PA 800 Plus
	51458-12
	Фирма Beckman Coulter Inc., США
	

	9
	Системы капиллярного электрофореза 

«Капель-205»
	66406-17
	ООО «Люмэкс-маркетинг»
	199178, Санкт-Петербург, Малый проспект Васильевского острова, д.58, литер А
	Системы капиллярного электрофореза 7100 Capillary Electrophoresis
	69392-17
	Фирма Agilent Technologies, Германия
	

	
	
	
	
	
	Системы капиллярного электрофореза PrinCE модели 250, 260, С760, С770
	52438-13
	Фирма PrinCE Technologies, Нидерланды
	

	
	
	
	
	
	Системы капиллярного электрофореза модели P/ACE MDQ, PA 800 Plus
	51458-12
	Фирма Beckman Coulter Inc., США
	

	10
	Анализаторы ртути 

РА-915М
	59385-14
	ООО «Люмэкс-маркетинг»
	199178, Санкт-Петербург, Малый проспект Васильевского острова, д.58, литер А
	Анализаторы ртути РЕ-1
	59604-15
	Фирма Nippon Instruments Corporation, Япония
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы ртути DMA модели DMA-80, DMA-80.3 и DMA-1
	58757-14
	Фирма Milestone Srl, Италия
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы ртути моделей Mercur, Mercur Plus, Mercur AA, Mercur AA Plus, Mercur DUO, Mercur DUO Plus
	46546-11
	Фирма Analytik Jena, Германия
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы ртути моделей Hydra IIАА, Hydra IIC, QuickTrace M-7600, QuickTrace M-8000
	70640-18
	Фирма Teledyne Leeman Labs, США
	

	11
	Фурье-спектрометры инфракрасные модификаций 

"ИнфраЛЮМ ФТ-02", "ИнфраЛЮМ ФТ-08"
	17728-09
	ООО «Люмэкс-маркетинг»
	199178, Санкт-Петербург, Малый проспект Васильевского острова, д.58, литер А
	Фурье-спектрометры инфракрасные IR Tracer-100. IRAffinity-1S
	59082-14
	Фирма Shimadzu Corporation, Япония; Фирма Shimadzu Manufacturing Inc., США; Фирма Shimadzu (Suzhou) Instruments Manufacturing, co., Ltd., Китай
	

	
	
	
	
	
	Фурье-спектрометры инфракрасные моделей Nicolet iS5, Nicolet iS5N, Nicolet iS5 LS, Nicolet iS10
	66036-16
	Фирма Thermo Fisher Scientific, США
	

	
	
	
	
	
	Фурье-спектрометры инфракрасные Spectrum Two и Frontier
	48131-11
	Фирма PerkinElmer Inc., США
	

	
	
	
	
	
	ИК-Фурье-спектрометры ALPHA
	36762-13
	Фирма Brucker optik GmbH, Германия
	

	
	
	
	
	
	Фурье-спектрометры TENSOR II
	61339-15
	Фирма Brucker optik GmbH, Германия
	

	
	
	
	
	
	Фурье-спектрометры инфракрасные серии VERTEX
	63409-16
	Фирма Brucker optik GmbH, Германия
	

	12
	Анализаторы инфракрасные

 «ИнфраЛЮМ»
	53237-13
	ООО «Люмэкс-маркетинг»
	199178, Санкт-Петербург, Малый проспект Васильевского острова, д.58, литер А
	Анализаторы пищевых продуктов моделей Infratec 1241, Infratec Sofia и Infratec Nova
	63200-16
	Фирма Foss Analytical A/S, Дания
	

	
	
	
	
	
	Спектрофотометры NIRS модели NIRS DS2500, NIRS DA1650
	60285-15
	Фирма Foss Electric, Дания
	

	
	
	
	
	
	Спектрофотометры SpectraStar XT
	68234-17
	Фирма Unity Scientific, США
	

	
	
	
	
	
	Фурье - спектрометры инфракрасные TANGO-T
	61338-15
	Фирма Bruker Optik GmbH, Германия
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы инфракрасные INFRAMATIC 9500
	52228-12
	Фирма Perten Instruments AB, Швеция
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы инфракрасные DA 7250. DA 7200
	63204-16
	Фирма Perten Instruments AB, Швеция
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы инфракрасные Inframatic 8800
	61065-15
	Фирма Perten Instruments AB, Швеция
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы инфракрасные зерна и зернопродуктов INFRANEO
	38258-08
	Фирма Chopin Technologies, Франция; Chopin, Франция
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы инфракрасные Granolyser
	63340-16
	Фирма Pfeuffer GmbH, Германия
	

	13
	Хроматографы жидкостные 

«Люмахром»
	30350-12
	ООО «Люмэкс-маркетинг»
	199178, Санкт-Петербург, Малый проспект Васильевского острова, д.58, литер А
	Хроматографы жидкостные NEXERA-i, Prominence-i
	61273-15
	Фирма Shimadzu Corp., Япония; Фирма Shimadzu U.S.A. Manufacturing Inc., США
	

	
	
	
	
	
	Хроматографы жидкостные LC-30 NEXERA
	63487-16
	Фирма Shimadzu Corporation, Япония; Фирма Shimadzu U.S.A. Manufacturing Inc., США
	

	14
	Анализаторы жидкости «Флюорат-02» (модификация «Панорама»)
	14093-04
	ООО «Люмэкс-маркетинг»
	199178, Санкт-Петербург, Малый проспект Васильевского острова, д.58, литер А
	Спектрофлуориметры RF-6000
	63715-16
	Фирма Shimadzu Corporation, Япония
	

	15
	Газоанализаторы 

КОЛИОН-1
	16298-09
	ООО «БАП «Хромдет-Экология»
	ю/а: 107005, Москва, переулок Плетешковский, 22

ф/а: 121351, Москва, ул. Молодогвардейская, 61, стр. 20 (а/я 95)
	Газоанализаторы портативные фотоионизационные

 MiniRAE Lite, MiniRAE 3000, UltraRAE 3000
	69557-17
	Фирма "Honeywell International Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Газоанализаторы стационарные фотоионизационные  RAEGuard 2 PID
	68306-17
	Фирма "Honeywell Analytics Ltd.", Великобритания
	

	16
	Газоанализаторы 

СЕАН-Н
	57790-14
	ООО «БАП «Хромдет-Экология»
	ю/а: 107005, Москва, переулок Плетешковский, 22

ф/а: 121351, Москва, ул. Молодогвардейская, 61, стр. 20 (а/я 95)
	Газоанализаторы портативные BW мод. GasAlertClipExtreme, GasAlertExtreme, GasAlertQuattro и пр.,
	68988-17
	Фирма "Honeywell International Inc.", США
	

	17
	Газоанализаторы 

СЕАН-П
	66593-17
	ООО «БАП «Хромдет-Экология»
	ю/а: 107005, Москва, переулок Плетешковский, 22

ф/а: 121351, Москва, ул. Молодогвардейская, 61, стр. 20 (а/я 95)
	
	
	
	

	18
	Газоанализаторы 

ЭССА
	17424-09
	ООО «БАП «Хромдет-Экология»
	ю/а: 107005, Москва, переулок Плетешковский, 22

ф/а: 121351, Москва, ул. Молодогвардейская, 61, стр. 20 (а/я 95)
	Сигнализаторы загазованности комбинированные

RGDCO0MP1
	 68997-17
	Фирма "Seitron S.p.A.", Италия
	

	
	
	
	
	
	Системы газоаналитические

Drager VarioGard
	 62861-15
	Фирма "Drager Safety AG & Co. KGaA", Германия
	

	19
	Газоанализаторы 

ЭССА-М
	63789-16
	ООО «БАП «Хромдет-Экология»
	ю/а: 107005, Москва, переулок Плетешковский, 22

ф/а: 121351, Москва, ул. Молодогвардейская, 61, стр. 20 (а/я 95)
	Газоанализаторы стационарные фотоионизационные RAEGuard 2 PID
	68306-17
	Фирма "Honeywell Analytics Ltd.", Великобритания
	

	
	
	
	
	
	Системы газоаналитические

Polytron-Regard
	54235-13
	Фирма "Drager Safety AG & Co. KGaA", Германия
	

	20
	Фотометры пла​менные автомати​ческие 

ФПА-2-01
	66391-17
	АО «ЗОМЗ»
	141300, Москов​ская область, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 212В
	Пламенный фотометр PFP-7
	20562-00

	Фирма "Jenway Ltd.", Великобритания
	

	
	
	
	
	
	Пламенный фотометр PFP-7
	22558-02
	Фирма "Jenway Ltd.", Великобритания
	

	21
	Газоанализатор 

СГОЭС
	32808-11
	АО
«Электронстандарт-
прибор»
	г. Гатчина, ул.120  Гатчинской дивизии, Промзона- 2
	Газоанализаторы углеводородных газов стационарные инфракрасные PIR 9400
	32635-06
	Фирма "Detector Electronics Corporation", США
	

	22
	Газоанализаторы стационарные оптические 

СГОЭС модификации СГОЭС, СГОЭС-М, СГОЭС- М11
	56611-14
	АО
«Электронстандарт-
прибор»
	г. Гатчина, ул.120  Гатчинской дивизии, Промзона- 2
	Датчики оптические инфракрасные Drager мод. Polytron IR (2 IR), PIR 3000, PIR 7000, PIR 7200
	53981-13
	Фирма "Drager Safety AG & Co. KGaA",
Германия
	

	23
	Газоанализаторы стационарные оптические 

СГОЭС модификаций СГОЭС-2, СГОЭС-М- 2, СГОЭС-М 11-2
	59942-15
	АО
«Электронстандарт-
прибор»
	г. Гатчина, ул.120  Гатчинской дивизии, Промзона- 2
	Датчики газов Drager мод. Drager Polytron 5000, Drager Polytron 5200, Drager Polytron 5310, Drager Polytron 5700 и Drager Polytron 5720
	64222-16
	Фирма "Drager Safety AG & Co. KGaA",
Германия
	

	24
	Газоанализатор 

СГОЭС-М 11
	55450-13
	АО
«Электронстандарт-
прибор»
	г. Гатчина, ул.120 Гатчинской дивизии, Промзона- 2
	Газоанализаторы углеводородных газов стационарные инфракрасные Point Watch Eclipse™ мод. PIRECL
	51860-12
	Фирма "Detector Electronics Corporation", США
	

	25
	Сигнализатор загазованности 

СГС- 901
	33985-07
	АО
«Электронстандарт-
прибор»
	г. Гатчина, ул.120 Гатчинской дивизии, Промзона- 2
	Системы
газоаналитические Drager VarioGard
	62861-15
	Фирма "Drager Safety AG & Co. KGaA",
Германия
	

	26
	Сигнализатор загазованности
взрывозащищенные
СГС-902
	34684-13
	АО
«Электронстандарт-
прибор»
	г. Гатчина, ул.120
Гатчинской дивизии, Промзона- 2
	Системы
газоаналитические Drager VarioGard
	62861-15
	Фирма "Drager Safety
AG & Co. KGaA", Германия
	

	27
	Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный 

ССС-903
	33549-12
	АО
«Электронстандарт-
прибор»
	г. Гатчина, ул.120 Гатчинской дивизии, Промзона- 2
	Датчики газов Drager мод. Drager Polytron 8310, Drager Polytron 8700, Drager Polytron 8720
	67797-17
	Фирма "Drager Safety AG & Co. KGaA",
Германия
	

	28
	Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный 

ССС-903
модификации ССС- 903МЕ
	57655-14
	АО
«Электронстандарт-
прибор»
	г. Гатчина, ул.120 Гатчинской дивизии, Промзона- 2
	Газоанализаторы токсичных газов и
кислорода
стационарные
электрохимические
GT3000

	51861-12

	Фирма "Detector Electronics Corporation", США

	

	
	
	
	
	
	Газоанализаторы ULTIMA X мод.
ULTIMA ХЕ, ULTIMA XIR, ULTIMA XL, ULTIMA ХЗ
	55817-13
	Фирма "Mine Safety Appliances Company, LLC", США
	

	29
	Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный 

ССС-903
модификации ССС- 903МЕ(НЖ)3)
	63423-16
	АО
«Электронстандарт-
прибор»
	г. Гатчина, ул.120 Гатчинской дивизии, Промзона- 2
	Датчики газов электрохимические Drager Polytron 8000 ETR, Drager Polytron 8100 ETR

	67597-17

	Фирма "Drager Safety AG & Co. KGaA",
Германия

	

	
	
	
	
	
	Газоанализаторы ULTIMA X мод. ULTIMA XE, ULTIMA XIR, ULTIMA XL, ULTIMA X3
	55817-13
	Фирма "Mine Safety Appliances Company, LLC", США
	

	30
	Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный

ССС-903МT
	65124-16
	АО
«Электронстандарт-
прибор»
	г. Гатчина, ул.120 Гатчинской дивизии, Промзона- 2
	Датчики горючих
газов LP-700
	36942-08
	Фирма "DETCON, Inc.", США

	

	
	
	
	
	
	Газоанализаторы ULTIMA X мод.
ULTIMA ХЕ
	55817-13
	Фирма "Mine Safety Appliances Company, LLC", США

	

	31
	Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный 

ССС-903
	69131-17
	АО
«Электронстандарт-
прибор»
	г. Гатчина, ул.120 Гатчинской дивизии, Промзона- 2
	Газоанализаторы сероводорода стационарные
	32655-06
	Фирма "Detector Electronics Corporation", США
	

	
	
	
	
	
	Газоанализаторы стационарные DM-700 и DM-100
	51792-12
	Фирма "DETCON, Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Газоанализаторы стационарные оптические IR-700
	64225-16
	Фирма "DETCON, Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Датчики газов PI-700
	37263-08
	Фирма "DETCON, Inc.", США
	

	32
	Системы газоаналитические
СГАЭС-ТГ
	28041-08
	АО
«Электронстандарт-
прибор»
	г. Гатчина, ул.120 Гатчинской дивизии, Промзона- 2
	Системы
газоаналитические
Polytron-Regard
	54235-13
	Фирма "Drager Safety AG & Co. KGaA",
Германия
	

	33
	Газоанализаторы многоканальные стационарные взрывозащищенные
СГАЭС-ТГМ
	39984-08
	АО
«Электронстандарт-
прибор»
	г. Гатчина, ул.120 Гатчинской дивизии, Промзона- 2
	Системы измерительные газоаналитические SUPREMA и SUPREMA Touch
	31467-12
	Фирма "MSA Auer GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Системы газоаналитические многоканальные RM- 580
	42570-09
	Фирма "Riken Keiki Co., Ltd.", Япония
	

	34
	Газоанализаторы многоканальные стационарные взрывозащищенные СГАЭС-ТГМ модификации СГАЭС-ТГМ 14
	60911-15
	АО
«Электронстандарт-
прибор»
	г. Гатчина, ул.120 Гатчинской дивизии, Промзона- 2
	Системы газоаналитические
GasGard XL

	60757-15

	Фирма "MSA Europe GmbH", Швейцария

	

	
	
	
	
	
	Системы газоаналитические
многоканальные RM- 580
	42570-09
	Фирма "Riken Keiki Co., Ltd.", Япония
	

	35
	Системы газоаналитические
СГАЭС-ТН
	21067-06
	АО
«Электронстандарт-
прибор»
	г. Гатчина, ул.120 Гатчинской дивизии, Промзона- 2
	Системы обеспечения пожарной и газовой безопасности EAGLE QUANTUM PREMIER (EQP)
	36099-07
	Фирма "Detector Electronics Corporation", США
	

	36
	Газоанализаторы трассовые 

ТГАЭС
	54034-13
	АО
«Электронстандарт-
прибор»
	г. Гатчина, ул.120 Гатчинской дивизии, Промзона- 2
	Газоанализатор трассовый Drager Polytron Pulsar (Type GD 8) мод. Drager Polytron Pulsar, Drager Polytron Pulsar 2.

	59174-14

	Фирма "Drager Safety AG & Co. KGaA", Германия; Фирма "Draeger Safety UK Ltd.", Великобритания
	

	
	
	
	
	
	Газоанализаторы трассовые ULTIMA
OPIR-5
	51500-12
	Фирма "Mine Safety Appliances Company", США
	

	37
	Преобразователи газоаналитические универсальные 

ПГУ- А
	69393-17
	АО
«Электронстандарт-
прибор»
	г. Гатчина, ул.120 Гатчинской дивизии, Промзона- 2
	Датчики газов электрохимические Drager Polytron 3000/ Drager Polytron 7000
	57311-14
	Фирма "Drager Safety AG & Co. KGaA", Германия

	

	
	
	
	
	
	Газоанализаторы
	51065-12
	Фирма "Riken Keiki Co.,
	

	38
	Спектрометры атомно-абсорбционные 

КВАНТ.Z1
	55387-13
	ФГУП «ВНИИОФИ»
	119361, г. Москва,             ул. Озерная, 46
	Спектрометры атомно-абсорбционные AA (мод. 55 AA, 240 AA, 240FS AA, 240Z AA, 280FS AA, 280Z AA, DUO AA)
	61265-15
	Фирма «Analytik Jena AG», Германия
	

	39
	Спектрометры атомно-абсорбционные  

«Квант-2мт», «Квант-2м1»
	63558-16
	ООО «КОРТЭК»
	119602, г. Москва,                ул. Никулинская, дом 27 корпус 2
	Спектрометры атомно-абсорбционные contrAA 800
	69708-17
	Фирма «Analytik Jena AG», Германия
	

	40
	Спектрометры атомно-абсорбционные 
А-2
	53236-13
	ООО «НПО Аквилон»
	142103 Россия, Московская обл.,             г. Подольск, Комсомольская ул., д. 1
	Спектрометры атомно-абсорбционные contrAA 800
	69708-17
	Фирма «Spectro Analytical Instruments GmbH», Германия
	

	
	
	
	
	
	Спектрометры атомно-абсорбционные PinAAcle мод. 900F, 900T, 900H, 900Z
	49670-12
	Фирма "PerkinElmer Inc.", США


	

	41
	Спектрометры эмиссионные 
«СПАС-05»
	69181-17
	ООО «Актив»
	198096, г. Санкт-Петербург, Кронштадтская ул., 

д. 8, лит. А
	Спектрометры эмиссионные SpectroCheck
	67372-17
	Фирма «Spectro Analytical Instruments GmbH», Германия
	

	42
	Спектрометры 
ДФС-100
	69899-17
	ООО «ОКБ СПЕКТР»
	194044, г. Санкт-Петербург,                   Чугунная ул., д. 20
	Спектрометры оптические эмиссионные мобильные SPECTROPORT
	69116-17
	Фирма «Analytik Jena AG», Германия
	

	43
	Спектрометры серии 
Элемент
	71382-18
	ООО «Научно-производственное 

предприятие

«МОНОТЕСТ»
	117246, г. Москва, проезд Научный,                   д. 14А, стр. 3
	Анализаторы рентге-

нофлуоресцентные 

портативные 

EXPLORER 5000
	71038-18
	Фирма «Jiangsu Skyray Instrument Co., Ltd»,

Китай
	

	44
	Спектрометры лазерно-искровые эмиссионные «ЭЛАНИК»
	70911-18
	ООО «Лазер-экспорт»
	117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 3,              корп. 8, эт. 2, комн. 1
	Спектрометры лазерно-искровые эмиссионные mPulse
	63212-16
	Компания «Oxford Instruments Ltd.», Великобритания
	

	45
	Фурье-спектрометры инфракрасные 

ФСМ
	52298-12
	ООО «Инфраспек»
	196158, г.Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, 88, 

пом.37Н, литер А
	Фурье-спектрометры инфракрасные VERTEX, мод. VERTEX 70, VERTEX 70v, VERTEX 80, VERTEX 80v
	63409-16
	Фирма «Bruker Optik GmbH», Германия
	

	46
	Меры волнового числа 

МВЧ-001
	67321-17
	ФГУП «ВНИИОФИ»
	119361, г. Москва, 

ул. Озерная, 46
	Меры волновых чисел BRM 2065
	61340-15
	Фирма «Bruker Optik GmbH», Германия
	

	47
	Экспресс-анализаторы рамановские портативные 

ИнСпектр
	69110-17
	ООО «ИнСпектр»
	142432, Ногинский район, г.Черноголовка, ул. Академика Осипьяна, д.2
	Спектрометры комбинационного рассеяния (рамановские спектрометры) BRAVO


	64402-16
	Фирма «Bruker Optik GmbH», Германия
	

	48
	Спектрометры рамановские портативные 

ХимЭксперт
	60856-15
	ООО «Южполиметалл-Холдинг»
	117638, г. Москва, Варшавское шоссе,

 д.56, стр.2
	Спектрометры комбинационного рассеяния (рамановские спектрометры) BRAVO
	64402-16
	Фирма «Bruker Optik GmbH», Германия
	

	49
	Хромато-масспектрометры МХ5313
	58255-14
	ООО «Альфа»


	197348, г. Санкт-Петербург, 

ул. Аэродромная, 

д.6, лит.А
	Хромато-масс-спектрометры Autospec Premier
	65111-16
	Фирма «Waters Corporation», США
	

	50
	  Спектрометры рентгенофлуорес-

центные портативные
СПЕКТРОСКАН

GEO
	66035-16
	ООО «НПО «Спектрон»
	190103,

г. Санкт-Петербург,             ул. Циолковского,                д.10, лит.А
	Анализаторы порта-тивные рентгено-флуоресцентные Vanta
	69112-17
	Компания «Olympus Scientific Solutions Americas», США
	

	51
	Спектрометры уни-версальные рент-генофлуоресцентные 

Clever A-17, Clever 

B-23, Clever C-31
	45769-10
	ЗАО «ЭЛЕРАН»
	г. Москва,

ул. Бутырская, д.6
	Анализаторы рент-генофлуоресцентные COMPACT Eco, 

MAXXI Eco, 

MAXXI 5, MAXXI 6
	65337-16
	Фирма «Oxford Instruments Analytical GmbH», Германия
	

	52
	Газоанализаторы 

АНКАТ-7664Микро
	61020-15
	ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор"
	214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина, 3
	Газоанализаторы портативные
	62294-15
	Фирма "Honeywell Analytics Ltd.", Великобритания
	

	53
	Газоанализаторы 

CO12M.RU
	68343-17
	ЗАО "Экрос-Инжиниринг"
	Россия, город Санкт-Петербург, Малый ВО проспект, 58А
	Газоанализаторы стационарные CO12M
	37944-14
	Фирма "Environnement S.A.", Франция
	

	54
	Газоанализаторы стационарные оптические 

СГОЭС мод. 

СГОЭС, СГОЭС-

М, СГОЭС-М11
	65884-16
	АО "Электронстандарт-Прибор"
	Ленинградская область, Гатчина, улица 120-й Гатчинской Дивизии, 1Д
	Датчики горючих газов стационарные
	61878-15
	Фирма "Honeywell Analytics Ltd.", Великобритания
	

	55
	Газоанализаторы 

GA мод. GA-C51, 

GA-C53
	62018-15
	ООО "Турбоконтроль"
	117133, Россия, Москва, ул. Академика Варги, дом. 8, корп. 1
	SERVOPRO MultiExact 5400, SERVOPRO 4000 мод. SERVOPRO 4100, SERVOPRO 4200, SERVOPRO 4210, SERVOPRO 4900
	53156-13
	Фирма "Servomex Group Limited", Великобритания
	

	56
	Газоанализаторы горючих газов стационарные 

Searchpoint Optima Plus XTC
	65419-16
	ООО "Систем Сенсор Фаир Детекторс"
	121059, Москва, ул. Киевская, д. 7
	Датчики горючих газов стационарные Searchpoint Optima Plus XTC
	61878-15
	Фирма "Honeywell Analytics Ltd.", Великобритания
	

	57
	Газоанализаторы портативные 

ElGas мод. ElGas-QRAE 3, ElGas-MultiRAE Lite 3G ElGas-QRAE 3
	65285-16
	ООО "ЭльГаз"
	117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 17, строение 3
	Газоанализаторы портативные RAE Systems мод. ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3
	62294-15
	Фирма "Honeywell Analytics Ltd.", Великобритания
	

	58
	Анализаторы концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе 

АКПЭ-01-Мета
	14543-17
	ООО "Национальные Системы Контроля"
	445359, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Морквашинская, д. 55 «А»
	Анализаторы концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго Е-200, Динго Е-200(В)
	68447-17
	Фирма "Sentech Korea Corp.", Корея
	

	59
	Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе 

АЛКОТЕКТОР в исп. Юпитер, Юпитер-К, Юпитер-П
	50041-17
	ООО "АЛКОТЕКТОР"
	191036, г. Санкт-Петербург, ул. 1-я Советская, д. 10, лит. А, пом. 2-Н
	Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе Alcotest 5510, Alcotest 6820
	67668-17
	Фирма "Drager Safety AG & Co. KGaA", Германия
	

	60
	Анализаторы содержания кислорода переносные 

КС 50.430-000
	60029-15
	ООО НТФ "БАКС"
	443022 г. Самара пр. Кирова 10
	Анализаторы кислорода O2X1
	51353-12
	Фирма "GE Sensing EMEA", Ирландия
	

	61
	Газоанализаторы 
ИДК-10
	66741-17
	ООО НПП "Томская электронная компания"
	Россия, Томск, улица Владимира Высоцкого, 33
	Газоанализаторы углеводородных газов стационарные IR400
	42805-09
	Фирма "General Monitors Ireland Ltd.", Ирландия
	

	62
	Газоанализаторы 
ГСВ-1
	71381-18
	ООО НПП "Петролайн-А"
	Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Элеваторная гора, Лермонтова, 53А
	Газоанализаторы стационарные S4000 мод. S4000CH и S4000TH
	65849-16
	Фирма "General Monitors Ireland Ltd.", Ирландия
	

	63
	Газоанализаторы многокомпонентные 
МОНОЛИТ
	65880-16
	ООО "Мониторинг"
	196247 Россия, г. Санкт-Петербург, проспект Новоизмайловский, д. 67, корп. 2, пом. 5Н лит. А
	Газоанализаторы Optima 7
	48157-11
	Фирма "MRU GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Газоанализаторы многоканальные AO2000, мод. AO2020, AO2040, AO2040-CU Ex
	27467-09
	Фирма "ABB Automation GmbH", Германия
	

	64
	Системы экологического мониторинга 

MS3550-M
	67727-17
	ООО "МС сервис"
	Россия, Москва, Кантемировская улица, 58
	Система непрерывного мониторинга промышленных выбросов CEMS
	46621-11
	Фирма "Siemens AG"
	

	65
	Система постоянного контроля выбросов загрязняющих веществ СПКВ
	69013-17
	ООО "Евротехлаб"
	Санкт-Петербург,  переулок Челиева, 13, лит Б, офис 216
	Системы газоаналитические Gasmet CEMS II мод. Gasmet CEMS II-1 … Gasmet CEMS II-5
	58152-14
	Фирма "Gasmet Technologies Oy", Финляндия
	

	66
	Генераторы газовых смесей 

ГГС мод. ГГС-Р, ГГС-Т, ГГС-К, ГГС-03-03
	62151-15
	ООО "Мониторинг"
	196247, город Санкт-Петербург, Новоизмайловский проспект, 67-2, пом.5н.лит.а 
	Генераторы газовых смесей GDC-703
	67531-17
	Фирма "Horiba Ltd.", Япония
	

	67
	Генераторы газовых смесей 

ГГС-У
	70866-18
	ООО "Мониторинг"
	196247, город Санкт-Петербург, Новоизмайловский проспект, 67-2, пом.5н.лит.а 
	
	
	
	

	68
	Генераторы нулевого воздуха 

ГНГ-01
	6765-15
	ООО "Мониторинг"
	196247, город Санкт-Петербург, Новоизмайловский проспект, 67-2, пом.5н.лит.а 


	Генераторы нулевого воздуха - рабочие эталоны 1-го разряда ZAG 7001
	61769-15
	Фирма "Environnement S.A.", Франция
	

	69
	Анализаторы мутности 

АМ-8122
	66408-17
	ЗАО «НПП «Автоматика»
	600016, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 77
	Анализатор жидкости LiquilineCM44x,  LiquilineCM44xR, LiquilineCM14


	56588-14
	Фирма Endress+Hauser Conducta GmbH+ Co.KG, Германия
	

	70
	Счётчики аэрозольных частиц 

АЗ-10 модификацииАЗ-10-0.3, АЗ-10-0.4
	43180-09
	ОООНПО «ЭКО-ИНТЕХ»
	115230, г. Москва, Каширскоешоссе, д. 13, корп. 1
	Счётчики аэрозольныхчастиц AeroTrak модели AeroTrakHandheld, AeroTrakPortable, AeroTrakRemote
	48264-11
	Фирма TSI inc., США
	

	71
	Измерители массовой концетрации аэрозольных частиц 

АЭРОКОН модели АЭРОКОН-П, АЭРОКОН-С, АЭРОКОН-М
	21792-13
	ООО НПО «ЭКО-ИНТЕХ»
	115230, г. Москва, Каширское шоссе, д. 13, корп. 1
	Анализаторы пыли DustTrak 8530, DustTrak 8533
	55060-13
	Фирма TSI inc., США
	

	72
	Измерители 
ИКВЧ-М


	60700-15
	ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор"
	214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина, 3
	Анализаторы пыли FW мод. FW101-Ex, FWE200DH, FW300-Ex
	71392-18
	Фирма "SICK AG", Германия
	

	73
	Счетчики частиц в жидкости ОПТИЗ-Л-01
	71947-18
	ООО "Гидравлические Комплексные Системы"
	111123, Россия, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 32
	Счетчики частиц в жидкости PAMAS мод. S 40, S 4031, S 50, SBSS, SVSS
	63839-16
	Фирма "PAMAS GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Счетчики частиц
Parker LaserCM20, Parker ACM20, Parker ACM20 Z2, Parker icount BS, Parker icount BS2
	53862-13
	Фирма "Parker Hannifin Corporation", США
	

	
	
	
	
	
	Счетчики частиц в масле CCS 4
	66390-17
	Фирма "Eaton Technologies GmbH", Германия
	

	74
	Анализаторы фотометрические счетные механических примесей

ГРАН-152
	22979-02
	ООО "НПП "Техноприбор"
	Россия, 111538, г.Москва , ул.Косинская , д.7
	Счетчики частиц в жидкости PAMAS мод. S 40, S 4031, S 50, SBSS, SVSS
	63839-16
	Фирма "PAMAS GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Счетчики частиц
Parker LaserCM20, Parker ACM20, Parker ACM20 Z2, Parker icount BS, Parker icount BS2
	53862-13
	Фирма "Parker Hannifin Corporation", США
	

	
	
	
	
	
	Счетчики частиц в жидкости HIAC 9703
	72353-18
	Фирма "Beckman Coulter, Inc.", США; завод-изготовитель: Фирма "Hach Company", США
	

	
	
	
	
	
	Датчики частиц в жидкости LiQuilaz E15, LiQuilaz E20P, LiQuilaz E20 Online, LiQuilaz S02, LiQuilaz S03, LiQuilaz S05
	53019-13
	Фирма "Particle Measuring Systems inc.", США
	

	75
	Анализаторы размеров частиц 

Photocor модификаций Photocor Complex, Photocor Compact, Photocor Compact-Z, Photocor Mini
	
	ООО «Фотокор»
	111024, г. Москва, 2-ая ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 40, офис 24
	Анализаторы размеров частиц Zetasizer Nano S, Zetasizer Nano S90, Zetasizer Nano ZS, Zetasizer Nano ZS90
	67945-17
	Компания "Malvern Instruments Ltd.", Великобритания
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы размеров частиц Zetasizer Nano ZSP, Zetasizer Helix, Zetasizer µV, Zetasizer APS
	63716-16
	Фирма "Malvern Instruments Ltd.", Великобритания
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы размера частиц 90Plus/BI-MAS
	54563-13


	Фирма "Brookhaven Instruments Corporation", США
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы размеров частиц NANOPHOX
	55624-13
	Фирма "Sympatec GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы размеров частиц Nano partica SZ-100
	56910-14
	Фирма "HORIBA Jobin Yvon S.A.S.", Франция
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы размеров частиц BT-90 LPSA, Bettersize 2000 LPSA, BT-2001 LPSA, BT-2002 LPSA, BT-2003 LPSA, BT-9300Z LPSA, BT-9300S LPSA, BT-9300ST LPSA, BT-9300HT LPSA, BT-9300H LPSA, BT-1600, BT-1800
	54483-13


	Фирма "Bettersize Instruments Ltd.", Китай
	

	76
	Пылемеры 
СОМ-16

	68008-17
	АО "Проманалит-

прибор"
	633004 Россия, 

Новосибирская обл., г. Бердск,  ул. Химзаводская, 11/3
	Анализаторы пыли 

FW мод. 

FW101-Ex, 

FWE200DH, FW300-Ex
	71392-18
	Фирма "SICK AG", Германия


	

	77
	Счетчики аэрозольных частиц 

АССЧ
	49170-12
	ООО "АэроНаноТех"
	115230 Россия, г. Москва, Электролитный пр-д, д. 1, корп. 3
	Счетчики аэрозольных частиц Lighthouse мод. Lighthouse Handheld, Lighthouse Solair, Lighthouse Apex P, Lighthouse Remote, Lighthouse Apex R
	65514-16
	Компания "Lighthouse Worldwide Solutions", США

	

	
	
	
	
	
	Счетчики аэрозольных частиц AeroTrak мод. AeroTrak Handheld, AeroTrak Portable, AeroTrak Remote
	48264-11
	Фирма "TSI Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Счетчики аэрозольных частиц 
Airnet II, IsoAir 310P, Handilaz Mini, Lasair III
	63407-16


	Фирма "Particle Measuring Systems", США
	

	
	
	
	
	
	Счетчики аэрозольных частиц MetOne мод. 3400, HHPC
	66396-17
	Фирма "Beckman Coulter, Inc.", США
	

	78
	Анализаторы пыли 

Атмас
	61362-15


	ООО "НТМ-Защита"
	115230, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, дом 10, строение 1
	Анализаторы аэрозоля KANOMAX мод. 3521, 3522
	61071-15


	Фирма "Kanomax USA, Inc.", США
	

	79
	Анализаторы размеров частиц лазерные
ЛАСКА-Т
	49187-12
	ООО "БиоМедСистем"
	194223, г.Санкт-Петербург, проспект Тореза, д.44
	Анализаторы размеров частиц лазерные 
Mastersizer 3000, Mastersizer 3000E
	56641-14
	Фирма "Malvern Instruments Ltd.", Великобритания
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы размеров частиц лазерные
Mastersizer Micro, Mastersizer 2000E, Mastersizer 2000
	36722-13


	Фирма "Malvern Instruments Ltd.", Великобритания
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы размера частиц Analysette 22 NanoТec
	66032-16
	Фирма "Fritsch GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы размера частиц Analysette 22 NanoТec plus
	56406-14
	
Фирма "Fritsch GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы размера частиц Analysette 22 MicroТec plus
	56405-14
	Фирма "Fritsch GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы размеров частиц лазерные дифракционные HELOS, MYTOS, MYTIS
	55553-13
	Фирма "Sympatec GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы размеров частиц лазерные SALD мод. SALD-201V, SALD-301V, SALD-2201, SALD-3101, SALD-7101, SALD-2300, SALD-7500nano
	54913-13
	Фирма "Shimadzu Corporation", Япония
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы размеров частиц 
HORIBA LA-350
	68220-17
	Фирма "Horiba Ltd.", Япония
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы размеров частиц LA-960
	61723-15
	Фирма "HORIBA Jobin Yvon S.A.S.", Франция
	

	80
	Анализаторы размеров частиц лазерные 

Микросайзер мод. 201A, 201B, 201C, 201D
	15544-10
	ООО "ВА Инсталт"
	198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, 52
	Анализаторы размеров частиц лазерные 
Mastersizer 3000, Mastersizer 3000E
	56641-14
	Фирма "Malvern Instruments Ltd.", Великобритания
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы размеров частиц лазерные
Mastersizer Micro, Mastersizer 2000E, Mastersizer 2000
	36722-13


	Фирма "Malvern Instruments Ltd.", Великобритания
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы размера частиц Analysette 22 NanoТec
	66032-16
	Фирма "Fritsch GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы размера частиц Analysette 22 NanoТec plus
	56406-14
	Фирма "Fritsch GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы размера частиц Analysette 22 MicroТec plus
	56405-14
	Фирма "Fritsch GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы размеров частиц лазерные дифракционные HELOS, MYTOS, MYTIS
	55553-13
	Фирма "Sympatec GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы размеров частиц лазерные SALD мод. SALD-201V, SALD-301V, SALD-2201, SALD-3101, SALD-7101, SALD-2300, SALD-7500nano
	54913-13
	Фирма "Shimadzu Corporation", Япония
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы размеров частиц HORIBA LA-350


	68220-17
	Фирма "Horiba Ltd.", Япония
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы размеров частиц LA-960
	61723-15
	Фирма "HORIBA Jobin Yvon S.A.S.", Франция
	

	81
	Анализаторы размеров частиц лазерные 

Микросайзер мод. 201A, 201B, 201C, 201D
	15544-10
	ООО "ВА Инсталт"
	198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, 52
	Анализаторы размеров частиц лазерные 
Mastersizer 3000, Mastersizer 3000E
	56641-14
	Фирма "Malvern Instruments Ltd.", Великобритания
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы размеров частиц лазерные
Mastersizer Micro, Mastersizer 2000E, Mastersizer 2000
	36722-13


	Фирма "Malvern Instruments Ltd.", Великобритания
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы размера частиц Analysette 22 NanoТec
	66032-16
	Фирма "Fritsch GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы размера частиц Analysette 22 NanoТec plus
	56406-14
	Фирма "Fritsch GmbH", Германия
	

	82
	Измерители запыленности стационарные

ИЗСТ-01


	36151-12
	ООО "Горный-ЦОТ"
	650002 г. Кемерово, ул. Институтская, д.3
	Анализаторы пыли DUSTTRAK 8530, DUSTTRAK 8533
	55060-13
	Фирма "TSI Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы пыли 
EDM 180+A, EDM 180+B, EDM 180+C, EDM 180+CE, EDM 180+D, EDM 180+E, EDM 107GF, EDM 11-E
	72231-18
	Фирма "Grimm Aerosol Technik GmbH & Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы пыли 

E-Sampler
	61396-15
	Фирма "Met One Instruments Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы пыли 
Topas, Osiris, DustMate


	61997-15
	Фирма "Turnkey Instruments Ltd.", Великобритания
	

	83
	Приборы контроля чистоты жидкости 

ПКЖ-904
	11306-08


	ОАО "НИТИ-Тесар"
	410071, Россия, Саратов, ул. Шелковичная, 186
	Счетчики частиц в жидкости PAMAS мод. S 40, S 4031, S 50, SBSS, SVSS
	63839-16
	Фирма "PAMAS GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Счетчики частиц
Parker LaserCM20, Parker ACM20, Parker ACM20 Z2, Parker icount BS, Parker icount BS2
	53862-13
	Фирма "Parker Hannifin Corporation", США
	

	
	
	
	
	
	Счетчики частиц в жидкости HIAC 9703
	72353-18
	Фирма "Beckman Coulter, Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Датчики частиц в жидкости LiQuilaz E15, LiQuilaz E20P, LiQuilaz E20 Online, LiQuilaz S02, LiQuilaz S03, LiQuilaz S05
	53019-13


	Фирма "Particle Measuring Systems inc.", США
	

	84
	Анализаторы загрязнения жидкостей 
АЗЖ-975


	29856-12
	Производственный кооператив "ЭЛДИ"
	443013, г. Самара, ул. Чернореченская, 42а, кв.103
	Счетчики частиц в жидкости PAMAS мод. S 40, S 4031, S 50, SBSS, SVSS
	63839-16
	Фирма "PAMAS GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Счетчики частиц
Parker LaserCM20, Parker ACM20, Parker ACM20 Z2, Parker icount BS, Parker icount BS2
	53862-13
	Фирма "Parker Hannifin Corporation", США
	

	
	
	
	
	
	Счетчики частиц в жидкости HIAC 9703
	72353-18
	Фирма "Beckman Coulter, Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Датчики частиц в жидкости LiQuilaz E15, LiQuilaz E20P, LiQuilaz E20 Online, LiQuilaz S02, LiQuilaz S03, LiQuilaz S05
	53019-13


	Фирма "Particle Measuring Systems inc.", США
	

	85
	pH-метры, 

 МАРК-904
	66843-17
	ООО "Взор"
	603003 г.Нижний Новгород, ул. Заводской парк д.33
	pH-метры, 

875PH, 876PH и 

876PH-S
	67381-17
	Фирма 

"Invensys Systems Inc.", США
	

	86
	 pH-метры-милливольтметры,  

pH-410 и pH 420

	 36275-07


	 ООО "НПО Аквилон"
	142103, г. Подольск, Домодедовское шоссе д.1
	 pH-метры, 

 GF


	60977-15
	Компания "Georg Fischer Piping Systems Ltd.", Швейцария
	

	87
	pH-метры,  

ИТ-1101
	 31297-06


	ООО "Измерите-

льная техника"
	111020, г. Москва, ул. Сторожевая д.31
	 pH-метры, 826 pH 

mobile и 827 pH lab
	 32106-11


	Компания "Metrohm AG", Швейцария
	

	88
	 pH-метры и иономе-

ры, pH-150МИ и 

pX-150МИ, pX-150.1МИ и pX-150.2МИ
	 29671-09


	ООО "Измерите-

льная техника"
	111020, г. Москва, ул. Сторожевая д.31
	 pH-метры-анализаторы воды,  HI22xx, 

HI991xx, HI991xxx
	 46716-11
	Фирма "HANNA Instruments", Румыния; Фирма "HANNA Instruments", Венгрия
	

	89
	pH-метры/иономеры, АТОН-101МП

	 55653-13


	Смоленский филиал "Смоленскатомтех-энерго" ОАО "Атомтехэнерго"
	216400, Смоленская область, г. Десногорск, промзона СмАС
	pH-метры, Profiline 

мод. pH 3110, 

pH 3210, pH 3310
	41926-09
	 Фирма "Wissenschaftlich-Technische Werkstatten GmbH" (WTW), Германия
	

	90
	pH-метры промышленные, 

АТЛАНТ 2101

	 45165-10
	 ЗАО "АТРЭКО"
	140104,  г. Раменское, ул. 100-й Свирской дивизии д.11
	 pH-метры, СРМ 223/253, СРМ 153, 

СРМ 431

	 28379-10
	 Фирма "Endress+Hauser Conducta GmbH + Co. KG", Германия
	

	91
	pH-метры, 

ЭКСПЕРТ-pH
	34127-07
	 ООО "Эконикс-Эксперт"
	117513, Москва, ул. Академика Бакулева, 6, корп. 1
	 pH-метры/измерители окислительно-восстановительного потенциала


	45764-10
	 Фирма "Burkert S.A.S.", Франция
	

	92
	pH-метры, 
МАРК-903

	 36363-13
	ООО "Взор"
	603003 г.Нижний Новгород, ул. Заводской парк д.33
	 pH-метры, Testo-205, Testo-206

	30759-05


	Фирма "Testo SE & Co. KGaA", Германия
	

	93
	pH-метры, 
pH-011
	 21799-09
	 ООО "НПП "Техноприбор" 
	г.Москва
	 pH-метры,  PH100, PH202, PH400, PH450G
	 14241-08
	Фирма "Yokogawa Europe B.V.", Нидерланды
	

	94
	pH-метры-иономеры, 

Экотест-120


	 17659-03


	ООО НПП "Эконикс"
	г. Москва
	pH-метры-анализаторы воды,  HI 981XX, HI 982 XX, HI 8314X, HI 902X, HI 912X
	14300-08
	 Фирма "Hanna Instruments", Германия
	

	95
	Анализаторы жидкости, РОСА-1101

	 66154-16


	ООО "Сервисный центр "Ормет"
	г. Екатеринбург
	Анализаторы жидкости, SevenCompact

	 68445-17
	Фирма "Mettler-Toledo Instruments (Shanghai) Co., Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы жидкости, 
Chemitec Series 50
	67659-17
	Фирма "Chemitec SRL", Италия
	

	96
	 Анализаторы жидкости 
РОСА-1101

	 66154-16


	ООО "Сервисный центр "Ормет"
	г.Екатеринбург
	Анализаторы жидкости, SevenCompact

	68445-17
	Фирма "Mettler-Toledo Instruments (Shanghai) Co., Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы жидкости, 
Chemitec Series 50
	67659-17
	Фирма "Chemitec SRL", Италия
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы жидкости, 

 FLEXA мод. FLXA202


	66409-17


	Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония. Заводы-изготовители: "Yokogawa Electric Asia Pte, Ltd.", Сингапур; "Yokogawa Europe B.V.", Нидерланды; "Hamilton Bonaduz AG", Швейцария
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы жидкости,  WTW
	65948-16
	 Фирма "WTW Wissenschaftlich-Technische Werkstatten", Германия
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы жидкости, Five F
	64796-16
	Фирма "Mettler-Toledo Instruments (Shanghai) Co., Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы жидкости, Metrohm мод. 912, 913, 914
	62114-15
	Фирма "Metrohm AG", Швейцария
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы жидкости, Inolab
	 59656-15
	Фирма "WTW Wissenschaftlich-Technische Werkstatten GmbH", Германия
	

	97
	Анализаторы водорода амперометрические 

АВП
	29863-10


	ООО "НПФ "Альфа БАССЕНС"
	143982, Московская область, город Балашиха, улица Гидрогородок (Кучино Мкр.), 15
	Анализаторы растворенного водорода HYDROLYT LP100
	55143-13
	Фирма «Ingenieurburo U.Gronowski» Германия
	

	98
	Анализаторы растворенного водорода 

MAPK-509А
	64864-16
	ООО "НПФ "Альфа БАССЕНС"
	143982, Московская область, город Балашиха, улица Гидрогородок (Кучино Мкр.), 15
	Анализаторы растворенного водорода Digox 5H2 и Digox 5H2 S
	29101-05
	Фирма «Dr.Thieding+Co», Германия
	

	99
	Анализаторы растворенного водорода 

MAPK-501
	41979-14
	
	
	
	
	
	

	100
	Анализаторы растворенного водорода 

MAPK-509
	38995-13
	
	
	
	
	
	

	101
	Анализаторы растворенного водорода малогабаритные 

MABP-501
	31190-06
	
	
	
	
	
	

	102
	Анализаторы растворенного водорода 

MABP-502


	28115-04
	
	
	
	
	
	

	103
	Анализаторы кисло-

рода промышлен-

ные многофункцио-

нальные 

АКПМ-1
	46062-11
	ООО "Фирма 

"Альфа Бассенс"
	143982, Московская область, г. Балашиха, улица Гидрогородок (Кучино Мкр.), 15
	Анализаторы растворенного кислорода HI8043, HI9141, HI9142, HI9143, HI9145, HI9146
	14302-05
	Фирма "Hanna Instruments", Германия
	

	104
	Анализаторы кисло-

рода портативные 

многофункциона-

льные 

АКПМ (АКПМ-01, АКПМ-02)
	14754-95
	ООО "Фирма 

"Альфа Бассенс"
	143982, Московская область, г. Балашиха, улица Гидрогородок (Кучино Мкр.), 15
	Преобразователи измерительные растворенного кислорода si792x D, si794 D
	51032-12


	Фирма "HACH Company", США; Фирма "HACH LANGE GmbH", Германия
	

	105
	Анализаторы кисло-

рода портативные 

многофункциональ-

ные 

АКПМ
	14754-07
	ООО "Фирма 

"Альфа Бассенс"
	143982, Московская область, г. Балашиха, улица Гидрогородок (Кучино Мкр.), 15
	Анализаторы содержания растворенного кислорода в жидкости o-DGM
	48477-11
	Фирма "Haffmans B.V.", Нидерланды


	

	106
	Сенсоры амперо-

метрические конце-

нтрации растворен-

ного кислорода 

АСcO2
	14750-01
	ООО "Фирма 

"Альфа Бассенс"
	143982, Московская область, г. Балашиха, улица Гидрогородок (Кучино Мкр.), 15
	Датчики растворенного кислорода в воде 3830, 3835, 3930, 4130, 3975, 4175
	49817-12
	Фирма "AANDERAA", Норвегия


	

	107
	Анализаторы 

растворенного 

кислорода 

ОКСИКОН-02
	71154-18
	ООО "ОКСИКОН"
	196066, Санкт-Петербург,
 ул. Авиационная, 

д.9, лит. «А», пом. 3Н
	Анализатор растворенного кислорода 

sensION 6
	48326-11
	Фирма "Hach Company", США
	

	108
	Анализаторы 

растворенного 

кислорода 

ОКСИКОН-02С и ОКСИКОН-02П
	34561-07
	ООО "ОКСИКОН"
	196066, Санкт-Петербург,
 ул. Авиационная, 

д.9, лит. «А», пом. 3Н
	Анализаторы растворенного кислорода DirectLine 424, DirectLine 425
	44697-10
	Фирма "Honeywell International Inc.", США
	

	109
	Анализаторы 

растворенного 

кислорода 

Эксперт-009
	63403-16
	ООО "Эконикс-Эксперт",
	г.Москва, м. Румянцево, Бизнес-Парк "Румянцево", корпус Г, подъезд 13, офис 603Г
	Анализаторы растворенного кислорода 9437, 9438
	40470-09
	Фирма "ABB Limited", Великобритания
	

	110
	Анализаторы 

растворенного 

кислорода 

АРК-51
	43250-09
	ЗАО "НПП "Автома-

тика"
	600000, Россия, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 77
	Измерители содержания растворенного кислорода PortLab 301
	39032-08
	Фирма "PortLab Int.", Великобритания
	

	111
	Анализаторы 

поточных концент-

рации растворен-

ного кислорода 

РК-1
	31692-06
	КГТУ им.А.Н.Туполева
	420111 г. Казань,
ул. К. Маркса, 10


	Анализаторы растворенного кислорода DO
	35307-07
	Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония
	

	112
	Анализаторы 

растворенного 

кислорода 

МАРК-409А
	65365-16
	ООО "Взор"
	603003, г. Нижний Новгород, ул. Заводской парк, д. 33, пом. 2
	Анализаторы растворенного кислорода DO
	35307-07
	Фирма "Yokogawa Nederland B.V.", Нидерланды
	

	113
	Анализаторы 

растворенного 

кислорода 

МАРК-3010


	61113-15
	ООО "Взор"
	603003, г. Нижний Новгород, ул. Заводской парк, д. 33, пом. 2
	Измерители растворенного кислорода лабораторные CyberScan DO 1500, CyberScan DO 300, CyberScan PD 300, CyberScan DO 100, EcoScan DO 6
	30270-05
	Фирма "Eutech Instruments Europe B.V.", Нидерланды
	

	114
	Анализаторы 

растворенного 

кислорода

МАРК-409
	44752-15
	ООО "Взор"
	603003, г. Нижний Новгород, ул. Заводской парк, д. 33, пом. 2
	Анализаторы растворенного кислорода Liquisys M COM223, COM253, COM223F, COM253F с датчиками COS21, COS31, COS41, COS71
	28380-04
	Фирма "Endress+Hauser Conducta GmbH + Co. KG", Германия
	

	115
	Анализаторы 

растворенного 

кислорода 

МАРК-303
	38221-13
	ООО "Взор"
	603003, г. Нижний Новгород, ул. Заводской парк, д. 33, пом. 2
	Анализаторы растворенного кислорода с датчиками Liquisys M COM223, COM253, COM223F, COM253F (анализаторы) COS21, COS31, COS41, COS61, COS71 (датчики)
	28380-09
	Фирма "Endress+Hauser Conducta GmbH + Co. KG", Германия
	

	116
	Анализаторы 

растворенного 

кислорода 

МАРК-404
	32762-12
	ООО "Взор"
	603003, г. Нижний Новгород, ул. Заводской парк, д. 33, пом. 2
	Анализаторы растворенного кислорода

Digox 5 K и Digox 5 KS
	27039-04
	Фирма "Dr.Thiedig+Co", Германия
	

	117
	Анализаторы 

растворенного 

кислорода 

МАРК-302
	24997-18
	ООО "Взор"
	603003, г. Нижний Новгород, ул. Заводской парк, д. 33, пом. 2
	Анализаторы растворенного кислорода в воде PAM Oxysafe, FAM Oxytrace
	22335-07
	Фирма "SWAN Analytical Instruments AG", Швейцария
	

	118
	Анализаторы 

растворенного 

кислорода 

МАРК-403
	21473-01
	ООО "Взор"
	603003, г. Нижний Новгород, ул. Заводской парк, д. 33, пом. 2
	Анализаторы растворенного кислорода в воде промышленные

FAM/PAM
	22335-01
	Фирма "SWAN Analytical Instruments AG", Швейцария
	

	119
	Анализаторы 

растворенного 

кислорода 

МАРК-301Т
	18719-04
	ООО "Взор"
	603003, г. Нижний Новгород, ул. Заводской парк, д. 33, пом. 2
	Анализаторы растворенного кислорода TEMP-O2-MAT4002-DRS
	22228-01
	Фирма "Syland Scientific GmbH", Германия
	

	120
	Спектрометры атомно-абсорбционные 

Квант-2м
	57480-14
	ООО "Кортэк"
	119602, г. Москва, ул. Никулинская, д. 27, кор. 2


	Спектрометры атомно-абсорбционные contrAA 700
	44249-10
	Фирма "Analytik Jena AG", Германия
	

	121
	Спектрометры атомно-абсорбционные 

КВАНТ-2 мод. КВАНТ-2А, КВАНТ-2АТ
	17991-09
	ООО "Кортэк"
	119602, г. Москва, ул. Никулинская, д. 27, кор. 2


	Спектрометры атомно-абсорбционные novAA 400 P
	68053-17
	Фирма "Analytik Jena AG", Германия
	

	122
	Спектрометры атомно-абсорбционные 

КВАНТ-2А-ГРГ
	35776-07
	ООО "Кортэк"
	119602, г. Москва, ул. Никулинская, д. 27, кор. 2


	Спектрометры атомно-абсорбционные novAA 400, novAA 400 P
	43740-10
	Фирма "Analytik Jena AG", Германия
	

	123
	Спектрометры атомно-абсорбционные 
КВАНТ-2
	17991-04
	ООО "Кортэк"
	119602, г. Москва, ул. Никулинская, д. 27, кор. 2


	Спектрометры атомно-абсорбционные ZEEnit 650P и ZEEnit 700P
	57482-14
	Фирма "Analytik Jena AG", Германия
	

	124
	Спектрометры атомно-абсорбционные 

КВАНТ-Z.ЭТА
	14981-10
	ООО "Кортэк"
	119602, г. Москва, ул. Никулинская, д. 27, кор. 2


	Спектрометры атомно-абсорбционные novAA 350
	43507-09
	Фирма "Analytik Jena AG", Германия
	

	125
	Спектрометры атомно-абсорбционные 

КВАНТ-АФА
	14153-07
	ООО "Кортэк"
	119602, г. Москва, ул. Никулинская, д. 27, кор. 2


	Спектрометры атомно-абсорбционные ZEEnit
	35941-07
	Фирма "Analytik Jena AG", Германия
	

	126
	Спектрометры атомно-абсорбционные 

МГА-915, МГА-915М, МГА-915МД
	17309-08
	ООО "Атомприбор"
	192007, г. Санкт-Петербург, Курская улица, дом 27 литера ж пом12н, комната 14
	Спектрометры атомно-абсорбционные ZEEnit 700
	32465-06
	Фирма "Analytik Jena AG", Германия
	

	127
	Спектрометры атомно-абсорбционные 

МГА-915
	17309-03
	ООО "Люмэкс"
	г. Санкт-Петербург
	Спектрометры атомно-абсорбционные novAA мод. 315 и 330
	36102-07
	Фирма "Analytik Jena AG", Германия
	

	129
	Спектрометры атомно-абсорбционные 

А-2
	35481-07
	ООО "НПО Интерфотофизика"
	111024, город Москва, Кабельный 2-й проезд, 1
	Спектрометры атомно-абсорбционные AAnalyst мод. 200 и 400
	38267-08
	Фирма "PerkinElmer Inc.", США
	

	130
	Хроматографы жидкостные

МАЭСТРО
	68030-17
	ООО «ИНТЕРЛАБ»
	Московская обл., Красногорский р-н, дер. Гаврилеово, ЭКЖ «Эдем», квартал V, д. 12
	Хроматографы жидкостные 220 Infinity II LC, 1260 Infinity II LC 
	68449-17
	Фирма “Agilent Technologies”, Германия
	

	
	
	
	
	
	Хроматографы  KNAUER
	68045-17
	Фирма "Knauer Wissenschaftliche Geratebau GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Хроматографы жидкостные RIGOL L-3000
	65942-16
	Фирма "RIGOL Technologies, Inc.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Хроматографы жидкостные Prominence
	63431-16
	Фирма "Shimadzu Corporation", Япония; Фирма "Shimadzu U.S.A. Manufacturing, Inc.", США
	

	131
	Хроматографы газовые лабораторные 

МАЭСТРО ГХ
	68965-17
	ООО «ИНТЕРЛАБ»
	Московская обл., Красногорский р-н, дер. Гаврилеово, ЭКЖ «Эдем», квартал V, д. 12
	Хроматографы газовые 7890B
	55612-13
	Фирма "Agilent Technologies", США; Фирма "Agilent Technologies", Китай
	

	
	
	
	
	
	Хроматографы газовые Clarus 480, Clarus 580 и Clarus 680
	49663-12
	Фирма "PerkinElmer, Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Хроматографы газовые GC-14B, GC-17Av3, GCMS-QP5000/5050A, GC-2010, GC-2010Plus, GC-2014, GCMS-QP2010, GCMS-QP2010S, GCMS-QP2010Plus
	19383-10
	Фирма "Shimadzu Corporation", Япония
	

	
	
	
	
	
	Хромато-масс-спектрометры газовые 

GCMS-QP2020



	66402-17
	Фирма "Shimadzu Corporation", Япония; Фирма "Shimadzu U.S.A. Manufacturing, Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Хроматографы газовые с масс-спектрометрическими детекторами RACE 1300/1310 (хроматографы) ISQ, Q Exactive GC, DFS, TSQ 8000 Evo/Duo (детекторы)
	64322-16
	Фирма "Thermo Fisher Scientific", США; Фирма "Thermo Fisher Scientific" (Bremen) GmbH, Германия
	

	
	
	
	
	
	Хромато-масс-спектрометры газовые

5977B GC/MSD
	65319-16
	Фирма "Agilent Technologies", США
	

	
	
	
	
	
	Хромато-масс-спектрометры GCMS-QP2010Ultra и GCMS-QP2010SE
	46022-10
	Фирма "Shimadzu", Япония
	


Теплофизические и температурные измерения

	Отечественный аналог импортного средства измерений
	Импортное средство измерений
	Приме-

чание

	№

п/п
	Наименование и тип СИ
	№ в ФИФ ОЕИ
	Изготовитель
	Адрес изготовителя
	Наименование и тип СИ
	№ в ФИФ ОЕИ
	Изготовитель, страна
	

	1
	Термопреобразователи сопротивления «ВЗЛЕТ ТПС»
	21278-11
	АО "Взлет"
	198097, г. Санкт-Петербург, ул.Трефолева, дом 2, лит. БМ
	Термопреобразователи сопротивления платиновые
90.2023, 90.2040, 90.2044, 90.2123, 90.2150, 90.2153, 90.2190, 90.2810, 90.2815, 90.2830, 90.2520, 90.2524, 90.2550, 90.2554
	62152-15
	Фирма "JUMO GmbH & Co. KG", Германия
	

	2
	Теплосчетчик-регистратор

 «Взлет ТСР-К»
	64715-16
	АО "Взлет"
	198097, г. Санкт-Петербург, ул.Трефолева, дом 2, лит. БМ
	Теплосчетчики SonoSelect 10, SonoSafe 10

	63444-16
	Фирма "Danfoss (Tianjin) Ltd.", Китай
	

	3
	Термометры электронные 
ExT-01
	44307-10
	ООО "Термэкс"
	634055, г. Томск, пр. Академический, д. 4, стр. 3
	Термометры электронные взрывозащищенные TP7-C, TP9
	54086-13
	Фирма "ThermoProbe Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Термометры цифровые 1551A Ex, 1552A Ex
	52357-13
	Корпорация "Fluke Corporation", США
	

	4
	Термометры лабораторные электронные ЛТ-300

	61806-15
	ООО "Термэкс" 
	634055, г. Томск, пр. Академический, д. 4, стр. 3
	Термометры цифровые Testo 103, Testo 104
	64813-16
	Фирма "Testo Instruments (Shenzhen) Co. Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Термометры цифровые Testo 105, Testo 106, Testo 108, Testo 905-T1
	50955-12
	Фирма "Testo Instruments (Shenzhen) Co. Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Термометры цифровые TR110, TR112, TM210, TST
	60865-15
	Фирма "KIMO Instruments", Франция
	

	5
	Термометры лабораторные электронные ЛТИ
	39299-08
	ООО "Термэкс" 
	634055, г. Томск, пр. Академический, д. 4, стр. 3
	Термометры цифровые Testo 905-T2
	50955-12
	Фирма "Testo Instruments (Shenzhen) Co. Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Термометры цифровые Testo-174Т
	47603-11
	Фирма "Testo SE & Co. KGaA", Германия
	

	6
	Термометры лабораторные электронные LTA
	69551-17
	ООО "Термэкс" 
	634055, г. Томск, пр. Академический, д. 4, стр. 3
	Термометры цифровые прецизионные 
 DTI-1000
	15595-12
	Фирма "Ametek Denmark A/S", Дания
	

	7
	Термостаты жидкостные 
ТЕРМОТЕСТ 
	39300-08
	ООО "Термэкс" 
	634055, г. Томск, пр. Академический, д. 4, стр. 3
	Термостаты жидкостные BK40 M, TB300 M
	52654-13
	Фирма "GIUSSANI S.r.l.", Италия
	

	
	
	
	
	
	Термостаты жидкостные 6000 мод. 6102
	40226-08
	Фирма "Fluke Corporation, Hart Scientific Division", США
	

	
	
	
	
	
	Термостаты жидкостные 7000 мод. 7103
	40415-15
	Фирма "Fluke Corporation", США
	

	8
	Теплосчетчики «Пульсар» 
	65782-16
	ООО НПП «Тепловодохран»
	390027 г. Рязань, ул. Новая 51»В» лит. Ж. Нежилое помещение Н2
	Теплосчетчик SonoSelect 10, SonoSafe 10
	63444-16
	Фирма "Danfoss (Tianjin) Ltd.", Китай
	

	9
	Устройство для распределения теплопотребления 

«Пульсар» 
	70445-18
	ООО НПП «Тепловодохран»
	390027 г. Рязань, ул. Новая 51»В» лит. Ж. Нежилое помещение Н2
	Устройства для распределения тепловой энергии электронные 

NDIV-X-10V, INDIV-X-10VT, INDIV-X-10W, INDIV-X-10WT
	60385-15
	Фирма "Sontex SA", Швейцария
	

	10
	Термостаты сухоблочные
ТС 250-2
	
	АО «НПП «Эталон»
	ул. Лермонтова, 175, г. Омск, 644009
	Калибраторы температуры TC-400
	15743-96
	Фирма "Sontex SA", Швейцария
	

	
	
	
	
	
	Калибраторы температуры CTC-140 A
	18844-03
	Фирма Ametek Denmark A/S", Дания
	

	
	
	
	
	
	Калибраторы температуры 

JOFRA СТС-350 A
	70758-18
	Фирма "AMETEK Sensors, Test & Calibration", Дания; Завод-изготовитель фирма "AMETEK Denmark A/S", Дания
	

	11
	Калибраторы температуры 
КС 600-1
	37366-08
	АО «НПП «Эталон»
	ул. Лермонтова, 175, г. Омск, 644009
	Калибраторы температуры CTC-650 В
	18844-03
	Фирма Ametek Denmark A/S", Дания
	

	
	
	
	
	
	Калибраторы температуры 

JOFRA СТС-660 С
	70758-18
	Фирма "AMETEK Sensors, Test & Calibration", Дания; Завод-изготовитель фирма "AMETEK Denmark A/S", Дания
	

	
	
	
	
	
	Термостаты металлоблочные  
Jupiter 650,

Gemini
	20509-00
	Фирма "Isotech", Великобритания
	

	
	
	
	
	
	Калибраторы температуры сухоблочные 9011, 9100S
	40225-08
	 Фирма "Fluke Corporation, Hart Scientific Division", США
	

	12
	Термостаты жидкостные 
ТР-1М
	24473-08
	АО «НПП «Эталон»
	ул. Лермонтова, 175, г. Омск, 644009
	Термостаты жидкостные
814, 820
	20510-06
	Фирма "Isotech", Великобритания
	

	
	
	
	
	
	Термостаты жидкостные 6020, 6022, 6024,

6054, 6330
	40226-08
	Фирма "Fluke Corporation, Hart Scientific Division", США
	

	
	
	
	
	
	Термостат жидкостной
LAUDA US 6
	24935-03
	Фирма "LAUDA Dr.R.Wobser GmbH & Co. KG", Германия
	

	13
	Печь 

ПРТ 50-700
	
	АО «НПП «Эталон»
	ул. Лермонтова, 175, г. Омск, 644009
	Термостаты для реперных точек модели 9260
	44373-10
	Фирма "Fluke Corporation, Hart Scientific Division", США
	

	14
	Ампулы для воспроизведения реперных точек температурной шкалы МТШ-90

цинк
	
	АО «НПП «Эталон»
	ул. Лермонтова, 175, г. Омск, 644009
	Ампулы для реализации реперной точки цинка 5916А
	44376-10
	Фирма "Fluke Corporation, Hart Scientific Division", США
	

	15
	Ампулы для воспроизведения реперных точек температурной шкалы МТШ-90

олово
	
	АО «НПП «Эталон»
	ул. Лермонтова, 175, г. Омск, 644009
	Ампулы для реализации реперной точки олова 5915А
	44375-10
	Фирма "Fluke Corporation, Hart Scientific Division", США
	

	16
	Измерители универсальные прецизионные 
В7-99
	37935-08
	АО «НПП «Эталон»
	ул. Лермонтова, 175, г. Омск, 644009
	Приборы прецизионные 1500
	40224-08
	Фирма "Fluke Corporation, Hart Scientific Division", США
	

	17
	Криостат 
КР -40-2
	
	АО «НПП «Эталон»
	ул. Лермонтова, 175, г. Омск, 644009
	Термостат жидкостной
LAUDA RK8CP
	24936-03
	Фирма "LAUDA Dr.R.Wobser GmbH & Co. KG", Германия
	

	18
	Излучатель в виде модели абсолютно черного тела 

АЧТ 70/-40/80
	69533-17
	АО «НПП «Эталон»
	ул. Лермонтова, 175, г. Омск, 644009
	Излучатель «черное тело» модель 988,


	20514-06
	Фирма "Isotech", Великобритания
	

	
	
	
	
	
	QuickCal
	20514-06
	Фирма "Isotech", Великобритания
	

	19
	Излучатель в виде модели абсолютно черного тела 
АЧТ-165/40/100
	41747-09
	АО «НПП «Эталон»
	ул. Лермонтова, 175, г. Омск, 644009
	QuickCal
	20514-06
	Фирма "Isotech", Великобритания
	

	20
	Излучатель в виде модели абсолютно черного тела 
АЧТ-45/100/1100
	40099-08
	АО «НПП «Эталон»
	ул. Лермонтова, 175, г. Омск, 644009
	Излучатель «чёрное тело» Pegasus R модель 970
	20514-06
	Фирма "Isotech", Великобритания
	

	21
	Пирометры 
ПД-9
	43280-09
	АО «НПП «Эталон»
	ул. Лермонтова, 175, г. Омск, 644009
	Пирометры инфракрасные

IMPAC 414K, IMPAC 414B
	37364-08
	Фирма "MIKRON INFRARED, INC.", США
	

	
	
	
	
	
	Пирометры инфракрасные 
 QUANTUM
	23921-08
	Фирма "MIKRON INFRARED, INC.", США
	

	22
	Пирометры 
СТ-2
	
	АО «НПП «Эталон»
	ул. Лермонтова, 175, г. Омск, 644009
	Пирометры инфракрасные 414K и 414KG
	56577-14
	Фирма "KLEIBER Infrared GmbH", Германия
	

	23
	Пирометры 
ПД-6
	
	АО «НПП «Эталон»
	ул. Лермонтова, 175, г. Омск, 644009
	Marathon мод. FA1
	52656-13
	Фирма "Raytek Corporation", США
	

	24
	Пирометры оптоволоконные

ПД-7
	31893-06
	АО «НПП «Эталон»
	ул. Лермонтова, 175, г. Омск, 644009
	
	
	
	

	25
	Преобразователи термоэлектрические платинородий-платиновые эталонные

ППО
	1442-00
	АО «НПП «Эталон»
	ул. Лермонтова, 175, г. Омск, 644009
	Преобразователи термоэлектрические платинородий-платиновые эталонные 5650 с термопарой типа S
	66096-16
	Фирма "Fluke Corporation", США
	

	26
	Преобразователи термоэлектрические
ТХА, ТХК, ТЖК
	46538-11
	АО «НПП «Эталон»
	ул. Лермонтова, 175, г. Омск, 644009
	Преобразователи термоэлектрические 

CTU
	69926-17
	Фирма "APLISENS S.A.", Польша
	

	
	
	
	
	
	Преобразователи термоэлектрические

90.1820, 90.1821
	68842-17
	Фирма "Jumo Mess- und Regeltechnik AG", Швейцария
	

	
	
	
	
	
	Преобразователи термоэлектрические

Rosemount 0185
	69488-17
	Фирма "Emerson Process Management GmbH & Co. OHG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Преобразователи термоэлектрические

SensyTemp серий TSA, TSC, TSP, TSH
	69118-17
	Фирма "ABB Automation Products GmbH", Германия
	

	27
	Термопреобразователи сопротивления 

ТСП, ТСМ
	50071-12
	АО «НПП «Эталон»
	ул. Лермонтова, 175, г. Омск, 644009
	Термопреобразователи сопротивления BMS, KL, M, RKS, S
	70195-18
	Фирма "PROTEMP GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Термопреобразователи сопротивления CTR
	69910-17
	Фирма "APLISENS S.A.", Польша
	

	
	
	
	
	
	Термопреобразователи сопротивления Rosemount 0065
	69487-17
	 Фирма "Emerson Process Management GmbH & Co. OHG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Термопреобразователи сопротивления платиновые 2, 10К, Ех
	70014-17
	Фирма "Paul Ruster & Co. GmbH", Германия
	

	28
	Термопреобразователи сопротивления 

ТСП 9418, ТСМ 9418
	15196-06
	АО «НПП «Эталон»
	ул. Лермонтова, 175, г. Омск, 644009
	Термопреобразователи сопротивления  MONI
	70094-17
	Компания "Pentair Thermal Management Belgium NV", Бельгия
	

	29
	Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом 
ТСМУ 9313, ТСПУ 9313
	15762-07
	АО «НПП «Эталон»
	ул. Лермонтова, 175, г. Омск, 644009
	Термопреобразователи сопротивления с унифицированным выходным сигналом BTS3000, UTA 2
	69421-17
	Компания "Barksdale GmbH", Германия
	

	30
	Термопреобразователи сопротивления  платиновые 

ТСП/1 и медных ТСМ/1  
	31551-17
	ЗАО  НПК "Эталон"


	347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 60, а/я 1371
	Термопреобразовате-ли сопротивления серии TR,TF,
	64818-16
	фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co.KG", Германия.
	

	
	
	
	
	
	Термопреобразовате-ли сопротивления

PR-SPA-NA-LTH,  PR-SPA-EX-LTH 
	62744-15
	Компания «EPHY-MESS GmbH», Германия 
	

	31
	Термометры биметаллических показывающих серии Т 
	69175-17
	ООО "МАНОТЕРМ Прибор"
	125130, г. Москва, ул. Нарвская, дом 2, строение 2 


	Термометры биметаллические серий 46,48,50,52,54,55
	63048-16
	фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co.KG", Германия
	

	32
	Термопреобразова-

тели сопротив-

ления погружные 

ТОР, РТОР
	69409-17
	ООО "ОЛИЛ"
	141400, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Нагорное шоссе дом 2
	Термопреобразовате-ли сопротивления серии W
	59883-15
	фирма  "SKS Automaatio Oy", Финляндия
	

	
	
	
	
	
	Термометры сопротивления PS, CSI, CSADF 
	45038-10
	фирма «Correge SAS»,Франция
	

	33
	Термометры манометрические конденсационных показывающие 

сигназирующие 

ТКП-160Сг-М3
	49666-12
	ОАО Теплоконтроль
	215500, Россия, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Ленинградская, 18
	Термометры с капилляром IFС,70,SC15, SB15,SW15,STW15
	59875-15
	Фирма "WIKA  Alexander Wiegand  SE & Co. KG ", Германия 
	

	34
	Преобразователи термоэлектрические погружные 

ТТ и РТТ
	66100-16
	ООО "ОЛИЛ"
	141400, Московская область, г. Химки, Нагорное шоссе, д. 2
	Преобразователи термоэлектрические 1304, 1304-S, 1306, 1306- S, 1308, 1308- S, 1105, 1105- S, 1500, 1500- S
	61840-15
	Фирма «AMETEK DENMAR A/S» Дания
	

	35
	Преобразователи 

термоэлектрические 

ТХА (ТХК, 

ТНН, ТЖК, 

КТХА, КТХК, КТНН, 

КТЖК)/1-ХХХХ
	70244-18
	ЗАО ПНК «ЭТАЛОН»
	347360, ул. Ленина, 60, а/я 1371, г. Волгодонск, Ростовская обл. 
	Преобразователи термоэлектрические серии Т
	59884-15
	Фирма «SKS Automaatio Oy» Финляндия
	

	
	
	
	
	
	Преобразователи термоэлектрические PT, CTI, CTADF с термопарами K, J, T, E, N, S, R, B
	46013-10
	Фирма «Correge SAS», Франция
	

	36
	Преобразователи 

термоэлектрические 

ТПП (ТПР)/1-0679
	19822-11
	ЗАО ПНК «ЭТАЛОН»
	347360, ул. Ленина, 60, а/я 1371, г. Волгодонск, Ростовская обл. 
	Преобразователи термоэлектрические PT, CTI, CTADF с термопарами K, J, T, E, N, S, R, B
	46013-10
	Фирма «Correge SAS», Франция
	

	37
	Преобразователи 

термоэлектрические погружные 

ТТ и РТТ
	66100-16
	ООО "ОЛИЛ"
	141400, Московская область, г. Химки, Нагорное шоссе, д. 2
	Преобразователи термоэлектрические Rodax с термопарами J, N, T, S, B
	59885-15
	Фирма «Rodax 

N.V.», Бельгия
	

	
	
	
	
	
	Преобразователи термоэлектрические серии ТС с термопарами типа B, R, S, K, N, J, T, E
	66083-16
	фирма «Thermo 

Sensor GmbH», 

Германия
	

	
	
	
	
	
	Преобразователи термоэлектрические серии TS с термопарами E, J, T, K, N, S 
	44784-10
	фирма «Termics 

S.r.l.», Италия
	

	
	
	
	
	
	Преобразователи термоэлектрические с модификациями AX, CX, DX, FX, GX, HX, KX, LX, MX, PX, QX, RX, SX, VX, XX
	46073-11
	фирма «ELSI 

S.r.l.», Италия
	

	
	
	
	
	
	Преобразователи термоэлектрические серии САТ – Т
	48552-11
	фирма «ESPANOLA DE INSTRUMENTAC-

TION PRIMARIA S.A.», Испания
	

	
	
	
	
	
	Преобразователи термоэлектрические серии 5, 6, 8 с термопарами типа B, R, S, K, N, J, T
	33472-06
	фирма «Pentronic 

AB», Швеция
	

	38
	Датчики температуры

КТХА Ex, КТНН Ex, КТХК Ex, КТЖК Ex, КТМК Ex
	57178-14
	ПК «ТЕСЕЙ»
	249037,Калужская обл., г. Обнинск-7, а/я 7077
	Преобразователи термоэлектрические Rodax с термопарами J, N, T, S, B
	59885-15
	фирма «Rodax N.V.», Бельгия


	

	39
	Калибратор температуры 

КТ-5
	65779-16
	ООО «ИзТех»
	124460, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 8, стр.6
	Калибраторы температуры сухоблочные модели  CTD
	42957-09
	фирма «WIKA Alexander Wiegand SE & Co.KG», Германия
	

	40
	Калибраторы температуры 

КТ-2, КТ-2М
	28811-18
	ООО «ИзТех»
	124460, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 8, стр.6
	Калибраторы температуры сухоблочные модели  CTD
	42957-09
	фирма «WIKA Alexander Wiegand SE & Co.KG», Германия
	

	41
	Калибратор температуры 

КТ-3
	50907-12
	ООО «ИзТех»
	124460, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 8, стр.6
	Калибраторы температуры сухоблочные модели  CTD
	42957-09
	фирма «WIKA Alexander Wiegand SE & Co.KG», Германия
	

	42
	Калориметр бомбовый   АБК-1 
	23230-02
	ООО ИНПК «Русские энергетические технологии»
	111024, Россия, г. Москва 2-я Кабельная yлица, дом 2, строение 2Б. 
	Калориметр бомбовый      B-08MA «НМ»
	22684-08
	ТОО «Алматинский завод Эталон», Казахстан
	

	43
	Калориметр бомбовый ТАНТАЛ ТА-5 
	29302-05
	ООО ИНПК «Русские энергетические технологии»
	111024, Россия, г. Москва 2-я Кабельная yлица, дом 2, строение 2Б.
	Калориметр бомбовый   БИК 100
	58520-14
	ЗАО «БМЦ», Республика Беларусь
	

	44
	Калориметр бомбовый    АБК-1В
	42600-09


	ООО ИНПК «Русские энергетические технологии»
	111024, Россия, г. Москва 2-я Кабельная yлица, дом 2, строение 2Б.
	Калориметр бомбовый      B-08MA «К»
	22684-13
	ТОО «Алматинский завод Эталон», Казахстан
	

	
	
	
	
	
	Калориметр бомбовый       С 2000
	25636-08
	Фирма «IKA-WERKE GmbH & Co KG», Германия
	

	
	
	
	
	
	Калориметр бомбовый       С 5000
	24982-08
	Фирма «IKA-WERKE GmbH & Co KG», Германия
	

	
	
	
	
	
	Калориметр бомбовый       С 6000
	58009-14
	Фирма «IKA-WERKE GmbH & Co KG», Германия
	

	
	
	
	
	
	Калориметр бомбовый       С 1
	58008-14
	Фирма «IKA-WERKE GmbH & Co KG», Германия
	

	
	
	
	
	
	Калориметр бомбовый       1266
	22453-02
	Фирма «Parr Instrument Company», США
	

	
	
	
	
	
	Калориметры бомбовые       6200, 6400
	47955-11
	Фирма «Parr Instrument Company», США
	

	
	
	
	
	
	Калориметры бомбовые       AC-500,      АС-600
	41028-09
	Фирма «Leco Corporation», США
	

	45
	Калориметр бомбовый    БКС-2х
	32451-06
	АО «РТИ, технологии, приборы, материалы»
	142432, Россия, Городской округ Черноголовка, улица академика Семенова, дом 2, корпус ИФТТ РАН
	Калориметр бомбовый       С 200
	31429-12
	Фирма «IKA-WERKE GmbH & Co KG», Германия
	

	46
	Калориметр газовый КСНГ-05
	13830-04
	ООО «Теплофизические приборы»
	190121, Россия, Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д. 24, лит. Б
	Калориметр газовый 66
	14996-95
	Фирма «Reineke Meβ-und Regeltechnik GmbH», Германия
	

	47
	Излучатели 

ОИ АЧТ 50/1500, 
модификации 
ОИ АЧТ «Деметра», ОИ АЧТ «Деметра-М», ОИ АЧТ «Медея», ОИ АЧТ «Электра», 

ОИ АЧТ «Электра +», ОИ АЧТ «Гелиос
	22249-15
	ООО «НПЛ «МЕТРОПИР»
	198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 37, корп. 2, литера А
	Источники излучения в виде моделей черного тела М300
	56559-14
	Фирма "LumaSense Technologies, Inc.", США
	

	48
	Калориметр газовый НКС
	28079-04
	ООО «Теплофизические приборы»
	190121, Россия, Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д. 24, лит. Б
	Калориметр газовый WI
	44796-10
	Фирма «Reineke Meβ-und Regeltechnik GmbH», Германия
	

	49
	Пирометры прецизионные

ПД-4 мод. ПД-4-01, ПД-4-02, ПД-4-03, ПД-4-04, ПД-4-05, ПД-4-06
	29468-05
	ОАО НПП 
«Эталон»
	644009, Россия, г. Омск, ул. Лермонтова, 175
	Пирометры инфракрасные
	43275-09
	Фирма "LumaSense 
Technologies, Inc.", США
	

	50
	Контроллеры измерительные регистрирующие 

Мерадат-М

	42020-14
	ООО «Мерадат»


	614031, Россия, г. Пермь, ул. Докучаева, 31А
	Приборы для измерений и регулирования температуры модификации CS4S, CS4H, CS4L, CS4R, SC58, SC64, CF1H, CF1L, CF2S, CS4M, CS5S
	63803-16
	Фирма «WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG», Германия 


	

	51
	Термостаты 

нулевые 

ТН-1м, 

ТН-2М, ТН-3М
	
	ОАО Научно-производственное предприятие 

«Эталон»
	644009, Россия, 

г. Омск, ул. Лермон-

това, д. 175
	Термостаты нулевые Kaye модификации К140, К150, К170 


	59060-14
	Компания «Amphenol Thermometrics Inс.», США
	

	52
	Преобразователи 

температуры 

вторичные 

«Барьер искробезопасности  ЛПА-151»
	61348-15
	ООО «Ленпром-

автоматика»



	199178, г. Санкт-Петербург, 13 линия В.О., д. 78., лит. А
	Преобразователи вторичные серии Т15

	64792-16
	Фирма «WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG», Германия 


	

	53
	Системы конт-

роля температуры

в зерновых силосах 

ТСС

	35841-15
	ООО «Нептун-Электро» 


	54038, г. Николаев, 

ул. Бузника, 5
	Системы мониторинга температуры UNITEST 3000W


	65282-16
	Компания «Cimbria Unitronic A/S», Дания 


	

	54
	Измерители–регистраторы 

температуры и 

относительной 

влажности 

автономные серии EClerk®–М
	61870-15
	ООО «Научно–производственная компания «РЭЛСИБ» 
	630082,  г. Ново-сибирск, ул. Дачная, 60
	Преобразователи влажности и температуры серии ЕЕ


	62021-15
	Фирма «E+E Elektronik Ges.m.b.H», Австрия
	

	55
	Комплексы измерительные внутрискважинного мониторинга КВСМ-1-К

	66223-16
	ЗАО «Геоптикс»

	620007, г. Екатеринбург, Сибирский тракт 15 км, д.26, оф.12
	Преобразователи давления и температуры серии XPQG


	64830-16
	Компания «Schlumberger Riboud Product Center», Франция
	

	56
	Измерители распределения температуры волоконно-оптические ПТС-1000
	70881-18
	ООО «Седатэк» 


	127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2 стр. 1
	Измерители распределения температуры волоконно-оптические WELL.DONE
	64100-16
	Компания «LIOS Technology GmbH», Германия
	

	57
	Измерители-регуляторы 

ИРТ-4

	67998-17
	ЗАО «ЭКСИС»

Адрес 


	124460, г. Москва, Зеленоград, а/я 146
	Измерители-регуляторы серий ESM и Eco
	71565-18
	Компания «EMKO Elektronik A. S.», Турция

	

	58
	Преобразователи температуры 

ТХА-1072 ОК У, ТХК-1072 ОК У, ТСП-8040 ОК У, ТСП-8042 ОК У


	67377-17
	ЗАО НПК «Эталон»


	347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 60, а/я 1371
	Термопреобразователи сопротивления  с выходным унифицированным сигналом модификации TR21-A-xTT, TR21-A-xTB, TR21-B-xTT, TR21-B-xTB, TR21-C-xTT, TR21-C-xTB, ТR30-W, TR31-x-z-TT, TR33-Z-TT, TR34-x-TT, TR12-B и TSD-30
	64798-16
	Фирма «WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG», Германия 


	

	59
	Измерители теплофизических величин

Теплограф
	51094-12
	ООО НПП

"Интерприбор"
	454126,

г. Челябинск, 

Тернопольская, 6
	Приборы для определения теплофизических параметров материалов

KD2 Pro
	58079-14
	Фирма "Decagon Devices, Inc.", США
	

	60
	Измерители теплопроводности

ИТС-1
	34080-07
	ООО НПП 

"Интерприбор"
	454126,

г. Челябинск, 

Тернопольская, 6
	Приборы для измерения теплопроводности

λ-Meter EP500e
	52983-13
	Фирма "Lambda - Messtechnik GmbH Dresden", Германия
	

	61
	Измерители теплопроводности

ИТП-МГ4, мод. ИТП-МГ4 "100", ИТП-МГ4 "100/Зонд", ИТП-МГ4 "250", ИТП-МГ4 "250/Зонд", ИТП-МГ4 "300", ИТП-МГ4 "300/Зонд", ИТП-МГ4 "Зонд"
	30484-11
	ООО "СКБ Стройприбор" 
	454084, 

г. Челябинск, ул. Калинина,

д.11-Г
	Измерители теплопроводности твердых тел
HFM 436
	41529-09
	Фирма "NETZSCH-Geratebau GmbH", 

Германия
	

	62
	Измерители теплопроводности материалов

МИТ-1
	24693-08
	ООО НПП 

"Интерприбор"
	454126,

г. Челябинск, 

Тернопольская, 6
	Измерители теплопроводности

GHP 456 Titan®
	38815-15
	Фирма "NETZSCH-Geratebau GmbH", 

Германия
	

	63
	Термометры сопротивления платиновые вибропрочные эталонные
	23040-14
	ФГУП "ВНИИФТРИ"
	141570, Московская обл., Солнечногорский р-н, г.п. Менделеево,

промзона ВНИИФТРИ
	Термометры цифровые

Fluke серии 155
	52357-13
	"Fluke Corporation, Hart Scientific Division", США
	

	64
	Мера электрического сопротивления постоянного тока многозначная

Р3026-1
	56523-14
	ООО предприятие "ЗИП-Научприбор"
	350072, г. Краснодар, ул. Московская, 5
	Мера электрического сопротивления постоянному току многозначной модели


VRS-100-10-1K
	29076-05
	"IET Labs, Inc.", США
	

	65
	Калибраторы температуры

ЭЛЕМЕР-КТ-150К, ЭЛЕМЕР-КТ-200К, ЭЛЕМЕР-КТ-500К, ЭЛЕМЕР-КТ-650К
	60979-15
	ООО НПП "ЭЛЕМЕР"
	124489, Москва, Зеленоград, проезд 4807, д. 7, стр. 1
	Калибраторы температуры 
	60142-15
	Isotech, Великобритания
	

	66
	Термометры цифровые малогабаритные ТЦМ 1500
	20856-15
	ЗАО НПП "Дана-Терм"
	Московская обл., Солнечногорский р-н, пос.Менделеево, промзона ВНИИФТРИ
	Термометры цифровые

Fluke серии 155
	52357-13
	"Fluke Corporation, Hart Scientific Division", США
	

	67
	Теплосчетчики 

«Комбик»


	72395-18


	ООО «ИВК-САЯНЫ»
	г. Москва
	Теплосчетчики HYDROCAL M3
	65945-17


	Фирма "B METERS s.r.l.", Италия
	

	
	
	
	
	
	Теплосчетчики SonoSelect 10, SonoSafe 10
	63444-16
	Фирма "Danfoss (Tianjin) Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Теплосчетчики Sanext
	61983-15
	Фирма "Zhejiang Joy Electronic Technology Co., Ltd. Company", Китай
	

	68
	Теплосчетчики 

«КСТ-22»
	25335-13
	ООО «ИВК-САЯНЫ»
	г. Москва
	Теплосчетчики HYDROCAL M3
	65945-17


	Фирма "B METERS s.r.l.", Италия
	

	
	
	
	
	
	Теплосчетчики SonoSelect 10, SonoSafe 10
	63444-16
	Фирма "Danfoss (Tianjin) Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Теплосчетчики Sanext
	61983-15
	Фирма "Zhejiang Joy Electronic Technology Co., Ltd. Company", Китай
	

	69
	Измерители тепловой энергии 

«Индивид»
	51791-12
	ООО «ИВК-САЯНЫ»
	г. Москва
	Распределители тепловой энергии E-ITN 30.6
	55966-14


	Фирма "APATOR POWOGAZ S.A.", Польша
	

	
	
	
	
	
	Устройства для распределения тепловой энергии электронные INDIV Х 10
	60385-15


	Фирма "Sontex SA", Швейцария


	

	
	
	
	
	
	Устройства для распределения тепловой энергии электронные INDIV-5
	50789-12
	Фирма "Danfoss GmbH", Германия
	


Измерения времени и частоты

	Отечественный аналог импортного средства измерений
	Импортное средство измерений
	Приме-

чание

	№

п/п
	Наименование и тип СИ
	№ в ФИФ ОЕИ
	Изготовитель
	Адрес изготовителя
	Наименование и тип СИ
	№ в ФИФ ОЕИ
	Изготовитель, страна
	

	1
	Щитовой цифровой частотомер 

СС3021
	42943-15
	ООО предприятие «ЗИП-Научприбор»
	350072, г. Краснодар, ул. Московская, 5
	ЦП8512
	32285-17
	ООО "Многопрофильное НПП "Электроприбор", Беларусь, г. Витебск
	

	2
	Генератор рубидиевый опорный

VCH-210
	61612-15
	ЗАО «ВРЕМЯ-Ч»
	Россия, 603105, Нижний Новгород, ул. Ошарская, д.67
	Стандарты частоты рубидиевые

8040С/8040CLN
	56362-14
	Фирма "Symmetricom Inc.", США
	

	3
	Приемник синхронизатор

VCH-311
	21611-03
	ЗАО «ВРЕМЯ-Ч»
	Россия, 603105, Нижний Новгород, ул. Ошарская, д.67
	Стандарт частоты рубидиевый

GPS-12RG
	70172-18
	Фирма "Pendulum Instruments Sp. z o.o.", Польша
	

	4
	Компаратор-анализатор фазовый

VCH-323
	70997-18
	ЗАО «ВРЕМЯ-Ч»
	Россия, 603105, Нижний Новгород, ул. Ошарская, д.67
	Анализатор фазовых шумов TSC 5120A
	30822-05
	Фирма "Timing Solutions Corporation", США
	

	5
	Стандарт частоты и времени водородный

Ч1-1003М
	52494-13
	ЗАО «ВРЕМЯ-Ч»
	Россия, 603105, Нижний Новгород, ул. Ошарская, д.67
	Стандарт частоты и времени водородный 

MHM 2010
	59072-14
	Фирма "Microsemi", США
	

	6
	Стандарт частоты и времени водородный

Ч1-1033
	65298-16
	ЗАО «ВРЕМЯ-Ч»
	Россия, 603105, Нижний Новгород, ул. Ошарская, д.67
	Стандарт частоты и времени водородный 

MHM 2010
	59072-14
	Фирма "Microsemi", США
	

	7
	Стандарт частоты и времени водородный

Ч1-1035
	Проходит испытания в целях утверждения типа
	ЗАО «ВРЕМЯ-Ч»
	Россия, 603105, Нижний Новгород, ул. Ошарская, д.67
	Стандарт частоты и времени водородный 

MHM 2010
	59072-14
	Фирма "Microsemi", США
	

	8
	Генератор сигналов

SMB100A с опциями
	64983-16


	АО "ННПО имени М.В. Фрунзе"
	г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174
	SMB100A с опциями
	50188-12
	Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия
	

	9
	Анализатор спектра 

FSV4, FSV7, FSV13, FSV30
	65533-16
	АО "ННПО имени М.В. Фрунзе"
	г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174
	Анализаторы спектра FSV4, FSV7, FSV13, FSV30
	42593-09
	Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия
	

	10
	Высокочастотный генератор сигналов 

РГ4-17-01А
	30474-05
	АО "ННПО имени М.В. Фрунзе"
	г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174
	Генераторы сигналов с опциями SMB100A


	50188-12


	Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия
	

	11
	Высокочастотный генератор сигналов 

Г4-176Б
	20534-00
	АО "ННПО имени М.В. Фрунзе"
	г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174
	
	
	
	

	12
	Высокочастотный генератор сигналов 

Г4-211
	62369-15
	АО "ННПО имени М.В. Фрунзе"
	г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174
	
	
	
	

	13
	Высокочастотный генератор сигналов 

Г4-212
	27256-04
	АО "ННПО имени М.В. Фрунзе"
	г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174
	
	
	
	

	14
	Высокочастотный генератор сигналов 

Г4-233
	65800-16
	АО "ННПО имени М.В. Фрунзе"
	г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174
	
	
	
	

	15
	Измеритель модуляции 

СК3-49
	44660-16
	АО "ННПО имени М.В. Фрунзе"
	г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174
	Измерители модуляции Boonton 8102
	38586-08
	Фирма "Boonton Electronics Corporation", США
	

	16
	Измеритель модуляции СК3-49/1
	49087-12
	АО "ННПО имени М.В. Фрунзе"
	г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174
	Измерители модуляции Boonton 8201
	41237-09
	Фирма "Boonton Electronics Corporation", США
	

	17
	Измеритель уровня электромагнитных излучений П3-31
	27571-10


	АО "ННПО имени М.В. Фрунзе"
	г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174
	Измерители параметров электромагнитного поля cелективные

NARDA SRM-3000, NARDA SRM-3006
	43284-09
	Фирма "Narda Safety Test Solutions GmbH", Германия
	

	18
	Эквивалент сети Я6-126
	34597-07
	АО "ННПО имени М.В. Фрунзе"
	г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174
	Эквиваленты сети NSLK 812х/ NNLK 812х
	55151-13 
	Фирма "Schwarzbeck Mess-Elektronik OHG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Эквиваленты сети NNBL 822х/ NNBM 812х
	55152-13
	Фирма "Schwarzbeck Mess-Elektronik OHG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Эквиваленты сети ENV216
	60175-15
	Фирма "Schwarzbeck Mess-Elektronik OHG", Германия
	

	19
	Эквивалент сети 

Я6-127
	36306-07
	АО "ННПО имени М.В. Фрунзе"
	г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174
	Эквиваленты сети NSLK 812х/ NNLK 812х
	55151-13 
	Фирма "Schwarzbeck Mess-Elektronik OHG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Эквиваленты сети NNBL 822х/ NNBM 812х
	55152-13
	Фирма "Schwarzbeck Mess-Elektronik OHG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Эквиваленты сети ENV216
	60175-15
	Фирма "Schwarzbeck Mess-Elektronik OHG", Германия
	

	20
	Пробник напряжения 

Я6-122/1
	21903-07
	АО "ННПО имени М.В. Фрунзе"
	г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174
	Пробники напряжения емкостные 

CVP 2200A
	69624-17
	Компания "TESEQ GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Пробники напряжения ESH2-Z3
	53907-13
	Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Пробники напряжения активные ESH2-Z2


	53908-13
	Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия
	

	21
	Пробник напряжения 

Я6-122/1М
	71639-18
	АО "ННПО имени М.В. Фрунзе"
	г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174
	Пробники напряжения емкостные 

CVP 2200A
	69624-17
	Компания "TESEQ GmbH", Германия
	

	
	
	
	
	
	Пробники напряжения ESH2-Z3
	53907-13
	Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Пробники напряжения активные ESH2-Z2


	53908-13
	Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия
	

	22
	Приемник измерительный 

РИАП 1,8
	31150-06
	АО "ННПО имени М.В. Фрунзе"
	г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174
	Приемники измерительные ESW8, ESW26, ESW44
	64802-16


	Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Приемники измерительные ENENSYS Referee II
	61704-15
	Фирма "ENENSYS Technologies", Франция
	

	
	
	
	
	
	Приемники измерительные ESRP3, ESRP7
	54075-13
	Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Приемники измерительные ESR26
	57971-14
	Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия
	

	23
	Антенна измерительная рамочная 

П6-43
	25852-03
	АО "ННПО имени М.В. Фрунзе"
	г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174
	Антенны измерительные рамочные HFH2-Z2
	55125-13
	Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия
	

	24
	Антенна измерительная штыревая 

П6-44
	25853-03
	АО "ННПО имени М.В. Фрунзе"
	г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174
	Антенны измерительные штыревые VAMP 9243
	54568-13
	Фирма "Schwarzbeck Mess-Elektronik OHG", Германия
	

	25
	Антенна измерительная биконическая 

П6-45
	25854-03
	АО "ННПО имени М.В. Фрунзе"
	г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174
	Антенны измерительные биконические активные

EFS 921x
	58967-14
	Фирма "Schwarzbeck Mess-Elektronik OHG", Германия
	

	26
	Антенна измерительная логопериодическая 

П6-46
	25857-03
	АО "ННПО имени М.В. Фрунзе"
	г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174
	Антенны измерительные логопериодические

USLP 914хх, ESLP 914
	59015-14


	Фирма "Schwarzbeck Mess-Elektronik OHG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Антенны измерительные логопериодические R&S HL046E
	52563-13
	Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Антенны измерительные логопериодические HL040
	41725-09
	Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия
	

	27
	Антенна измерительная рупорная 

П6-48
	25856-03
	АО "ННПО имени М.В. Фрунзе"
	г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174
	Антенны измерительные рупорные 

ETS-LINDGREN 3116
	35378-07
	Фирма "An ESCO Technologies Company ETS-LINDGREN", США
	

	28
	Антенна измерительная рупорная 

П6-59
	27570-04
	АО "ННПО имени М.В. Фрунзе"
	г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174
	
	
	
	

	29
	Антенна измерительная рупорная 

П6-59М
	64137-16
	АО "ННПО имени М.В. Фрунзе"
	г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174
	
	
	
	

	30
	Антенна измерительная рупорная 

П6-69
	32117-06
	АО "ННПО имени М.В. Фрунзе"
	г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174
	
	
	
	

	31
	Антенна измерительная рупорная 

П6-69Э
	59706-15
	АО "ННПО имени М.В. Фрунзе"
	г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174
	
	
	
	

	32
	Генератор сигналов высокочастотный 

Г4-202
	51688-12
	АО "ННПО имени М.В. Фрунзе"
	г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174
	Генераторы сигналов с опциями SMB100A
	50188-12
	Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия
	

	33
	Генератор сигналов высокочастотный 

Г4-204
	51688-12
	АО "ННПО имени М.В. Фрунзе"
	г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174
	
	
	
	

	34
	Генератор сигналов высокочастотный 

Г4-207
	39908-08
	АО "ННПО имени М.В. Фрунзе"
	г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174
	
	
	
	

	35
	Генератор сигналов высокочастотный 

Г4-208
	39908-08
	АО "ННПО имени М.В. Фрунзе"
	г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174
	
	
	
	

	36
	Анализатор спектра  

СК4-99
	33134-06
	АО "ННПО имени М.В. Фрунзе"
	г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174
	Анализаторы спектра

R&S FSV3/7/13/30/40
	42593-09
	Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия
	

	37
	Прибор для измерения ослабления ступенчатый 

Д1-25
	37210-08
	АО "ННПО имени М.В. Фрунзе"
	г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174
	Аттенюаторы ступенчатые ручные 8495A
	60237-15
	Компания "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия
	

	38
	Стандарт частоты и времени водородный 

Ч1-75Б
	52696-13
	АО "ННПО имени М.В. Фрунзе"
	г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174
	Стандарты частоты и времени водородные MHM2010
	59072-14
	Фирма "Microsemi", США
	

	39
	Стандарт частоты и времени 

Ч1-83/3
	13444-03


	АО "ННПО имени М.В. Фрунзе"
	г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174
	Стандарты частоты рубидиевые FE-5650A, FE-5680A
	 60493-15
	Фирма "FEI Communications, Inc.", США
	

	40
	Вольтметр универсальный высокочастотный 

В7-83
	40374-09
	АО "ННПО имени М.В. Фрунзе"
	г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174
	Вольтметры высокочастотные URV55
	54364-13
	Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия
	

	41
	Измеритель разности фаз и отношения уровней 

ФК2-40/1
	53405-13
	АО "ННПО имени М.В. Фрунзе"
	г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174
	 Анализаторы кабельных трактов и антенн ZVH
	47070-11
	Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия
	

	42
	Ваттметр поглощаемой мощности 

М3-113
	47128-11
	АО "ННПО имени М.В. Фрунзе"
	г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174
	Ваттметры поглощаемой мощности СВЧ NRP-Z51
	68120-17
	Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Ваттметры поглощаемой мощности СВЧ NRP18S-10, NRP18S-20, NRP18S-25
	67460-17
	Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Ваттметры поглощаемой мощности СВЧ NRP6A, NRP6AN, NRP18A, NRP18AN, NRP40S, NRP40SN, NRP50S, NRP50SN
	64926-16
	Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия
	

	43
	Стангдарты частоты и времени рубидиевые Ч1-92
	62740-15
	ФГУП «ВНИИФТРИ»
	М.О. р.п. Менделеево
	Стандарты частоты рубидиевые FS725
	31222-06
	Фирма «Stanford Research Systems, Inc.», США
	

	
	
	
	
	
	Стандарты частоты рубидиевые 6689
	25381-03
	Фирма "Pendulum Instruments AB", Швеция


	

	
	
	
	
	
	Стандарты частоты рубидиевые FE-5650A, FE-5652A, FE-5660A, FE-5680A
	31112-06
	Фирма "FEI Communications, Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Стандарты частоты высокостабильные 6688
	33923-07
	Фирма "Pendulum Instruments AB", Швеция

	

	44
	Приемники навигационные 

NAVIOR-24
	40004-08
	ЗАО "КБ Навис"
	г.Москва
	Аппаратура частотно-временной синхронизации по сигналам навигационных космических аппаратов космической навигационной системы GPS "Thunderbolt E" Disciplined Clock
	49464-12
	Фирма "Trimble Navigation Ltd.", США
	

	45
	Частотомеры 

Ч3-82
	26807-04
	ФГУП "ННИПИ "Кварц"
	г.Нижний Новгород
	Частотомеры электронно-счетные 53150А, 53151А, 53152А
	61967-15
	Компания "Keysight Technologies, Inc.", США
	

	46
	Частотомеры универсальные 

Ч3-86А
	45245-10
	ЗАО "НПФ "Техноякс"
	г.Москва, 16-я Парковая
	Частотомеры электронно-счетные Ч3-84
	26596-04
	ОАО "МНИПИ", Беларусь, г.Минск
	

	47
	Частотомеры универсальные 

Ч3-89
	47058-11
	ЗАО "НПФ "Техноякс"
	г.Москва, 16-я Парковая
	Частотомеры универсальные 
CNT-90
	41567-09
	Фирма "Pendulum Instruments AB", Швеция
	

	48
	Аппаратура высокоточного сличения шкал времени
	53249-13
	ОАО "РИРВ"
	г. Санкт-Петербург
	Аппаратура для высокоточного сравнения шкал времени GTR51
	59071-14
	Фирма "DICOM, spol. s. r. o.", Чехия
	

	49
	Синтезаторы частот

Г7М-40
	46199-10
	АО "НПФ" 

Микран"
	634045, г. Томск,

ул. Вершинина, 47
	Синтезаторы частот

E8257D-540
	53941-13
	Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия; Фирма "Keysight Technologies Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Синтезаторы частот

N5183B-540
	60079-15
	Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия; Фирма "Keysight Technologies Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Синтезаторы частот

N5173B-540
	60079-15
	Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия; Фирма "Keysight Technologies Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Синтезаторы частот

SMB-B140
	39230-08
	Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Синтезаторы частот

SMF-B144
	39089-08
	Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Синтезаторы частот

MG3694C
	45035-10
	Фирма "Anritsu Corporation", Япония
	

	50
	Счетчики импульсов многоканальные «Домовой»
	48223-11
	ООО «ИВК-САЯНЫ»
	г. Москва 
	Счетчики импульсов беспроводные Rosemount 705
	63654-16
	Фирма "Rosemount Inc.", CША.
	


Измерения электрических и магнитных величин

	Отечественный аналог импортного средства измерений
	Импортное средство измерений
	Приме-

чание

	№

п/п
	Наименование и тип СИ
	№ в ФИФ ОЕИ
	Изготовитель
	Адрес изготовителя
	Наименование и тип СИ
	№ в ФИФ ОЕИ
	Изготовитель, страна
	

	1
	Мера электрического сопротивления однозначная

МС3050М
	46843-11
	ООО предприятие «ЗИП-Научприбор»


	350072 
г. Краснодар, 
ул. Московская, 5
	Резисторы прецизионные -

Fluke Серии 742A
	62206-15
	Фирма "Fluke Corporation", США
	

	2
	Мера электрического сопротивления постоянного тока многозначная

МС3070М
	64073-16
	ООО предприятие «ЗИП-Научприбор»


	350072 
г. Краснодар, 
ул. Московская, 5
	Магазины электрического сопротивления
2793/2786
	43562-15
	Фирма "Yokogawa Meters & Instruments Corporation", Япония
	

	
	
	
	
	
	Магазины сопротивления высокоомные 

HRRS-Q-5-1M
	55836-13

	Фирма "IET Labs, Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Магазины сопротивлений М
	60123-15
	Фирма "MEATEST, spol. s.r.o.", Чехия
	

	3
	Мера электрического сопротивления многозначная цифровая

МС3071
	66932-17
	ООО предприятие «ЗИП-Научприбор»


	350072 
г. Краснодар, 
ул. Московская, 5
	Магазины электрического сопротивления
2793/2786
	43562-15
	Фирма "Yokogawa Meters & Instruments Corporation", Япония
	

	
	
	
	
	
	Магазины сопротивления высокоомные 

HRRS-Q-5-1M
	55836-13

	Фирма "IET Labs, Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Магазины сопротивлений М
	60123-15
	Фирма "MEATEST, spol. s.r.o.", Чехия
	

	4
	Меры электрического сопротивления многозначные

МС3055
	42847-09
	ООО предприятие «ЗИП-Научприбор»


	350072, 
г. Краснодар, 
ул. Московская, 5
	Магазины сопротивления

Р4831
	38510-08
	ПО "Микроприбор", Украина, г. Львов
	

	5
	Меры электрического сопротивления многозначные

МС3057
	69532-17
	ООО предприятие «ЗИП-Научприбор»


	350072, 
г. Краснодар, 
ул. Московская, 5
	Магазины электрического сопротивления

279301
	43562-15
	Фирма "Yokogawa Meters & Instruments Corporation", Япония
	

	6
	Компараторы – калибраторы универсальные

(кл. до 0,001)

КМ300


	54727-13
	ООО предприятие «ЗИП-Научприбор»


	350072, 
г. Краснодар, 
ул. Московская, 5


	Калибраторы многофункциональные со встраиваемыми модулями поверки осциллографов 300 МГц, 600 МГц 

Fluke 5502A
	55804-13


	Фирма «Fluke Corporation», США
	

	
	
	
	
	
	Калибраторы многофункциональные серии 3000- 
	34284-07
	Фирма "Transmille Ltd.", Великобритания
	

	7
	Калибраторы постоянных напряжений и токов в составе КМ300Р+КМ300С
	48841-18
	ООО предприятие «ЗИП-Научприбор»


	350072, 
г. Краснодар, 
ул. Московская, 5
	Мосты-компараторы постоянного тока для измерения электрического сопротивления автоматические 6622А
	61103-15
	Фирма "Guildline Instruments Limited", Канада
	

	8
	Омметры цифровые (кл. до 0,002) 

СО 3001
	68786-17
	ООО предприятие «ЗИП-Научприбор»


	350072, 
г. Краснодар, 
ул. Московская, 5
	Омметры цифровые 7556
	62527-15
	Фирма "Yokogawa Meters & Instruments Corporation", Япония; завод-изготовитель "Yokogawa Manufacturing Corporation Kofu factory", Япония
	

	
	
	
	
	
	Омметры серии 3500, мод. RM 3545
	60687-15
	Фирма "HIOKI E.E. Corporation", Япония
	

	9
	Многофункциональный цифровой ваттметр

СМ3010


	59844-15
	ООО предприятие «ЗИП-Научприбор»


	350072, 
г. Краснодар, 
ул. Московская, 5
	Измерители мощности однофазные серии 3000
	32873-06
	Фирма "HIOKI E.E. Corporation", Япония
	

	10
	Магазины нагрузок для трансформаторов напряжения (кл. 4)

МР3025
	22808-07
	ООО предприятие «ЗИП-Научприбор»


	350072, 
г. Краснодар, 
ул. Московская, 5
	Магазины нагрузок CA5055 
	50185-12
	ООО "ОЛТЕСТ", Украина, г. Киев
	

	11
	Магазины нагрузок для трансформаторов тока (кл. 4)

МР3027


	34915-07
	ООО предприятие «ЗИП-Научприбор»


	350072, 
г. Краснодар, 
ул. Московская, 5
	Магазины нагрузок CA5018
	39479-08
	ООО "ОЛТЕСТ", Украина, г. Киев
	

	12
	Щитовой цифровой амперметр
СА3021
	59377-14
	ООО предприятие «ЗИП-Научприбор»


	350072, 
г. Краснодар, 
ул. Московская, 5
	Устройства измерительные ЦП8501
	32287-16
	ООО "Многопрофильное НПП "Электроприбор", Беларусь, г. Витебск
	

	13
	Щитовой цифровой вольтметр
СА3021
	59377-14
	ООО предприятие «ЗИП-Научприбор»


	350072, 
г. Краснодар, 
ул. Московская, 5
	Устройства измерительные ЦП8501
	32287-16
	ООО "Многопрофильное НПП "Электроприбор", Беларусь, г. Витебск
	

	14
	Щитовой цифровой ваттметр
СР3021
	59605-15
	ООО предприятие «ЗИП-Научприбор»


	350072, 
г. Краснодар, 
ул. Московская, 5
	Устройства измерительные

ЦП8506
	32286-15
	ООО "Многопрофильное НПП "Электроприбор", Беларусь, г. Витебск
	

	15
	Щитовой цифровой

Варметр
СР3021
	59605-15
	ООО предприятие «ЗИП-Научприбор»

ИНН2310012810
	350072, 
г. Краснодар, 
ул. Московская, 5
	Устройства измерительные

ЦП8506
	32286-15
	ООО "Многопрофильное НПП "Электроприбор", Беларусь, г. Витебск
	

	16
	Щитовой цифровой Ваттварметр
СР3021
	59605-15
	ООО предприятие «ЗИП-Научприбор»


	350072, 
г. Краснодар, 
ул. Московская, 5
	Устройства измерительные

ЦП8506
	32286-15
	ООО "Многопрофильное НПП "Электроприбор", Беларусь, г. Витебск
	

	17
	Преобразователь измерительный многофункциональный
СН3020
	34280-07
	ООО предприятие «ЗИП-Научприбор»


	350072, 
г. Краснодар, 
ул. Московская, 5
	Преобразователи измерительные мощности ЭП8530М
	36905-17
	ООО "Многопрофильное НПП "Электроприбор", Беларусь, г. Витебск
	

	18
	Цифровой амперметр
СА3010


	27219-04
	ООО предприятие «ЗИП-Научприбор»


	350072, 
г. Краснодар, 
ул. Московская, 5
	Амперметры

ЦА8500
	37459-17
	ООО "Многопрофильное НПП "Электроприбор", Беларусь, г. Витебск
	

	19
	Цифровой вольтметр
СВ3010
	27219-04
	ООО предприятие «ЗИП-Научприбор»

ИНН2310012810
	350072, 
г. Краснодар, 
ул. Московская, 5

	Вольтметры

ЦВ8500
	37458-17
	ООО "Многопрофильное НПП "Электроприбор", Беларусь, г. Витебск
	

	20
	Цифровой ваттметр
СР3010
	29635-05
	ООО предприятие «ЗИП-Научприбор»


	350072, 
г. Краснодар, 
ул. Московская, 5
	Ваттметры цифровые

ЦЛ8516
	37460-08
	ООО "Многопрофильное НПП "Электроприбор", Беларусь, г. Витебск
	

	21
	Преобразователи сигналов ТС и ТП прецизионные 

ТЕРКОН
	23245-08
	ООО "Термэкс", г. Томск
	634055, г. Томск, пр. Академический, д. 4, стр. 3
	Приборы вторичные цифровые 1500, мод. 1502A, 1503, 1504, 1521, 1522, 1529, 1560
	25227-08
	Фирма "Fluke Corporation, Hart Scientific Division", США
	

	22
	Контроллеры логические программируемые

ПЛК3000
	61765-15
	ООО «НПФ «Вымпел»
	410002, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Московская, 66
	Контроллеры программируемые SIMANTIC 
S7-400
	66697-17
	Фирма Siemens AG, Германия
	

	
	
	
	
	
	Контроллеры программируемые SIMANTIC 
S7-300
	15772-11
	Фирма Siemens AG, Германия
	

	
	
	
	
	
	Устройства программируемые управляющие PACSystem Rx3i/Rx7i
	30022-05
	Фирма "GE Fanuc Automation", США
	

	23
	Коммуникаторы измерительно-вычислите-льные универсальные «ГиперФлоу-УИВК»
	47093-17
	ООО «НПФ «Вымпел»
	410002, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Московская, 66
	Контроллеры измерительно-вычислительные SUMMIT 8800
	65347-16
	Фирма KROHNE Oil & Gas, Нидерланды
	

	
	
	
	
	
	Комплексы измерительно-вычислительные и управляющие на базе платформы Logix D
	64136-16
	Фирма Rockwell Automation Inc., США
	

	
	
	
	
	
	Контроллеры измерительные FloBoss S600+
	57563-14
	Фирма «Emerson Process Management / Remote Automation Solutions / Fromex S.A. de C.V.», Мекcика

Фирма «Emerson Process Management / Remote Automation Solutions / Bristol Inc.», США
	

	24
	Микромиллиомметр ИКС-1А 
	67447-17
	ООО «Челэнергоприбор»
	г. Челябинск, 

ул. Северная (Шершни), 1Б
	Микроомметр 
MI 3242 
	50683-12
	Фирма "METREL d.d.", Словения
	

	
	
	
	
	
	Микроомметр 

ЦС4105
	44225-10
	ПАО "Уманский завод "Мегомметр", Украина, г. Умань
	

	25
	Микроомметр 

ИКС-5
	20174-11
	ООО «Челэнергоприбор»
	г. Челябинск, 

ул. Северная (Шершни), 1Б
	Микроомметр

Ф4104-М1
	11742-09
	ПАО "Уманский завод "Мегомметр", Украина, г. Умань
	

	26
	Микроомметр 

ИКС-200А
	70449-18
	ООО «Челэнергоприбор»
	г. Челябинск, 

ул. Северная (Шершни), 1Б
	Микроомметр MOM2
	47773-11
	Фирма "Megger Sweden AB", Швеция
	

	
	
	
	
	
	Микроомметр

MI 3252
	45832-10
	Фирма "METREL d.d.", Словения


	

	
	
	
	
	
	Микроомметр

C.A 6292
	51427-12
	Фирма "Chauvin-Arnoux", Франция
	

	27
	Миллиомметр 

ТРОМ-1
	67448-17
	ООО «Челэнергоприбор»
	г. Челябинск, 

ул. Северная (Шершни), 1Б
	Микроомметр DLRO10HD
	52738-13
	Фирма "Megger Sweden AB", Швеция
	

	
	
	
	
	
	Микроомметр 

MMR-630
	44093-10
	Фирма "Sonel S.A.", Польша
	

	
	
	
	
	
	Микроомметр 

C.A 6250
	28571-07
	Фирма "Chauvin-Arnoux", Франция
	

	
	
	
	
	
	Микроомметр

MI 3250
	68257-17
	Фирма "METREL d.d.", Словения


	

	28
	Измерительный стенд для электромагнитных испытаний трансформаторов 

СЭИТ-3
	45683-16
	ООО «Челэнергоприбор»
	г. Челябинск, 

ул. Северная (Шершни), 1Б
	Цифровой анализатор параметров трансформаторов 
MI 3280
	68391-17
	Фирма "METREL d.d.", Словения


	

	29
	Трехфазный вольтамперфазометр 

ВФМ-3
	58639-14


	ООО «Челэнергоприбор»
	г. Челябинск, 

ул. Северная (Шершни), 1Б
	Вольтамперфазометр MI 2230
	68260-17
	Фирма "METREL d.d.", Словения


	

	30
	Микромиллиомметр ИКС-1А 
	67447-17
	ООО «Челэнергоприбор»
	г. Челябинск, 

ул. Северная (Шершни), 1Б
	Микроомметр 
MI 3242 
	50683-12
	Фирма "METREL d.d.", Словения


	

	
	
	
	
	
	Микроомметр ЦС4105
	44225-10
	ПАО "Уманский завод "Мегомметр", Украина, г. Умань
	

	31
	Устройства измерительные параметров релейной защиты РЕТОМ-21.3
	62813-15
	ООО «НПП «Динамика»
	428015, г. Чебоксары, ул. Анисимова, д. 6
	Устройства контрольно​измерительные для проверки релейной защиты SVERKER780
	47767-11
	Фирма "Megger Sweden AB", Швеция
	

	
	
	
	
	
	Устройства контрольно​измерительные для проверки релейной защиты Т 3000, Т 1000 PLUS
	56375-14
	Фирма "I.S.A. S.r.l.", Италия
	

	
	
	
	
	
	Установки

многофункциональные СРС 100
	26065-08
	Фирма "OMICRON electronics GmbH", Австрия
	

	32
	Устройства измерительные параметров релейной защиты РЕТОМ-25
	63955-16
	ООО «НПП «Динамика»
	428015, г. Чебоксары, ул. Анисимова, д. 6
	Установки

многофункциональные СРС 100
	26065-08
	Фирма "OMICRON electronics GmbH", Австрия
	

	
	
	
	
	
	Устройства контрольно​измерительные для проверки релейной защиты SVERKER 780
	47767-11
	Фирма "Megger Sweden AB", Швеция
	

	
	
	
	
	
	Устройства контрольно​измерительные для проверки релейной защиты Т 3000, Т 1000 PLUS
	56375-14
	Фирма "I.S.A. S.r.l.", Италия
	

	33
	Установки измерительные для прогрузки первичным током

РЕТОМ-ЗОКА
	68082-17
	ООО «НПП «Динамика»
	428015, г. Чебоксары, ул. Анисимова д. 6
	Системы для формирования больших токов Oden АТ
	30469-05
	Фирма "Megger Sweden AB", Швеция
	

	34
	Комплексы программно​технические измерительные 

РЕТОМ-51
	58259-14
	ООО «НПП «Динамика»
	428015, г. Чебоксары, ул. Анисимова д. 6
	Установка

многофункциональная измерительная СМС 310
	69610-17
	Фирма "OMICRON electronics GmbH", Австрия
	

	
	
	
	
	
	Установки

многофункциональная измерительная СМС 353
	46291-10
	Фирма "OMICRON electronics GmbH", Австрия
	

	
	
	
	
	
	Устройство контрольно​измерительное для проверки релейной защиты SVERKER 900
	60184-15
	Фирма "Megger Sweden AB", Швеция
	

	
	
	
	
	
	Системы контрольно​измерительные для проверки релейной защиты DRTS 33, DRTS 34
	56471-14
	Фирма "I.S.A. S.r.l.", Италия
	

	35
	Комплексы

программно​-

технические

измерительные

РЕТОМ-61
	39508-14
	ООО «НПП «Динамика»
	428015, г. Чебоксары, ул. Анисимова д. 6
	Установки

многофункциональные измерительные СМС 256 plus, СМС 356
	57750-14
	Фирма "OMICRON electronics GmbH", Австрия
	

	
	
	
	
	
	Система контрольно​измерительная для проверки релейной защиты DRTS 64
	56471-14
	Фирма "I.S.A. S.r.L", Италия
	

	
	
	
	
	
	Устройство контрольно​измерительное для проверки релейной защиты SMRT410
	60184-15
	Фирма "Megger Sweden AB", Швеция
	

	
	
	
	
	
	Устройство контрольно​измерительное для проверки релейной защиты FREJA 403, FREJA 406, FREJA 409
	52803-13
	Фирма "Megger Sweden AB", Швеция
	

	36
	Комплексы

программно​-

технические

измерительные

РЕТОМ-71
	63956-16
	ООО «НПП «Динамика»
	428015, г. Чебоксары, ул. Анисимова д. 6
	Установка

многофункциональная измерительная СМС 430
	69610-17
	Фирма "OMICRON electronics GmbH", Австрия
	

	
	
	
	
	
	Установки

многофункциональная измерительная СМС 256 plus
	57750-14
	Фирма "OMICRON electronics GmbH", Австрия
	

	
	
	
	
	
	Система контрольно​измерительная для проверки релейной защиты DRTS 66
	56471-14
	Фирма "I.S.A. S.r.l.", Италия
	

	37
	Микроомметры

РЕТ-МОМ
	34917-07
	ООО «НПП «Динамика»
	428015, г. Чебоксары, ул. Анисимова Д. 6
	Микроомметры МОМ 690
	30412-05
	Фирма "Megger Sweden AB", Швеция
	

	38
	Микроомметры

РЕТ-МОМ.2
	64293-16
	ООО «НПП «Динамика»
	428015, г. Чебоксары, ул. Анисимова д. 6
	Микроомметры МОМ 690
	30412-05
	Фирма "Megger Sweden AB", Швеция
	

	39
	Вольтампер-

фазометры

цифровые

РЕТОМЕТР-М2
	47004-11
	ООО «НПП «Динамика»
	428015, г. Чебоксары, ул. Анисимова д. 6
	Вольтамперфазометры MI2230
	49568-12
	Фирма "METREL d.d.", Словения
	

	40
	Вольтампер-

фазометры

цифровые

РЕТОМЕТР-МЗ
	
	ООО «НПП «Динамика»
	428015, г. Чебоксары, ул. Анисимова д. 6
	
	
	
	

	41
	Приборы 

показы​вающие 

цифровые 

ЦПП-1
	70604-18
	ООО «Тепло-прибор»
	г. Рязань, ул. Куйбышевское ш., д. 14а
	Мосты уравнове-шенные переменного тока показывающие для определения солесодержания водных растворов КМ-140, КП-140, КД-140
	5415-76
	ПО "Львовприбор", Украина, г. Львов
	

	42
	Магазины 

емкости 

МЕТР
	
	ООО «Тепло-прибор»
	г. Рязань, ул. Куйбышевское ш., д. 14а
	Магазины 

емкости МЕ5020
	11696-89
	КПО «Точэлектроприбор» г.Киев
	

	43
	Мультиметры

В7-63/1
	36977-08
	АО "Компания "Ритм"
	350072 Россия,   г. Краснодар,      ул. Московская 5
	Мультиметр U3606A 


	43801-10


	Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия
	

	44
	Мультиметры

В7-64/3
	38359-08
	АО "Компания "Ритм"
	350072 Россия,   г. Краснодар,      ул. Московская 5
	
	
	
	

	45
	Мультиметры

В7-84
	38358-08
	АО "Компания "Ритм"
	350072 Россия,   г. Краснодар,      ул. Московская 5
	Мультиметры цифровые Fluke мод. 287/289
	38207-08
	Фирма "Fluke Corporation", США
	

	
	
	
	
	
	Мультиметры цифровые 

ПР-2000
	37895-08
	Фирма "Minipa Electronics (Shanghai) Co., Ltd.", Китай
	

	46
	Калибраторы 

универсальные 

Н4-11
	25610-03
	АО "Компания "Ритм"
	350072 Россия,   г. Краснодар,      ул. Московская 5
	Калибраторы универсальные с расширительным модулем для поверки осциллографов типа  Fluke 5500F
	20211-06
	Фирма "Fluke Corporation", США
	

	
	
	
	
	
	Калибраторы многофункциональные Calibro 140
	39949-15
	Фирма "MEATEST, spol. s.r.o.", Чехия
	

	47
	Калибраторы 

универсальные 

Н4-12
	37463-08
	АО "Компания "Ритм"
	350072 Россия,   г. Краснодар,      ул. Московская 5
	Мультиметры цифровые прецизионные fluke8508A (В части вольтметра)
	25984-14
	Фирма "Fluke Corporation", США
	

	
	
	
	
	
	Калибраторы многофункциональные fluke 5700a c усилителем 5725a (В части калибратора)
	52495-13
	Фирма "Fluke Corporation", США
	

	
	
	
	
	
	Калибраторы многофункциональные 5720 с усилителем 5725
	30447-05
	Фирма "Fluke Corporation", США
	

	
	
	
	
	
	Калибраторы многофункциональные 5730А с усилителем 5725А
	60407-15
	Фирма "Fluke Corporation", США
	

	48
	Источник питания 

постоянного тока 

Б5-85 
	32983-06
	АО "Компания "Ритм"
	350072 Россия,   г. Краснодар,      ул. Московская 5
	Источники питания постоянного тока PSP-603, PSP-405, PSP-2010 
	25347-11
	Фирма "Good Will Instrument Co., Ltd.", Тайвань
	

	
	
	
	
	
	Источник питания постоянного тока U8002A
	43822-10
	Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия
	

	49
	Источник питания 

постоянного тока 

Б5-85/1 
	35741-07
	АО "Компания "Ритм"
	350072 Россия,   г. Краснодар,      ул. Московская 5
	Источники питания постоянного тока SPS-1230, SPS-1820, SPS-3610, SPS-606
	20189-07
	Фирма "Good Will Instrument Co., Ltd.", Тайвань
	

	
	
	
	
	
	Источник питания постоянного тока PSW7 80-13.5 
	52379-13
	Фирма "Good Will Instrument Co., Ltd.", Тайвань
	

	50
	Источник питания 

постоянного тока 

Б5-85/2
	61495-15
	АО "Компания "Ритм"
	350072 Россия,   г. Краснодар,      ул. Московская 5
	Источник питания постоянного тока PSW7 80-27
	52379-13
	Фирма "Good Will Instrument Co., Ltd.", Тайвань
	

	51
	Осциллограф 

цифровой 

стробоскопический TMR8120М
	29778-05
	НПП «Трим»
	195197, г. Санкт-Петербург, 

Кондратьевский проспект, 

40 14 лит.А, пом.10 н
	Осциллограф цифровой стробоскопический Tektronix CSA8000В
	40566-09
	Фирма Tektronix,

США
	

	52
	Комплект преобразователей напряжения термоэлектрических ПНТЭ-36
	59608-15
	ООО «Эребус»
	603081, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Сурикова, 16-2
	Преобразователь переменного напряжения прецизионный 792А
	38206-14
	Фирма "Fluke Corporation", США
	

	53
	Комплект преобразователей напряжения термоэлектрических ПНТЭ-37
	68938-17
	ООО «Эребус»
	603081, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Сурикова, 16-2
	Комплект преобра-зователей напряжения термоэлектрических 1394А
	53369-13
	Фирма "Ballantine Laboratories, Inc.", США
	

	54
	Калибратор напряжений высокочастотный 

Н5-4
	37095-08
	ООО «Эребус»
	603081, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Сурикова, 16-2
	Калибраторы многофункциональные 5730А с опцией 03
	60407-15
	Фирма "Fluke Corporation", США
	

	55
	Комплект преобразователей напряжения термоэлектрических ПНТЭ-35
	44718-10
	ООО «Эребус»
	603081, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Сурикова, 16-2
	Преобразователь переменного напряжения прецизионный 792А
	38206-14
	Фирма "Fluke Corporation", США
	

	
	
	
	
	
	Комплект преобра-зователей напряжения термоэлектрических 1394А
	53369-13
	Фирма "Ballantine Laboratories, Inc.", США
	

	56
	Калибраторы универсальные 

Н4-17
	46628-11
	ОАО «Компания «РИТМ»
	Россия, 350072, г. Краснодар, ул. Московская, д. 5
	Калибраторы многофункциональные 5700 с усилителем 5725
	55031-13
	Фирма "Fluke Corporation", США
	

	57
	Вольтметр-калибратор постоянного напряжения 

В2-43
	30362-10
	ОАО «Компания «Ритм»
	Россия, 350072, г. Краснодар, ул. Московская, д. 5
	Калибраторы многофункциональные 5730А с усилителем 5725А

В части воспроизведения постоянного напряжения
	60407-15
	Фирма "Fluke Corporation", США
	

	58
	Вольтметр переменного напряжения 

ВК3-78А
	55031-13
	ЗАО «НПФ “ТЕХНОЯКС”
	105484,  Москва, ул. 16-я Парковая, 30
	Вольтметр высокочастотный 9241, 9242
	49046-12
	Фирма "Boonton Electronics", США
	

	59
	Миллитесламетры портативные универсальные 

ТПУ
	28134-12
	ООО "Завод электронной техники" (ЗЭТ)
	124460, г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский пр., д. 10, стр. 1, эт. 1, пом. 1, ком.  50
	Измерители магнитной индукции (гауссметры) 
	40097-08
	Фирма "MAGNAFLUX", Великобритания 
	

	60
	Магнитометры трехкомпонентные малогабаритные 

МТМ-02 
	69952-17 

	ООО "НТМ-Защита" 

	 115230, г. Москва, 
1-й Нагатинский проезд, д. 10, стр. 1
	Магнитометры 
GM04 

	40091-08 

	Фирма "MAGNAFLUX", Великобритания 

	

	61
	Магнитометры  

POS-1,2 
	44807-10 
	ГОУ ВПО "УГТУ-УПИ им. первого Президента России Б.Н.Ельцина"

	620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19
	Магнитометр SeaSPY
	64433-16
	Фирма «Marine Magnetics Corporation», Канада
	

	62
	Кондуктометры цифровые

КПЦ-026
	19838-00
	ООО "НПП" Техноприбор"
	111538, г. Москва, ул. Косинская, д.7
	Анализаторы 

жидкости

Five F

	64796-16
	Фирма "Mettler-Toledo Instruments (Shanghai) Co., Ltd.", Китай
	


Радиотехнические и радиоэлектронные измерения

	Отечественный аналог импортного средства измерений
	Импортное средство измерений
	Приме-

чание

	№

п/п
	Наименование и тип СИ
	№ в ФИФ ОЕИ
	Изготовитель
	Адрес изготовителя
	Наименование и тип СИ
	№ в ФИФ ОЕИ
	Изготовитель, страна
	

	1
	Анализаторы цепей скалярные

Р2М-18А
	52797-13
	АО "НПФ"

 Микран"
	634045, г. Томск,

ул. Вершинина, 47
	Анализаторы цепей скалярные

8757D
	43799-10

31103-06

23066-02
	Фирма "Agilent Technologies", США
	

	2
	Анализаторы цепей скалярные
Р2М-40
	53450-13
	АО "НПФ" 

Микран"
	634045, г. Томск,

ул. Вершинина, 47
	Анализаторы цепей скалярные

56100A 
	20170-03
	Компания "IFR Ltd.", Aeroflex, США
	

	3
	Измеритель коэффициента шума

Х5М-04
	44825-10
	АО "НПФ" 

Микран"
	634045, г. Томск,

ул. Вершинина, 47
	Измеритель коэффициента шума

N8973A
	57572-14
	Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия; Фирма "Keysight Technologies Inc.", США
	

	4
	Измеритель коэффициента шума

Х5М-18
	50067-12
	АО "НПФ" 

Микран"
	634045, г. Томск,

ул. Вершинина, 47
	Измеритель коэффициента шума

N8975A
	57572-14
	Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия; Фирма "Keysight Technologies Inc.", США
	

	5
	Синтезаторы частот

Г7М-04
	50638-12
	АО "НПФ" 

Микран"
	634045, г. Томск,

ул. Вершинина, 47
	Синтезаторы частот

N5171B
	53063-13
	Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия; Фирма "Keysight Technologies Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Синтезаторы частот

N5181B
	53063-13
	Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия; Фирма "Keysight Technologies Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Синтезаторы частот

SMB-B106
	39230-08
	Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Синтезаторы частот

SMA-B106
	35616-07
	Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Синтезаторы частот

SMAB-B106
	68980-17
	Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Синтезаторы частот
MG3710A
	55303-13
	Фирма "Anritsu Corporation", Япония
	

	6
	Синтезаторы частот

Г7М-20А
	52796-13
	АО "НПФ" 

Микран"
	634045, г. Томск,

ул. Вершинина, 47
	Синтезаторы частот

E8257D-520
	53941-13
	Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия; Фирма "Keysight Technologies Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Синтезаторы частот

N5183B-520
	60079-15
	Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия; Фирма "Keysight Technologies Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Синтезаторы частот

N5173B-520
	60079-15
	Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия; Фирма "Keysight Technologies Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Синтезаторы частот

SMB-B120
	39230-08
	Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Синтезаторы частот

SMAB-B120
	68980-17
	Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Синтезаторы частот

SMF-B122
	39089-08
	Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Синтезаторы частот

MG3692C
	45035-10
	Фирма "Anritsu Corporation", Япония
	

	7
	Генераторы шума

ГШМ2-18, 

ГШМ2-20
	52705-13
	АО "НПФ" 

Микран"
	634045, г. Томск,

ул. Вершинина, 47
	Генераторы шума

346A
	37179-08
	Фирма "Agilent Technologies", США
	

	
	
	
	
	
	Генераторы шума

N4001A
	37180-08
31104-06
	Фирма "Agilent Technologies", США
	

	
	
	
	
	
	Генераторы шума

N4000A
	37180-08

	Фирма "Agilent Technologies", США
	

	
	
	
	
	
	Генераторы шума

NC346  
	56933-14

56934-14

57412-14

57415-14

57416-14
	Фирма "Wireless Telecom Group, Inc. Noisecom", США
	

	8
	Анализаторы цепей векторные
Р4М-18
	47185-11
	АО "НПФ" 

Микран"
	634045, г. Томск,

ул. Вершинина, 47
	Анализаторы цепей векторные
E5071C
	62726-15
	Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия; Фирма "Keysight Technologies Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы цепей векторные

N5231A/B
	53568-13
	Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия; Фирма "Keysight Technologies Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы цепей векторные

N5221A/B
	53568-13
	Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия; Фирма "Keysight Technologies Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы цепей векторные

N5241A/B
	53568-13
	Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия; Фирма "Keysight Technologies Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы цепей векторные

E5063A
	61315-15
	Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия; Фирма "Keysight Technologies Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы цепей векторные

MS463322A-020
	69453-17
	Фирма "Anritsu Corporation", Япония
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы цепей векторные

MS46122A-020
	63655-16
	Фирма "Anritsu Corporation", Япония
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы цепей векторные

MS4642B
	58546-14
	Фирма "Anritsu Corporation", Япония
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы цепей векторные

ZNB20
	56388-14
	Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы цепей векторные

ZVA24
	37174-08
	Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы цепей векторные

AV3672-B
	66454-17
	Фирма "China Electronics Technology Instruments Co., Ltd.", Китай
	

	9
	Анализаторы спектра

СК4М-18
	60404-15
	АО "НПФ" 

Микран"
	634045, г. Томск,

ул. Вершинина, 47
	Анализаторы спектра

R3273
	32356-06
	Фирма "Advantest Co.", Япония
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы спектра

FSL18
	39090-08
	Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы спектра

FSV13
	42593-09
	Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы спектра

N9020A/B-513
	56557-14
	Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия; Фирма "Keysight Technologies Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы спектра

N9010A/B-513
	56557-14
	Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия; Фирма "Keysight Technologies Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы спектра

E4445A 
	56128-14
	Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия; Фирма "Keysight Technologies Inc.", США
	

	10
	Наборы калибровочных мер
НКММ
	63453-16
	АО "НПФ" 

Микран"
	634045, г. Томск,

ул. Вершинина, 47
	Наборы калибровочных мер
85056A
	53566-13
	Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия; Фирма "Keysight Technologies Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Наборы калибровочных мер
85052B
	53567-13

53566-13
	Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия; Фирма "Keysight Technologies Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Наборы калибровочных мер
85052C
	53567-13

53566-13
	Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия; Фирма "Keysight Technologies Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Наборы калибровочных мер
85052D
	53567-13

53566-13
	Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия; Фирма "Keysight Technologies Inc.", США
	

	11
	Антенны измерительные рупорные широкополосные 

П6-223, П6-223М
	70142-18
	АО "СКАРД-Электроникс"
	305021, г. Курск, ул. К. Маркса 70-Б
	Антенны рупорные двухгребневые DRH18-EX
	68993-17
	Фирма "RFspin, s.r.o.", Чехия
	

	12
	Антенны измерительные рупорные широкополосные 

П6-223, П6-223М
	70142-18
	АО "СКАРД-Электроникс"
	305021, г. Курск, ул. К. Маркса 70-Б
	Антенны измерительные TESEQ BHA 9118
	63884-16
	Фирма "TESEQ Gmbh", Германия
	

	13
	Антенны измерительные логопериодические 

П6-122, П6-122М2
	58704-14
	АО "СКАРД-Электроникс"
	305021, г. Курск, ул. К. Маркса 70-Б
	Антенны логопериодические R&S HL223
	63688-16
	Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия
	

	14
	Антенны измерительные дипольные П6-121, П6-121М1
	58703-14
	АО "СКАРД-Электроникс"
	305021, г. Курск, ул. К. Маркса 70-Б
	Антенны биконические R&S НК116Е
	63686-16
	Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Герма-ния
	

	15
	Антенны измерительные логопериодические 

П6-122, П6-122М2


	58704-14


	АО "СКАРД-Электроникс"
	305021, г. Курск, ул. К. Маркса 70-Б
	Антенны измерительные логопериодические USLP 914хх, ESLP 9145
	59015-14
	Фирма "Schwarzbeck Mess-Elektronik OHG", Германия
	

	16
	Комплекты антенные измерительные 

АИК 1-40Б
	55403-13
	АО "СКАРД-Электроникс"
	305021, г. Курск, ул. К. Маркса 70-Б
	
	
	
	

	17
	Антенны дипольные активные 

П6-51М/1
	64138-16
	АО "СКБ радиоизмерительной аппаратуры" (РИАП), АО "Нижегородское НПО им.М.В.Фрунзе"
	603951, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174
	Антенны измерительные биконические активные EFS 921x
	58967-14
	Фирма "Schwarzbeck Mess-Elektronik OHG", Германия
	

	18
	Антенны магнитные активные 

АМА-30
	70143-18
	ЗАО НПЦ фирма "НЕЛК"
	Москва, ул. 1-ая Новокузьминская, д. 8/2
	Антенны магнитные активные измерительные FMZB 15xx
	58966-14
	Фирма "Schwarzbeck Mess-Elektronik OHG", Германия
	

	19
	Измерители мощности СВЧ

М3М-18
	36974-08
	АО "НПФ" Микран"
	пр-т Кирова, 51д,

г. Томск, Россия, 634041
	Преобразователи измерительные ваттметров поглощаемой мощности

8481D, 8483A, 8485D, 8487D, Q8486D, R8486D, V8486A, W8486A
	58320-14
	Компания "Keysight Technologies Malaysia Sdn. Bhd.",

Малайзия
	

	20
	Ваттметры поглощаемой мощности
М3-108
	30994-06
	ЗАО «Супертехприбор»
	141002, г.Мытищи Московской обл.,ул. Колпакова, д.2А
	Преобразователи измерительные ваттметров поглощаемой мощности

8481D, 8483A, 8485D, 8487D, Q8486D, R8486D, V8486A, W8486A
	58320-14
	Компания "Keysight Technologies Malaysia Sdn. Bhd.",

Малайзия
	

	21
	Генераторы сигналов

Г4-220А
	70670-18
	АО "НПК "Мера"
	350072, г. Краснодар, ул. Московская, д. 5
	Генераторы сигналов

SMA100B
	68980-17
	Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия
	

	22
	Генераторы сигналов высокочастотные

Г4-232
	63419-16
	АО "НПФ "Техноякс",
	105484,  Москва, ул. 16-я Парковая, 30 строение 3
	Генераторы сигналов

SMB100A
с опциями

B131, B140N
	71663-18
	Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия; Фирма "Rohde & Schwarz zavod Vimperk, s.r.o", Чехия
	

	23
	Генераторы сигналов

СПГ-22, СПГ-22В
	71411-18
	ООО "Спектран"
	г.Саратов
	Генераторы сигналов

SMA100B
	68980-17
	Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия
	

	24
	Измерители комплексных коэффициентов передачи 
Обзор-103
	29612-09
	ООО "ПЛАНАР"
	454091,

г. Челябинск, ул. Елькина, д.32
	Анализаторы цепей векторные

E5063A
	61315-15
	Компания "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия
	

	25
	Измерители комплексных коэффициентов передачи

Обзор-304,

Обзор-304/1
	37556-08
	ООО "ПЛАНАР"
	454091,

г. Челябинск, ул. Елькина, д.32
	Анализаторы электрических цепей векторные

E5071C
	62726-15
	Компания "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.",

Малайзия
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы цепей векторные

E5063A
	61315-15
	Компания "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия
	

	26
	Измерители комплексных коэффициентов передачи 
Обзор-804,

Обзор-804/1,

Обзор-808,

Обзор-804/1
	52992-13
	ООО "ПЛАНАР"
	454091,

г. Челябинск, ул. Елькина, д.32
	Анализаторы электрических цепей векторные

E5071C
	62726-15
	Компания "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.",

Малайзия
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы цепей векторные

E5063A
	61315-15
	Компания "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия
	

	27
	Анализаторы цепей векторные 
C1205, C1207,

С1209, С1214,

С1220, С1409,

С1420, С2209,

С2409, С2220,

С2420, С4209,

С4409, С4220,

С4420
	65960-16
	ООО "ПЛАНАР"
	454091,

г. Челябинск, ул. Елькина, д.32
	Анализаторы электрических цепей векторные

E5071C
	62726-15
	Компания "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.",

Малайзия
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы цепей векторные

E5063A
	61315-15
	Компания "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы цепей векторные

ZNB20, ZNB40
	56388-14
	Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы цепей векторные

AV3672A/B/C/D
	66454-17
	Фирма "China Electronics Technology Instruments Co., Ltd.", Китай
	

	28
	Осциллографы цифровые запоминающие

С8-203/2, С8-203/4
	64768-16
	ФГУП «ВНИИФТРИ»
	Промзона Менделеево, Солнечногорский р-н, Менделеево пгт., Московская обл., 141570
	Осциллографы цифровые запоминающие АКИП-4122/7-12
	72320-18
	Фирма "Fujian Lilliput Optoelectronics Technology Co., Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы
DSO 6012A, DSO 6014A, DSO 6032A, DSO 6034A, MSO 6012A, MSO 6014A, MSO 6032A, MSO 6034A, DSO 6014L


	30681-13
	Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые TDS 520A
	19081-99
	Фирма "Tektronix, Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые TDS 3034, TDS 3032
	19295-00
	
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые TDS5054
	24020-02
	
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые TDS3032B, TDS3034B
	24021-02
	
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы 
цифровые 

54641A, 54641D
	25619-03
	Фирма "Agilent Technologies Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые запоминающие 

WS 432, WS 434
	28220-04
	Компания "LeCroy Corporation", США
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые запоминающие 

WR 6030, WR 6030A
	28222-04
	
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые 

TDS5032B, TDS5034B
	28768-05
	Компания "Tektronix Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые 

TDS3044B, TDS3024B
	28770-05
	
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы 

ACK-7304, ACK-7404
	28981-05
	Фирма "Iwatsu Test Instruments Corp.", Япония
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы 
цифровые  

TDS5104B, TDS5032B
	28768-10
	Компания "Tektronix, Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые запоминающие WaveRunner 44Xi
	32485-06
	Компания "LeCroy Corporation", США
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые запоминающие WaveSurfer 42Xs, WaveSurfer 44Xs
	32487-06
	
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые запоминающие 

WaveJet 332, WaveJet 334
	32488-06
	
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые 

DPO4032
	32619-06
	Компания "Tektronix (China) Co., Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые двухканальные DS1302CA
	33711-08
	Фирма "RIGOL Technologies, Inc.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые 

MSO4032, MSO4034
	35595-07
	Компания "Tektronix (China) Co., Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	 Осциллографы цифровые 

DSO 7032A, DSO 7034A, MSO 7032A, MSO 7034A
	38427-08
	Фирма "Agilent Technologies", Малайзия
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые 

DSO 7032A, DSO 7034A,  MSO 7032A, MSO 7034A
	38427-09
	Фирма "Agilent Technologies", Малайзия
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые DL1700 E, исп. DL1720E, DL1740E, DL1740EL, DL1735 Е
	38442-08
	Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые запоминающие WaveSurfer 44MXs
	38500-08
	Компания "LeCroy Corporation", США
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые запоминающие WaveRunner 44MXi
	38501-08
	
	

	
	
	
	
	
	 Осциллографы цифровые запоминающие 

WaveAce 232
	40234-08
	
	

	
	
	
	
	
	 Осциллографы цифровые запоминающиеWaveJet 332-A, WaveJet 334-A
	40908-09
	
	

	
	
	
	
	
	 Осциллографы цифровые запоминающие WaveRunner 44Xi-A, WaveRunner 44MXi-A
	40909-09
	
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые запоминающие WaveSurfer 42Xs-A, WaveSurfer 44Xs-A, WaveSurfer 44MXs-A
	40910-09
	
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые 

DPO3032, DPO3034
	41691-09
	Компания "Tektronix (China) Co., Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые  

MSO3032, MSO3034
	41692-09
	
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые 

TDS3032C, TDS3034C
	41693-09
	
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые  MSO 44Xs-A
	42753-09
	Компания "LeCroy Corporation", США
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые запоминающие 

WaveAce 234
	44630-10
	
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые 

DLM2032,  DLM2034
	44664-10
	Фирма "Yokogawa Electric Manufacturing Corporation", Япония
	

	
	
	
	
	
	 Осциллографы цифровые 

DSO7032B, DSO7034B, MSO7032B, MSO7034B
	45498-10
	Фирма "Agilent Technologies", Малайзия
	

	
	
	
	
	
	 Осциллографы цифровые запоминающие SEFRAM мод. 6352, 6354
	49092-12
	Фирма "SEFRAM Instruments &amp; Systemes", Франция
	

	
	
	
	
	
	 Осциллографы цифровые запоминающие WaveRunner 604Zi,  WaveRunner HRO 64Zi
	49275-12
	Компания "LeCroy Corporation", США
	

	
	
	
	
	
	 Осциллографы цифровые запоминающие  WaveSurfer 44MXs-B, WaveSurfer 42MXs-B,  MSO 44MXs-B
	49278-12
	
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые запоминающие АОС
	48999-12
	Фирма "SIGLENT TECHNOLOGIES CO., Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые DSO-X 3032A, DSO-X 3034A
	48998-12
	Фирма "Agilent Technologies", Малайзия
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые запоминающие HMO3522, HMO3524
	49644-12
	Фирма "Rohde &amp; Schwarz GmbH &amp; Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые АКИП-4119/Х
	51561-12
	Фирма "SIGLENT TECHNOLOGIES CO., Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые GDS-73352, GDS-73354
	51562-12
	Фирма "Good Will Instrument Co., Ltd.", Тайвань
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые 

DPO4034B, MSO4034B
	48468-11
	Фирма "Tektronix (China) Co. Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые 

DPO5034, MSO5034
	48469-11
	
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые DPO4014B, DPO4102B, DPO4102B-L, DPO4104B-L, MSO4014B, MSO4102B, MSO4102B-L, MSO4104B-L
	52924-13
	
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы MDO4034-3, MDO4054-3, MDO4054-6, MDO4104-3, MDO4104-6
	52926-13
	
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые АКИП-4122
	53946-13
	Фирма "FujianLilliput Optoelectronics TechnologyCO., Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые запоминающие B&amp;K Precision 25X
	53601-13
	Компания "B&amp;K Precision Corporation", США
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые запоминающие HDO4ххх, HDO6ххх
	53644-13
	Фирма "Teledyne LeCroy, Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые DSO-X 4032A, DSO-X 4034А, MSO-X 4032A, MSO-X 4034А
	53386-13
	Фирма "Agilent Technologies", Малайзия
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые 

DPO7054C, DPO7104C, DPO7254C, DPO7354C
	53104-13
	Компания "Tektronix (China) Co., Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы  

DSO 6032A, DSO 6034A,  MSO 6032A, MSO 6034A
	30681-13
	Фирма "Agilent Technologies", Малайзия
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы MDO4014B-3, MDO4034B-3, MDO4054B-3, MDO4054B-6, MDO4104B-3, MDO4104B-6
	56712-14
	Компания "Tektronix (China) Co., Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые запоминающие 

GDS-72302, GDS-72304
	56370-14
	Фирма "Good Will Instrument Co., Ltd.", Тайвань
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые запоминающие HDO4ххх-MS, HDO6ххх-MS
	56371-14
	Фирма "Teledyne LeCroy, Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые DLM4038
	56949-14
	Фирма "Yokogawa Meters &amp; Instruments Corporation", Япония
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые запоминающие

RTM2032, RTM2034
	55660-13
	Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые запоминающие HMO3032, HMO3034, HMO3042, HMO3044
	55659-13
	Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые RIGOL DS4000, MSO4000
	54988-13
	Фирма "RIGOL Technologies, Inc.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые RIGOL DS2000
	54989-13
	
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые RIGOL MSO2000
	57457-14
	
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые DPO5034B, MSO5034B
	57170-14
	Компания "Tektronix (China) Co., Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы-анализаторы спектра MDO3032, MDO3034
	57757-14
	
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые запоминающие 

RTE1032, RTE1034
	57972-14
	Фирма "Rohde &Schwarz GmbH & Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые запоминающие АКИП-4126/4, АКИП-4126/4А
	58859-14
	Фирма "SIGLENT TECHNOLOGIES CO., Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые запоминающие HDO, WaveJet, WaveSurfer
	60893-15
	Фирма "Teledyne LeCroy, Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые DSO-X 3000T, MSO-X 3000T
	61023-15
	Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn.Bhd.", Малайзия
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые запоминающие АКИП-4115, АКИП-4119, АКИП-4127, АКИП-4131
	69417-17
	Фирма "Fujian Lilliput Optoelectronics Technology Co., Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы MDO4054C
	64556-16
	Компания "Tektronix (China) Co., Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы 

цифровые DLM2032, 

DLM2043
	62549-15
	Фирма "Yokogawa Test & Measurement Corporation", Япония; завод-изготовитель "Yokogawa Manufacturing Corporation Kofu factory", Япония
	

	29
	Осциллографы цифровые запоминающие

С8-205/2, С8-205/4
	64767-16
	ФГУП «ВНИИФТРИ»
	Промзона Менделеево, Солнечногорский р-н, Менделеево пгт., Московская обл., 141570
	Осциллографы цифровые запоминающие

RTM1052, RTM1054
	46743-11
	Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы
DSO 6052A, DSO 6054A, MSO 6052A, MSO 6054A, DSO 6054L
	30681-13
	Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые TDS 520A
	19081-99
	Фирма "Tektronix, Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые TDS 540D, TDS 520D
	19293-00
	
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые TDS 3054, TDS 3052
	19295-00
	
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые TDS 754D, TDS 724D
	19296-00
	
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы 

HP 54845A
	22694-02
	Фирма "Hewlett Packard", США
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы 

HP 54615B
	22695-02
	
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые TLA7D1, TLA7D2, TLA7&amp; #183; 10~~1~~,   TLA7&amp; #183; 10~~2~~ с блоками TLA715, TLA721,  TLA7XM
	24015-02
	Фирма "Tektronix Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые люминофорные TDS5054
	24020-02
	
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые люминофорные TDS3052B, TDS3054B
	24021-02
	
	

	
	
	
	
	
	 Осциллографы цифровые 54610B, 54615B, 54616B
	24152-02
	Фирма "Agilent Technologies Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые 54800, мод. 54810А, 54815А, 54820А, 54825А
	24510-03
	
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые 

54642A, 54642D
	25619-03
	
	

	
	
	
	
	
	 Осциллографы цифровые

54830B, 54831B
	25620-03
	
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые запоминающие 

WS 452, WS 454
	28220-04
	Компания "LeCroy Corporation", США
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые запоминающие 

WR 6050, WR 6050A, WR 6051, WR 6051A
	28222-04
	
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые TDS5052B, TDS5054B, TDS5054BE
	28768-05
	Компания "Tektronix Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые 

TDS3064B, TDS3044B
	28770-05
	
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы 

ACK-7474, ACK-8064
	28981-05
	Фирма "Iwatsu Test Instruments Corp.", Япония
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые TDS5052B, TDS5054B, TDS5054BE
	28768-10
	Компания "Tektronix, Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые модульные  PXD 522, PXD 512
	29032-05
	Компания "LeCroy Corporation", США
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые 

DSO 6052A, DSO 6054A, MSO 6052A, MSO 6054A 
	30681-05
	Фирма "Agilent Technologies", Малайзия
	

	
	
	
	
	
	 Осциллографы цифровые 

54830D, 54831D
	30877-05
	Фирма "Agilent Technologies Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые запоминающие WaveRunner 62Xi, WaveRunner 64Xi
	32485-06
	Компания "LeCroy Corporation", США
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые запоминающие  WaveSurfer 62Xs, WaveSurfer 64Xs
	32487-06
	
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые запоминающие 

WaveJet 352, WaveJet 354
	32488-06
	
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые DSO 8064A
	32490-06
	Фирма "Agilent Technologies", Малайзия
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые 

DPO4034, DPO4054
	32619-06
	Компания "Tektronix (China) Co., Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые 

MSO4054
	35595-07
	
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые DPO7054
	35597-07
	Компания "Tektronix Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	 Осциллографы цифровые 

DSO6054L,  MSO6054L 
	36824-08
	Фирма "Agilent Technologies", Малайзия
	

	
	
	
	
	
	 Осциллографы цифровые 

DSO 7052A, DSO 7054A,  MSO 7052A, MSO 7054A
	38427-08
	Фирма "Agilent Technologies", Малайзия
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые 

DSO 7052A, DSO 7054A,  MSO 7052A, MSO 7054A
	38427-09
	
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые DL1700 E, исп. DL1720E, DL1740E, DL1740EL, DL1735 Е
	38442-08
	Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые запоминающие WaveSurfer 64MXs
	38500-08
	Компания "LeCroy Corporation", США
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые запоминающие WaveRunner 64MXi
	38501-08
	
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые 

DL9040, DL9040L, DL9505L, DL9705L
	39514-08
	Фирма "Yokogawa Electric Manufacturing Corporation", Япония
	

	
	
	
	
	
	 Осциллографы цифровые запоминающие WaveJet 352-A, WaveJet 354-A
	40908-09
	Фирма "LeCroy Corporation", США
	

	
	
	
	
	
	 Осциллографы цифровые запоминающие  WaveRunner 62Xi-A, WaveRunner 64Xi-A, WaveRunner 64MXi-A, WaveRunner 104Xi-A, WaveRunner 104MXi-A, WaveRunner 204Xi-A, WaveRunner 204MXi-A
	40909-09
	Фирма "LeCroy Corporation", США
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые запоминающие  WaveSurfer 62Xs-A, WaveSurfer 64Xs-A, WaveSurfer 64MXs-A, WaveSurfer 104Xs-A, WaveSurfer 104MXs-A
	40910-09
	
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы 
цифровые 

DPO3052, DPO3054
	41691-09
	Компания "Tektronix (China) Co., Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы
 цифровые  

 MSO3052, MSO3054
	41692-09
	
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы 
цифровые 

 TDS3052C, TDS3054C
	41693-09
	
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы 
цифровые  
MSO 64Xs-A
	42753-09
	Компания "LeCroy Corporation", США
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы 
цифровые 

DLM2052, DLM2054
	44664-10
	Фирма "Yokogawa Electric Manufacturing Corporation", Япония
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы 
цифровые 

DSO7052B, DSO7054B, MSO7052B, MSO7054B
	45498-10
	Фирма "Agilent Technologies", Малайзия
	

	
	
	
	
	
	 Осциллографы цифровые запоминающие  WaveRunner 606Zi,  WaveRunner HRO 66Zi
	49275-12
	Компания "LeCroy Corporation", США
	

	
	
	
	
	
	 Осциллографы цифровые запоминающие  WaveSurfer 64MXs-B, WaveSurfer 62MXs-B, WMSO 64MXs-B
	49278-12
	
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы 
цифровые DSO-X 3052A, DSO-X 3054A
	48998-12
	Фирма "Agilent Technologies", Малайзия
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы 
цифровые запоминающие RTO1002, RTO1004
	50596-12
	Фирма "Rohde & Schwarz GmbH &Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы 
цифровые GDS-73502А, GDS-73504А
	51562-12
	Фирма "Good Will Instrument Co., Ltd.", Тайвань
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы
 цифровые 

DPO4054B, MSO4054B
	48468-11
	Фирма "Tektronix (China) Co. Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые 

DPO5054, MSO5054
	48469-11
	
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые DPO4014B, DPO4102B, DPO4102B-L, DPO4104B-L, MSO4014B, MSO4102B, MSO4102B-L, MSO4104B-L
	52924-13
	
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы MDO4034-3, MDO4054-3, MDO4054-6, MDO4104-3, MDO4104-6
	52926-13
	
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые запоминающие HDO4ххх, HDO6ххх
	53644-13
	Фирма "Teledyne LeCroy, Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые DSO-X 4052A, DSO-X 4054А, DSO-X 4154A, MSO-X 4052A, MSO-X 4054А, MSO-X 4154A
	53386-13
	Фирма "Agilent Technologies", Малайзия
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые 

DPO7054C, DPO7104C, DPO7254C, DPO7354C
	53104-13
	Компания "Tektronix (China) Co., Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы  

DSO 6052A, DSO 6054A,   MSO 6052A, MSO 6054A
	30681-13
	Фирма "Agilent Technologies", Малайзия
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые запоминающие HDO4ххх-MS, HDO6ххх-MS
	56371-14
	Фирма "Teledyne LeCroy, Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые DLM4058
	56949-14
	Фирма "Yokogawa Meters &amp; Instruments Corporation", Япония
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые запоминающие

RTM2052, RTM2054
	55660-13
	Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые запоминающие  HMO3042, HMO3044, HMO3052, HMO3054
	55659-13
	
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые RIGOL DS4000, MSO4000
	54988-13
	Фирма "RIGOL Technologies, Inc.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые DSO9000H
	54984-13
	Фирма "Agilent Technologies", Малайзия
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые DPO5054B, MSO5054B
	57170-14
	Компания "Tektronix (China) Co., Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы 

MDO3052, MDO3054
	57757-14
	Компания "Tektronix (China) Co., Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые запоминающие 

RTE1052, RTE1054
	57972-14
	Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы DSOS054A, MSOS054A
	60449-15
	Компания "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn.Bhd.", Малайзия
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы цифровые запоминающие HDO, WaveJet, WaveSurfer
	60893-15
	Фирма "Teledyne LeCroy, Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы-

анализаторы спектра

MDO4054C
	64556-16
	Компания "Tektronix (China) Co., Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы

цифровые DLM2052,

DLM2053
	62549-15
	Фирма "Yokogawa Test & Measurement Corporation", Япония; завод-изготовитель "Yokogawa Manufacturing Corporation Kofu factory", Япония
	

	30
	Осциллографы

С1-177
	58352-14
	ЗАО «Супертехприбор»
	141002, г. Мытищи Московской обл.,ул. Колпакова, д.2А
	Осциллографы

DSO 6012A, DSO 6014A, DSO 6032A, DSO 6034A, DSO 6052A, DSO 6054A, DSO 6102A, DSO 6104A, MSO 6012A, MSO 6014A, MSO 6032A, MSO 6034A, MSO 6052A, MSO 6054A, MSO 6102A, MSO 6104A, DSO 6014L, DSO 6054L, DSO 6104L
	30681-13
	Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия
	

	
	
	
	
	
	Осциллографы-анализаторы спектра  MDO4034C
	64556-16
	Компания "Tektronix (China) Co., Ltd."
	

	31
	Анализаторы

спектра

СК4-БЕЛАН 32М, СК4-БЕЛАН 70М,

СК4-БЕЛАН 140, СК4-БЕЛАН 240, СК4-БЕЛАН 280,

СК4-БЕЛАН 400
	56711-14

55301-13

41504-09
	ЗАО ПФ "Элвира"
	143983 Московская область, г. Балашиха, мкр. Керамик, ул. Заводская дом 10, стр. 1
	Анализаторы

спектра

R&S FSL 18
	39090-08
	Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия; Фирма "Rohde & Schwarz zavod Vimperk, s.r.o", Чехия
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы спектра

N9010A, N9020A, N9038A, N9000A


	56557-14
	Компания "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы спектра

N9040В
	67210-17
	Компания "Keysight Technologies, Inc.", США; Компания "Keysight Technologies Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы спектра

AV4051A/B/C/D/E/F/G/H
	66453-17
	Фирма "China Electronics Technology Instruments Co., Ltd.", Китай
	

	32
	Анализаторы

спектра

СК4М-18
	60404-15
	АО "НПФ" Микран"
	пр-т Кирова, 51д,

г. Томск, Россия, 634041
	Анализаторы

спектра

R&S FSL 18
	39090-08
	Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия; Фирма "Rohde & Schwarz zavod Vimperk, s.r.o", Чехия
	

	
	
	
	
	
	Анализаторы спектра

N9010A, N9020A, N9038A, N9000A


	56557-14
	Компания "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия
	


Виброакустические измерения

	Отечественный аналог импортного средства измерений
	Импортное средство измерений
	Приме-

чание

	№

п/п
	Наименование и тип СИ
	№ в ФИФ ОЕИ
	Изготовитель
	Адрес изготовителя
	Наименование и тип СИ
	№ в ФИФ ОЕИ
	Изготовитель, страна
	

	1
	Капсюли микрофонные конденсаторные

 М-201
	66835-17
	АО «СКБ «Виброприбор»
	347900, г. Таганрог, Ростовской обл., Биржевой спуск, 8-в
	Капсюль микрофонный конденсаторный 40АС
	44345-10
	Фирма "G.R.A.S. Sound & Vibration A/S", Дания
	

	
	
	
	
	
	Капсюль микрофонный конденсаторный 4133
	15387-96
	Фирма "Bruel & Kjaer", Дания
	

	
	
	
	
	
	Капсюль микрофонный конденсаторный 4191
	65095-16
	Фирма "Bruel & Kjaer", Дания
	

	
	
	
	
	
	Капсюль микрофонный конденсаторный МК-201
	7780-80
	Фирма "Robotron", Германия
	

	2
	Капсюли микрофонные конденсаторные ВМК-205

	66836-17
	АО «СКБ «Виброприбор»
	347900, г. Таганрог, Ростовской обл., Биржевой спуск, 8-в
	Капсюль микрофонный конденсаторный 40AF
	44345-10
	Фирма "G.R.A.S. Sound & Vibration A/S", Дания
	

	
	
	
	
	
	Капсюль микрофонный конденсаторный 40AN
	44345-10
	Фирма "G.R.A.S. Sound & Vibration A/S", Дания
	

	
	
	
	
	
	Капсюль микрофонный конденсаторный 4165
	15387-96
	Фирма "Bruel & Kjaer", Дания
	

	
	
	
	
	
	Капсюль микрофонный конденсаторный 4190
	65095-16
	Фирма "Bruel & Kjaer", Дания
	

	
	
	
	
	
	Капсюль микрофонный конденсаторный МК-221
	10041-85
	Фирма "Robotron", Германия
	

	3
	Аппаратура виброконтроля 

СВКА 1
	41153-09
	АО "НПО ИТ"
	Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская д.2
	Преобразователи частоты вращения токовихревые BN-33 0106-05-30- 05-02-05
	68360-17
	Фирма "Bently Nevada, Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Усилители заряда модификации BN-86517-01-01-01- 02
	68359-17
	Фирма "Bently Nevada, Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Преобразователи частоты вращения токовихревые BN-330105-02-12- 05-02-05
	68109-17
	Фирма "Bently Nevada, Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Комплексы измерительно​вычислительные для мониторинга работающих механизмов 1701
	68084-17
	Фирма "Bently Nevada, Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Преобразователи виброускорения 330447 SEW
	65086-16
	Фирма "Bently Nevada, Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Преобразователи
перемещения
токовихревые
21000
	64996-16
	"Bently Nevada, Inc.”, США
	

	
	
	
	
	
	Трансмиттеры вибрационные 990
	63695-16
	"Bently Nevada, Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Комплексы измерительно- вычислительные для мониторинга работающих механизмов vbOnline
	62400-15
	"Bently Nevada, Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Датчики
перемещения
BN-330800-28-00-
085-03-02
	61829-15
	"Bently Nevada, Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Преобразователи виброскорости BN-9200, BN- 74712, BN-86205, BN-330505
	60336-15
	"Bently Nevada, Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Комплексы измерительно​вычислительные для мониторинга работающих механизмов BN-Trendmaster
	56550-14
	"Bently Nevada, Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Комплексы измерительно​вычислительные вибрационного контроля и защиты 3701
	56537-14
	"Bently Nevada, Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Комплексы измерительно​вычислительные для мониторинга работающих механизмов 3500/40, 3500/42М, 3500/44М, 3500/45, 3500/46М, 3500/50, 3500/53, 3500/60, 3500/61,3500/62, 3500/63,3500/64, 3500/65, 3500/70М, 3500/72М, 3500/77М, 1900/65A, ADRE 408 DSPi
	51765-12
	"Bently Nevada, Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Тахометры
3500/50
	50992-12
	"Bently Nevada, Inc.", США
	

	4
	Вибростенд взрывозащищенный 

ТИК-ВВ (TIK-VV)


	56857-14


	ООО НПП «ТИК»
	614067, г. Пермь, ул. Марии Загуменных, 14 А
	Виброустановка калибровочная портативная


наименование, тип, модификация
моделей 9100 и 9110
	50247-12
	Фирма «The Modal Shop, Inc", США
	

	5
	Шумомеры-виброметры, анализаторы спектра ЭКОФИЗИКА-110А
	48906-12
	ООО "ПКФ Цифровые приборы"
	129281, г. Москва, ул. Енисейская, д.24, 150
	Шумомеры Larson Davis 831, Larson Davis LxT
	63275-16
	Компания "Larson Davis a PCB Piezotronics div.", США
	

	
	
	
	
	
	Шумомеры NL-27, NL-42, NL-52, NL-62
	60163-15
	Компания "Rion Co., Ltd.", Япония
	

	
	
	
	
	
	Шумомеры, виброметры, анализаторы спектра цифровые SVAN 979
	58308-14
	Фирма "SVANTEK Sp.z o.o.", Польша
	

	
	
	
	
	
	Шумомеры, виброметры, анализаторы спектра цифровые Алгоритм-05
	59301-14
	Фирма "SVANTEK Sp.z o.o.", Польша
	

	
	
	
	
	
	Шумомеры, анализаторы спектра цифровые портативные Алгоритм-111
	59300-14

	Фирма "SVANTEK Sp.z o.o.", Польша
	

	
	
	
	
	
	Шумомеры цифровые CEL-620, CEL-621, CEL-630, CEL-631, CEL-632, CEL-633
	52897-13
	Фирма "Casella CEL", Великобритания
	

	
	
	
	
	
	Шумомеры, анализаторы спектра, виброметры четырехканальные SVAN-958
	39167-08
	Фирма "SVANTEK Sp.z o.o.", Польша
	

	6
	Шумомеры интегрирующие усредняющие ОКТАВА-121
	52410-13
	ООО "ПКФ Цифровые приборы"
	129281, г. Москва, ул. Енисейская, д.24, 150
	Шумомеры NL-27, NL-42, NL-52, NL-62
	60163-15
	Компания "Rion Co., Ltd.", Япония
	

	
	
	
	
	
	Шумомеры цифровые CEL-620, CEL-621, CEL-630, CEL-631, CEL-632, CEL-633
	52897-13
	Фирма "Casella CEL", Великобритания
	

	
	
	
	
	
	Шумомеры цифровые testo 816-1, testo 816-2, testo 816-3, testo 816-4
	50850-12
	Фирма "Testo AG", Германия
	

	7
	Шумомеры-анализаторы спектра Октава-111
	69133-17
	ООО "ПКФ Цифровые приборы"
	129281, г. Москва, ул. Енисейская, д.24, 150
	Шумомеры, анализаторы спектра цифровые портативные Алгоритм-111
	59300-14

	Фирма "SVANTEK Sp.z o.o.", Польша
	

	8
	Шумомеры-виброметры, анализаторы спектра ОКТАФОН-110
	50069-12
	ООО "ПКФ Цифровые приборы"
	129281, г. Москва, ул. Енисейская, д.24, 150
	Шумомеры цифровые двухканальные SV102
	53184-13
	Фирма "SVANTEK Sp.z o.o.", Польша
	

	9
	Капсюли микрофонные конденсаторные МК-233
	36805-15
	ООО "Измеритель"
	347900, г. Таганрог Ростовской обл., Биржевой спуск 8А
	Микрофоны измерительные конденсаторные с капсюлями и усилителями предварительными  4133 (капсюль) и 2633, 2642, 2660, 2669, 2671 (усилители)
	15387-96
	Фирма "Bruel & Kjaer", Дания
	

	10
	Калибраторы акустические 

АК-1000
	57429-14
	ООО "ПКФ Цифровые приборы"
	129281, г. Москва, ул. Енисейская, д.24, 150
	Калибраторы акустические CAL200, CAL250
	61866-15
	Фирма "PCB Piezotronics, Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Калибраторы акустические SV30A
	32572-06
	Фирма "Svantek Ltd.", Польша
	

	
	
	
	
	
	Калибраторы акустические4231
	15388-96
	Фирма "Bruel & Kjaer", Дания
	

	
	
	
	
	
	Калибраторы акустические SV 33, SV 34, SV 35
	65260-16
	Фирма "Svantek Ltd.", Польша
	

	11
	Устройства воспроизведения вибрации 

КВ-160
	66280-16


	ООО "ПКФ Цифровые приборы"
	129281, г. Москва, ул. Енисейская, д.24, 150
	Виброустановки калибровочные 4294


	59704-15
	Фирма "Bruel & Kjaer", Дания
	

	
	
	
	
	
	Виброустановки калибровочные портативные 394C06
	51912-12
	Фирма "PCB Piezotronics, Inc.", США
	

	12
	Виброметры, анализаторы спектра ЭКОФИЗИКА-111В
	66279-16
	ООО "ПКФ Цифровые приборы"
	129281, г. Москва, ул. Енисейская, д.24, 150
	Виброметры цифровые, анализаторы спектра SVAN954, SVAN974
	53070-13
	Фирма "Svantek Ltd.", Польша
	

	13
	Системы управления виброиспытаниями и регистрации сигналов ВС-407
	67233-17
	ООО "Висом"
	214013, г. Смоленск, 
Энергетический проезд, д.1 строение В
	Системы управления виброиспытаниями DCS серии 98000
	55769-13


	Фирма "EMIC CORPORATION", Япония


	

	
	
	
	
	
	Системы управления виброиспытаниями многоканальные цифровые SignalStar Scalar, SignalStar Vector и SignalStar Matrix
	51579-12
	Фирма "Data Physics Corporation", США
	

	
	
	
	
	
	Системы управления виброиспытаниями UCON серии VT-9000
	48821-11
	Фирма "Hangzhou Econ Technologies Co., Ltd.", Китай
	

	
	
	
	
	
	Системы управления виброиспытаниями многоканальные цифровые VR8500 и VR9500
	48254-11
	Фирма "Vibration Research Corporation", США
	

	
	
	
	
	
	Системы управления виброиспытаниями CATS (Puma, Jaguar, Cougar)
	38978-08


	Фирма "Spectral Dynamics, Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Системы управления виброиспытаниями многоканальные цифровые Signal Star 350, Signal Star 550, Signal Star Vector, Signal Star Matrix
	29298-05
	Фирма "Data Physics Corporation", США
	

	14
	Анализаторы шума и вибрации АССИСТЕНТ
	39671-08


	ООО "НТМ-Защита"
	115230, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, дом 10, строение 1
	Шумомеры Larson Davis 831, Larson Davis LxT
	63275-16
	Компания "Larson Davis a PCB Piezotronics div.", США
	

	
	
	
	
	
	Шумомеры NL-27, NL-42, NL-52, NL-62
	60163-15
	Компания "Rion Co., Ltd.", Япония
	

	
	
	
	
	
	Шумомеры, виброметры, анализаторы спектра цифровые SVAN 979
	58308-14
	Фирма "SVANTEK Sp.z o.o.", Польша
	

	
	
	
	
	
	Шумомеры, виброметры, анализаторы спектра цифровые Алгоритм-05
	59301-14
	Фирма "SVANTEK Sp.z o.o.", Польша
	

	
	
	
	
	
	Шумомеры, анализаторы спектра цифровые портативные Алгоритм-111
	59300-14
	Фирма "SVANTEK Sp.z o.o.", Польша
	

	
	
	
	
	
	Шумомеры цифровые CEL-620, CEL-621, CEL-630, CEL-631, CEL-632, CEL-633
	52897-13
	Фирма "Casella CEL", Великобритания
	

	
	
	
	
	
	Виброметры цифровые, анализаторы спектра SVAN954, SVAN974
	53070-13
	Фирма "Svantek Ltd.", Польша
	

	15
	Шумомеры интегрирующие – виброметры ШИ-01В
	27517-04
	ООО "НТМ-Защита"
	115230, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, дом 10, строение 1
	Шумомеры цифровые CEL-620, CEL-621, CEL-630, CEL-631, CEL-632, CEL-633
	52897-13
	Фирма "Casella CEL", Великобритания
	

	
	
	
	
	
	Шумомеры цифровые testo 816-1, testo 816-2, testo 816-3, testo 816-4
	50850-12
	Фирма "Testo AG", Германия
	

	16
	Шумомеры интегрирующие 

ШИ-01
	25733-03
	ООО "НТМ-Защита"
	115230, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, дом 10, строение 1
	Шумомеры цифровые CEL-620, CEL-621, CEL-630, CEL-631, CEL-632, CEL-633
	52897-13
	Фирма "Casella CEL", Великобритания
	

	
	
	
	
	
	Шумомеры цифровые testo 816-1, testo 816-2, testo 816-3, testo 816-4
	50850-12
	Фирма "Testo AG", Германия
	

	17
	Калибраторы акустические 

Защита-К
	47740-11
	ООО "НТМ-Защита"
	115230, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, дом 10, строение 1
	Калибраторы акустические CAL200, CAL250
	61866-15
	Фирма "PCB Piezotronics, Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Калибраторы акустические SV30A
	32572-06
	Фирма "Svantek Ltd.", Польша
	

	
	
	
	
	
	Калибраторы акустические4231
	15388-96
	Фирма "Bruel & Kjaer", Дания
	

	
	
	
	
	
	Калибраторы акустические SV 33, SV 34, SV 35
	65260-16
	Фирма "Svantek Ltd.", Польша
	

	18
	Вибропреобразователь АР10 
	38452-08 


	ООО «Глобал- Тест» 


	г. Саров, Нижегородская обл., ул. Павлика Моро- зова, д.6
	Преобразователи пьезоэлектрические

8305 


	8513-81 


	Фирма "Bruel & Kjaer", Дания
	

	19
	Вибропреобразователь АР1012 
	63426-16 


	ООО «Глобал- Тест» 


	г. Саров, Нижегородская обл., ул. Павлика Моро- зова, д.6
	Преобразователи виброизмерительные

8309


	8524-81 


	Фирма "Bruel & Kjaer", Дания
	

	20
	Вибропреобразователь АР1024
	63426-16 


	ООО «Глобал- Тест» 


	г. Саров, Нижегородская обл., ул. Павлика Моро- зова, д.6
	Акселерометры пьезоэлектрические

4500 
	41578-09 
	Фирма "Bruel & Kjaer", Дания
	

	21
	Вибропреобразователи

АР10ХХ
	63426-16 


	ООО «Глобал- Тест» 


	г. Саров, Нижегородская обл., ул. Павлика Моро- зова, д.6
	Акселерометры пьезоэлектрические

4300


	39667-08 


	Фирма "Bruel & Kjaer", Дания
	

	22
	Вибропреобразователь АР1006
	63426-16 


	ООО «Глобал- Тест» 


	г. Саров, Нижегородская обл., ул. Павлика Моро- зова, д.6
	Акселерометры 

8300
	44692-10
	Фирма "Bruel & Kjaer", Дания
	

	23
	Вибропреобразователи пьезоэлектрические
АР62В
	66686-17
	ООО «Глобал- Тест» 


	г. Саров, Нижегородская обл., ул. Павлика Моро- зова, д.6
	Вибропреобразователи ускорения 8300
	14923-09
	Фирма "Bruel & Kjaer", Дания
	

	24
	Вибропреобразователи пьезоэлектрические
АР63В
	66687-17
	ООО «Глобал- Тест» 


	г. Саров, Нижегородская обл., ул. Павлика Моро- зова, д.6
	Акселерометры

320, 333, 350, 352, 353, 357 и 393
	56990-14
	Фирма "PCB Piezotronics, Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Акселерометры 

8300
	44692-10
	Фирма "Bruel & Kjaer", Дания
	

	25
	Вибропреобразователи

АР20ХХ
	70872-18
	ООО «Глобал- Тест» 


	г. Саров, Нижегородская обл., ул. Павлика Моро- зова, д.6
	Акселерометры

320, 333, 350, 352, 353, 357 и 393
	56990-14
	Фирма "PCB Piezotronics, Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Вибропреобразователи ускорения

8300
	14923-09
	Фирма "Bruel & Kjaer", Дания
	

	
	
	
	
	
	Акселерометры 

Dytran серии 3000
	67057-17
	Фирма "Dytran Instruments, Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Акселерометры пьезоэлектрические

4500 
	41578-09 
	Фирма "Bruel & Kjaer", Дания
	

	
	
	
	
	
	Акселерометры

6ХХ
	36261-07
	Фирма "PCB Piezotronics, Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Акселерометры

4533-В и 4534-В
	61856-15
	Фирма "Bruel & Kjaer", Дания
	

	
	
	
	
	
	Акселерометры

356
	60418-15
	Фирма "PCB Piezotronics, Inc.", США
	

	
	
	
	
	
	Акселерометры пьезоэлектрические

4300


	39667-08 


	Фирма "Bruel & Kjaer", Дания
	

	
	
	
	
	
	Акселерометры 

8300
	44692-10
	Фирма "Bruel & Kjaer", Дания
	

	26
	Преобразователи виброскорости

AV02
	59486-14
	ООО «Глобал- Тест» 


	г. Саров, Нижегородская обл., ул. Павлика Моро- зова, д.6
	Вибропреобразователи

64Х
	36255-07
	Фирма "PCB Piezotronics, Inc.", США
	

	27
	Усилитель заряда АР5000-ХХХ-ХХ 


	71522-18
	ООО «Глобал- Тест» 


	г. Саров, Нижегородская обл., ул. Павлика Моро- зова, д.6
	Усилители заряда

2600
	14932-95
	Фирма "Bruel & Kjaer", Дания
	

	28
	Усилитель измери-тельный 

АР5200-ХХ 


	53161-13
	ООО «Глобал- Тест» 


	г. Саров, Нижегородская обл., ул. Павлика Моро- зова, д.6
	Усилители измерительные

NEXUS мод. 2690, 2691, 2692, 2693
	17592-98
	Фирма "Bruel & Kjaer", Дания
	

	
	
	
	
	
	Усилители измерительные для вибродатчиков

4ХХ
	36256-07
	Фирма "PCB Piezotronics, Inc.", США
	

	29
	Гидрофон ГИ53
	40216-08
	ФГУП "ВНИИ

физико-

технических и

радиотехнических

измерений"

(ВНИИФТРИ)
	Промзона

Менделеево,

Солнечногорский р-н, Менделеево пгт.,

Московская обл., 141570
	Гидрофоны 

8106
	56669-14
	Фирма

«Брюль и Къер»,

Дания
	

	30
	Гидрофон ГИ54
	37981-08
	ФГУП "ВНИИ

физико-

технических и

радиотехнических

измерений"

(ВНИИФТРИ)
	Промзона

Менделеево,

Солнечногорский р-н, Менделеево пгт.,

Московская обл., 141570
	Гидрофоны 

8106
	56669-14
	Фирма

«Брюль и Къер»,

Дания
	

	31
	Гидрофон ГИ55
	53401-13
	ФГУП "ВНИИ

физико-

технических и

радиотехнических

измерений"

(ВНИИФТРИ)
	Промзона

Менделеево,

Солнечногорский р-н, Менделеево пгт.,

Московская обл., 141570
	Гидрофоны 

8106
	56669-14
	Фирма

«Брюль и Къер»,

Дания
	

	32
	Гидрофон ГИ60
	73901-19
	ФГУП "ВНИИ
физико-
технических и
радиотехнических
измерений"
(ВНИИФТРИ)
	Промзона
Менделеево,
Солнечногорский р-н, Менделеево пгт.,
Московская обл., 141570
	ТС 4034-3
	70066-17
	Фирма «Teledyne Reson A/S», Дания
	

	33
	Вибропреобразователи АГ30
	67322-17
	ФГУП "ВНИИ
физико-
технических и
радиотехнических
измерений"
(ВНИИФТРИ)
	Промзона
Менделеево,
Солнечногорский р-н, Менделеево пгт.,
Московская обл., 141570
	Акселерометр 
BN-23732-01
	60348-15
	Фирма «Bently Nevada, Inc.», США
	


Оптические и оптико-физические измерения

	Отечественный аналог импортного средства измерений
	Импортное средство измерений
	Приме-

чание

	№

п/п
	Наименование и тип СИ
	№ в ФИФ ОЕИ
	Изготовитель
	Адрес изготовителя
	Наименование и тип СИ
	№ в ФИФ ОЕИ
	Изготовитель, страна
	

	1
	Фотометры 

КФК
	64950-16
	АО «ЗОМЗ»
	141300, Москов​ская область, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 212В
	Фотометры однолу- чевые
Coloromat 100
	70618-18
	Фирма "Schmidt + Haensch GmbH & Co.", Германия
	

	2
	Средство измерений энергии импульсного лазерного излучения

СИЭП -1
	19477-00
	ФГУП «ВНИИОФИ»
	119361, г. Москва, Озерная ул., д.46
	Преобразователи измерительные фотоэлектрические

PD300,PD300-R, PD300-1W,PD300-3W,PD300-R-3W, PD300-UV, PD300-R-UV,PD300-TP, PD300-IR, PD300-R-IR,PD300-IRG, PD300-BB
	48394-11


	Фирма "Ophir Optronics Ltd.", Израиль 
	

	3
	Средство измерений энергии лазерного излучения

СИЭ
	72354-18
	ФГУП «ВНИИОФИ»
	119361, г. Москва, Озерная ул., д.46
	
	
	
	

	4
	Люксметр

«Аргус-01»
	15560-07
	ФГУП «ВНИИОФИ»
	119361, г. Москва, Озерная ул., д.46
	Люксметры 

TESTO 535-2
	17269-98
	Фирма "Testo AG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Люксметры 

TESTO 540
	38090-08


	Фирма "Testo AG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Люксметры 

TESTO 545
	31055-06


	Фирма "Testo AG", Германия
	

	5
	Люксметр

«ТКА-Люкс»
	20040-05
	ООО

«НТП-ТКА»
	192289, г. Санкт-Петербург, 

Грузовой проезд, 33
	Люксметры 

TESTO 535-2
	17269-98
	Фирма "Testo AG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Люксметры 

TESTO 540
	38090-08


	Фирма "Testo AG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Люксметры 

TESTO 545
	31055-06


	Фирма "Testo AG", Германия
	

	6
	Люксметр

«ТЕС 0693»
	43795-10
	ООО

«Эко-Сфера»
	115114, г. Москва, Дербеневская наб., 11
	Люксметры 

TESTO 535-2
	17269-98
	Фирма "Testo AG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Люксметры 

TESTO 540
	38090-08


	Фирма "Testo AG", Германия
	

	
	
	
	
	
	Люксметры 

TESTO 545
	31055-06


	Фирма "Testo AG", Германия
	

	7
	Радиометры ультрафиолетовые

«Аргус-04»,

«Аргус-05»,

«Аргус-06»
	15560-07
	ФГУП «ВНИИОФИ»
	119361, г. Москва, ул. Озерная, 46
	Радиометры УФ-диапазона 
Тензор – 31


	52297-12

	ООО "НПФ "Тензор", Украина, г. Черновцы 
	

	
	
	
	
	
	Радиометры ультрафиолетовые 

UVS-A-T
	70306-18
	Компания "Kipp & Zonen B.V.", Нидерланды
	

	8
	Приборы комбинированные 
«ТКА-ПКМ»
	24248-09
	ООО

«НТП-ТКА»
	192289, г. Санкт-Петербург, 

Грузовой проезд, 33
	Радиометры УФ-диапазона 
Тензор – 31


	52297-12

	ООО "НПФ "Тензор", Украина, г. Черновцы 
	

	
	
	
	
	
	Радиометры ультрафиолетовые 

UVS-A-T
	70306-18
	Компания "Kipp & Zonen B.V.", Нидерланды
	

	9
	Приборы контроля освещенности 1ПН124
	67004-17


	АО «Новосибирский приборостроительный завод»
	630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 179а
	Люксметры LXP-2, LXP-10A, LXP-10B
	64050-16


	Фирма 

«Sonel S.A.», Польша
	

	10
	Люксметры 

ЛМ-12


	70620-18


	ЗАО «Экологические сенсоры и системы» («ЭКСИС»)


	124460, Москва, Зеленоград, пр.4922, ЮПЗ, стр.2. Технопарк-Зеленоград, к.414 (124460, а/я 146)
	
	
	
	

	11
	Люксметры 

ЛМ-12

	70620-18


	ОАО «Практик-НЦ»
	124460, НИИ «Научный центр», а/я 13, пр.4922, ЮПЗ, стр.2 Технопарк-Зеленоград, к.414
	
	
	
	

	12
	Блескомеры фотоэлектрические

БФ5М
	58597-14
	ООО «Реом»
	248016, г. Калуга,           ул. Ленина, д.32
	Блескомер 
Novo-Gloss TRIO

	61270-15


	Фирма "Rhopoint Instruments Ltd.", Великобритания
	

	
	
	
	
	
	Блескомеры PICOGLOSS 503
	50966-12


	Фирма "ERICHSEN GmbH & Co. KG", Германия
	

	13
	Рефрактометры лабораторные цифровые СНЕЛ-104 и СНЕЛ-105
	65367-16
	ООО «НПФ «Полисервис»
	Юр. адрес: 196600,

г.С.-Петербург,                         г. Пушкин, Московское шоссе, д.2 лит. А;             почт. адрес: 196084,                    г.С.-Петербург,                     ул. Парковая, 4, оф. 333
	Рефрактометры автоматические цифровые J47
	60682-15
	Фирма «Rudolph Research Analytical», США
	

	14
	Спектрорефракто-метры Аббе портативные             
ИРФ-479А,             ИРФ-479Б
	65993-16
	АО «Швабе - Технологическая лаборатория»
	420075, г. Казань,                 ул. Липатова, 37.
	Рефрактометры цифровые карманные               DR301-95, DR201-95, DR101-60
	60592-15
	Фирма «A.Kruss Optronic GmbH», Германия
	

	15
	Аттенюаторы оптические программируемые 
FOD-5418, FOD-5419, FOD-5420
	54488-13
	ООО "ТПК Волоконно-оптических приборов", г.Москва
	109004, Тетеринский пер., д.16, 107241, Щелковское шоссе, д.23А, офис 621
	Аттенюаторы оптические перестраиваемые FVA-600
	48501-11
	Компания "EXFO Inc.", Канада
	

	16
	Анализаторы сигналов волоконно-оптических датчиков
	60112-15
	ООО "Инверсия-Сенсор", г.Пермь
	614990, ГСП-590, ул.25 Октября, 106
	Измерители деформаций волоконно-оптические на основе первичных преобразователей и вторичных преобразователей  os-3100, os-3150, os-3155, os-3200, os-3600 и sm125, sm130, sm041, sm225, sm230
	62142-15
	Фирма "Micron Optics, Inc.", США
	

	17
	Анализаторы сигналов волоконно-оптических датчиков
	60112-15
	ОАО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" (ПНППК), г.Пермь
	614600, ГСП-590, ул.25 Октября, 106
	
	
	
	

	18
	Датчики волоконно-оптические ASTRO
	58572-14
	ООО "Инверсия-Сенсор", г.Пермь; ОАО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" (ПНППК), г.Пермь
	614990, ГСП-590, ул.25 Октября, 106; 614990, ГСП-590, ул.25 Октября, 106; 
	
	
	
	

	19
	Датчики волоконно-оптические ПНППК ВОД
	60371-15
	ОАО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" (ПНППК), г.Пермь
	614600, ГСП-590, ул.25 Октября, 106. 
	
	
	
	

	20
	Модули регистрирующие унифицированные волоконно-оптические тип FIU-44-1.55
	Планируется проведение испытаний в целях утверждения типа
	ООО "ИП «НЦВО-Фотоника», г.Москва
	119333, ул.Вавилова, д. 38, корпус 3
	
	
	
	

	21
	Рефлектометры оптические серии КИВИ-7200
	67839-17
	ООО "КивиТех", г.Москва
	Юр. адрес: 107066, ул.Доброслободс-кая, д.10, стр.5; Почт.адрес: 109029, Сибирский пр-д, 
д.2, стр.11
	Рефлектометры 
оптические AQ1200, AQ1205
	58292-14
	Фирма "Yokogawa Meters & Instruments Corporation", Япония
	

	22
	Рефлектометры оптические серии КИВИ-7200
	67839-17
	ООО "КивиТех", г.Москва
	Юр. адрес: 107066, ул.Доброслободс-кая, д.10, стр.5; Почт.адрес: 109029, Сибирский пр-д, 

д.2, стр.11
	Рефлектометры 

оптические AQ7280
	63126-16
	Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония
	

	23
	Рефлектометры оптические серии КИВИ-7200
	67839-17
	ООО "КивиТех", г.Москва
	Юр. адрес: 107066, ул.Доброслобод-ская, д.10, стр.5; Почт.адрес: 109029, Сибирский пр-д, 

д.2, стр.11
	Рефлектометры оптические FHO5000
	62159-15
	Фирма "Shanghai Grandway Telecom Tech. Co., Ltd.", Китай
	

	24
	Рефлектометры оптические 
FOD-7325, FOD-7327, FOD-7328, FOD-7329
	59765-15
	ООО "ТПК Волоконно-оптических приборов", г.Москва
	109004, Тетеринский пер., д.16, 107241, Щелковское шоссе, д.23А, офис 621
	
	
	
	

	25
	Рефлектометры оптические серии КИВИ-7200
	67839-17
	ООО "КивиТех", г.Москва
	Юр. адрес: 107066, ул.Доброслобод-ская, д.10, стр.5; Почт.адрес: 109029, Сибирский пр-д, 

д.2, стр.11
	Рефлектометры оптические MAX-700C
	68349-17
	Фирма "EXFO Inc.", Канада
	

	26
	Рефлектометры оптические серии КИВИ-7200
	67839-17
	ООО "КивиТех", г.Москва
	Юр. адрес: 107066, ул.Доброслобод-ская, д.10, стр.5; Почт.адрес: 109029, Сибирский пр-д, 

д.2, стр.11
	Рефлектометры оптические MaxTester 700 мод. MAX-715B, MAX-720B, MAX-730B
	58294-14
	Фирма "EXFO Inc.", Канада
	

	27
	Рефлектометры оптические 
FOD-7325, FOD-7327, FOD-7328, FOD-7329
	59765-15
	ООО "ТПК Волоконно-оптических приборов", г.Москва
	109004, Тетеринский пер., д.16, 107241, Щелковское шоссе, д.23А, офис 621
	
	
	
	

	28
	Рефлектометры оптические серии КИВИ-7200
	67839-17
	ООО "КивиТех", г.Москва
	Юр. адрес: 107066, ул.Доброслобод-ская, д.10, стр.5; Почт.адрес: 109029, Сибирский пр-д, 

д.2, стр.11
	Рефлектометры оптические MT9083A2, MT9083B2, MT9083C2
	54767-13
	Фирма "Anritsu Corporation", Япония
	

	29
	Рефлектометры оптические 
FOD-7325, FOD-7327, FOD-7328, FOD-7329
	59765-15
	ООО "ТПК Волоконно-оптических приборов", г.Москва
	109004, Тетеринский пер., д.16, 107241, Щелковское шоссе, д.23А, офис 621
	
	
	
	

	30
	Рефлектометры оптические GAMMA LITE
	61277-15
	ООО "Связьприбор", г.Тверь
	170021, ул.Новоторжская, 16Б
	Рефлектометры оптические OptiFiber Pro
	53776-13
	Фирма "Fluke Corporation", США
	

	31
	Анализаторы сигналов волоконно-оптических датчиков
	60112-15
	ООО "Инверсия-Сенсор", г.Пермь
	614990, ГСП-590, ул.25 Октября, 106
	Системы оптические измерительные RMS
	 33742-07
	Компания "Weatherford International Ltd.", США
	

	32
	Анализаторы сигналов волоконно-оптических датчиков
	60112-15
	ОАО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" (ПНППК), г.Пермь
	614600, ГСП-590, ул.25 Октября, 106
	
	
	
	

	33
	Датчики волоконно-оптические ASTRO
	58572-14
	ООО "Инверсия-Сенсор", г.Пермь; ОАО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" (ПНППК), г.Пермь
	614990, ГСП-590, ул.25 Октября, 106; 614990, ГСП-590, ул.25 Октября, 106; 
	
	
	
	

	34
	Датчики волоконно-оптические ПНППК ВОД
	60371-15
	ОАО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" (ПНППК), г.Пермь
	614600, ГСП-590, ул.25 Октября, 106. 
	
	
	
	

	35
	 Датчики давления волоконно-оптические 
T30
	 71301-18
	 ООО "НПП "МСТД", г.Москва
	124482, г. Зеленоград, ул. Юности, д. 8, пом. VII комн. 22
	
	
	
	

	36
	Модули регистрирующие унифицированные волоконно-оптические тип FIU-44-1.55
	Планируется проведение испытаний в целях утверждения типа
	ООО "ИП «НЦВО-Фотоника», г.Москва
	119333, ул.Вавилова, д. 38, корпус 3
	
	
	
	

	37
	Системы измерительные волоконно-оптические SM/SI (NTM/NTI)
	64552-16
	ООО "Нева Технолоджи", г.С.-Петербург
	198097, ул.Новоовсянни

ковская, д.17
	
	
	
	

	38
	Системы контроля температурного распределения волоконно-оптические 
ВОСК-Р/Т
	 58179-14
	 ООО "ПетроФайбер", г.Новомосковск
	301664, Тульская обл., г. Новомосковск, Клинский проезд, д. 7
	
	
	
	

	39
	Системы контроля температурного распределения волоконно-оптические 
ВОСК-Т
	 58180-14
	 ООО "ПетроФайбер", г.Новомосковск
	301664, Тульская обл., г. Новомосковск, Клинский проезд, д. 7
	
	
	
	

	40
	Измерители оптической мощности КИВИ-4350
	64698-16
	ООО "КивиТех", г.Москва
	Юр. адрес: 107066, ул.Доброслобод

ская, д.10, стр.5; Почт.адрес: 109029, Сибирский пр-д, 

д.2, стр.11
	Системы оптические измерительные FTB-500 с модулями FTB-8140, FTB-85100G, FTB-88100G, FTB-88100NGE
	64764-16
	Фирма "EXFO Inc.", Канада
	

	41
	Измерители оптической мощности портативные 
FOD-1202, FOD-1202Si, FOD-1202H
	55808-13
	ООО "ТПК Волоконно-оптических приборов", г.Москва
	109004, Тетеринский пер., д.16, 107241, Щелковское шоссе, д.23А, офис 621
	
	
	
	

	42
	Измерители оптической мощности портативные 
FOD-1204, FOD-1204H
	55809-13
	ООО "ТПК Волоконно-оптических приборов", г.Москва
	109004, Тетеринский пер., д.16, 107241, Щелковское шоссе, д.23А, офис 621
	
	
	
	

	43
	Рабочие эталоны единицы средней мощности оптического излучения в волоконно-оптических системах передачи РЭСМ-ВС
	65792-16
	ФГУП "ВНИИ оптико-физических измерений" (ВНИИОФИ), г.Москва
	119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46
	Системы оптичес-

кие измерительные многофункциона-

льные MAP-200
	61832-15
	Компания "JDSU France SAS", Франция
	

	44
	Рабочий эталон единицы длины волны для волоконно-оптических систем передачи информации
	68295-17
	ФГУП "ВНИИ оптико-физических измерений" (ВНИИОФИ), г.Москва
	119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46
	
	
	
	

	45
	Рабочие эталоны обратных потерь в волоконно-оптических системах передачи РЭОП
	52363-13
	ФГУП "ВНИИ оптико-физических измерений" (ВНИИОФИ), г.Москва
	119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46
	
	
	
	

	46
	Тестеры оптические  
КИВИ-4000
	47062-11
	ООО "КивиТех", г.Москва
	Юр. адрес: 107066, ул.Доброслобод-ская, д.10, стр.5; Почт.адрес: 109029, Сибирский пр-д, д.2, стр.11
	Тестеры оптические AQ1100
	58288-14
	Фирма "Yokogawa Meters & Instruments Corporation", Япония
	

	47
	Тестеры оптические  
КИВИ-4000
	47062-11
	ООО "КивиТех", г.Москва
	Юр. адрес: 107066, ул.Доброслобод-ская, д.10, стр.5; Почт.адрес: 109029, Сибирский пр-д, д.2, стр.11
	Тестеры оптические с ваттметрами и источниками AQ2170, AQ2180 и AQ4280
	58291-14
	Фирма "Yokogawa Meters & Instruments Corporation", Япония
	

	48
	Тестеры волоконно-оптические ОТМ-1
	63333-16
	ООО "НПП "ИТС", г.С.-Петербург
	192102, ул.Софийская, д.4, лит.А
	Тестеры для определения оптических потерь CertiFiber Pro
	55871-13
	Фирма "Fluke Corporation", США
	

	49
	Тестеры волоконно-оптические РУБИН
	63628-16
	ООО "НПП "ИТС", г.С.-Петербург
	192102, ул.Софийская, д.4, лит.А
	
	
	
	

	50
	Тестеры оптические 
FOD-1203
	63879-16
	ООО "ТПК Волоконно-оптических приборов", г.Москва
	109004, Тетеринский пер., д.16, 107241, Щелковское шоссе, д.23А, офис 621
	
	
	
	

	51
	Тестеры оптические  
КИВИ-4000
	47062-11
	ООО "КивиТех", г.Москва
	Юр. адрес: 107066, ул.Доброслобод-ская, д.10, стр.5; Почт.адрес: 109029, Сибирский пр-д, 

д.2, стр.11
	Тестеры оптические MaxTester 940/945
	71299-18
	Компания "EXFO Inc.", Канада
	

	52
	Тестеры волоконно-оптические ОТМ-1
	63333-16
	ООО "НПП "ИТС", г.С.-Петербург
	192102, ул.Софийская, д.4, лит.А
	
	
	
	

	53
	Тестеры волоконно-оптические РУБИН
	63628-16
	ООО "НПП "ИТС", г.С.-Петербург
	192102, ул.Софийская, д.4, лит.А
	
	
	
	

	54
	Тестеры оптические 
FOD-1203
	63879-16
	ООО "ТПК Волоконно-оптических приборов", г.Москва
	109004, Тетеринский пер., д.16, 107241, Щелковское шоссе, д.23А, офис 621
	
	
	
	

	55
	Тестеры оптические  
КИВИ-4000
	47062-11
	ООО "КивиТех", г.Москва
	Юр. адрес: 107066, ул. Доброслобод-

ская, д.10, стр.5; Почт.адрес: 109029, Сибирский пр-д,

 д.2, стр.11
	Тестеры оптические с 

ваттметрами и источниками SmartPocket OMK-34(34P)/35(35P)
/36(36P)/

37/38(38P) (тестеры), OLP-34/35/37/38 

(ваттметры) и OLS-34/35/36 (источники)
	64827-16
	Компания "Viavi Solutions Deutschland GmbH", Германия
	


Измерения характеристик ионизирующих излучений и ядерных констант

	Отечественный аналог импортного средства измерений
	Импортное средство измерений
	Приме-

чание

	№

п/п
	Наименование и тип СИ
	№ в ФИФ ОЕИ
	Изготовитель
	Адрес изготовителя
	Наименование и тип СИ
	№ в ФИФ ОЕИ
	Изготовитель, страна
	

	1
	Модули непре​рывного радиаци​онного контроля 

МРК
	66832-17
	АО «ЗОМЗ»
	141300, Москов​ская область, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 212В
	Измерители мощ​ности дозы EcoCamma-g
	57959-14
	Компания "Canberra In​dustries Inc."
	

	2
	Дозиметры-радиометры 

ДКС-502 Ангара
	60245-15
	Ангарский филиал ООО "Уралприбор" 
	Иркутская обл., г. Ангарск, Южный массив промзона, квартал 2
	Дозиметры-радиометры
МКС-АТ1117М
	29551-13
	УП "Атомтех", Беларусь, 

г. Минск
	

	3
	 Альфа-бета радиометры для измерений малых активностей УМФ-2000
	16297-08
	ООО НПП "Доза"
	124460, г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4806, д.6
	Радиометры альфа-, бета-излучения LB 2046
	58796-14
	Фирма "Berthold GmbH & Co.", Германия
	

	4
	Комплексы универсальные спектрометрические 

УСК "ГАММА ПЛЮС"
	15382-12
	 ЗАО "НТЦ Экспертцентр"


	125047, Москва, 4-й Лесной переулок, 4
	Гамма-радиометры РКГ-АТ1320, РКГ-АТ1320А, РКГ-АТ1320В, РКГ-АТ1320С
	23657-14
	 НПУП "Атомтех", Беларусь, г.Минск
	

	5
	Радиометры активности радионуклидов РИС-А "Дозкалибратор"
	60706-15
	 ООО "НТЦ "Амплитуда"
	124460, г. Москва, г. Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д.15
	Радиометры

VDC Дозкалибратор
	68337-17
	Компания "Comecer Netherlands", Нидерланды
	

	6
	Комплексы измерительные для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов 

Альфарад плюс
	49013-12
	ООО "НТМ-Защита"
	115230, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, дом 10, строение 1
	Радиометры  радона и торона RTM-1688/2200 (PPA-1688/2200)
	50382-12
	Фирма «SARAD GmbH», Германия
	

	7
	Радиометры эквивалентной равновесной объемной активности радона 

Альфа-спектрометр САТ-03
	65117-16
	ФГУП "НИИ промышленной и морской медицины Федерального медико-биологического агентства" (НИИПММ ФМБА России)
	196143, Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, 65
	Радиометры  эквивалентной объёмной активности радона-222 аэрозольные AlphaPM
	42003-09
	Фирма "Genitron Instruments GmbH", Германия
	


Биологические и медицинские измерения

	Отечественный аналог импортного средства измерений
	Импортное средство измерений
	Приме-

чание

	№

п/п
	Наименование и тип СИ
	№ в ФИФ ОЕИ
	Изготовитель
	Адрес изготовителя
	Наименование и тип СИ
	№ в ФИФ ОЕИ
	Изготовитель, страна
	

	1
	Анализаторы  гематологические  автоматические 

ГЕМА 8-01-«АСТРА»
	53229-13
	ООО «Научно-производственный центр «Астра»

	г. Уфа, ул. Уфимское шоссе 13 А
	Анализаторы гематологические HemaLit
	68448-17
	Фирма «Urit Medical Electronic Cj/Ltd/”, Китай
	

	2
	Фотометры фото​электрические 

КФК-3-«ЗОМЗ»
	32672-06
	АО «ЗОМЗ»
	141300, Москов​ская область, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 212В
	Спектрофотометр 

Unico мод. 1200, 1201
	24795-03
	Фирма “United Products & In​struments, Inc”,США
	

	
	
	
	
	
	Спектрофотометр

Unico мод. 1201, 1205, 2100
	54737-13
	Фирма “United Products & In​struments, Inc”,США
	

	
	
	
	
	
	Спектрофотометры
серии UV (1240, 1800)
	19387-08
	Фирма “SHIMADZU CORPORATION”, Япо​ния
	


УТВЕРЖДАЮ


Заместитель Министра


промышленности и торговли


Российской Федерации








                                                     А.С.Беспрозванных











 31 мая 2019 г.








PAGE  
2

